广东省连南瑶族自治县移民新村建设项目环境影响评价报告书

广东省连南瑶族自治县移民新村建设项目
环境影响评价报告书
委托单位：连南瑶族自治县台连移民开发有限公司

评价单位：中山大学环境科学研究所
二〇一〇年一月三十

项目名称：广东省连南瑶族自治县移民新村建设项目环境影响评价

委托单位：连南瑶族自治县台连移民开发有限公司

评价单位：中山大学

法    人：黄达人（校长/教授）

文件类型：环境影响评价报告书
评价机构：中山大学环境科学研究所

证书编号：国环评证甲字第2803号            本人签名：
负 责 人：吴群河（副所长/副教授  环评岗证字第28030006号）
项目负责：吴群河（环评师登记证号：A28030161000）

	责任表

	姓名
	证书号
	分工
	本人签名

	吴群河
	环评师证号：A28030161000
	第1、8、9、12、13章
	

	张轶男
	环评岗证字第A28030038
	第5、6、10、章
	

	曾星舟
	环评岗证字第A28030003
	第7、11章
	

	陈炳禄
	环评岗证字第A28030016
	第2、3、4、14章
	

	韦献革
	环评师证号：A28030060300
	报告审核
	


目  录

11
总  则


11.1 任务由来


31.2 评价目的及原则


31.3 编制依据


31.4 控制污染与环境保护目标


41.5 环境功能区划


81.6 评价标准


81.7 评价等级与评价重点


91.8 评价范围


101.9 评价因子


101.10 评价专题设置及重点


112
工程概况及工程分析


112.1 拟建项目工程概况


122.2 规划布局


192.3 主要配套设施、设备


222.4 环境影响因素识别及评价因子的筛选


232.5 建设项目污染源分析


293
自然与社会环境概况


293.1 自然环境概况


293.2 社会经济概况


313.3 周围污染源状况


313.4 周围环境敏感点情况


334
环境质量现状调查与评价


334.1 地表水环境现状调查与评价


394.2 环境空气质量现状评价


434.3 声环境质量现状调查分析


455
施工期环境影响分析及污染防治措施


455.1 施工期水土流失影响分析及防治措施


465.2 施工期水环境影响分析及防治措施


465.3 施工期环境空气影响分析及防治措施


475.4 施工期噪声影响分析及防治措施


495.5 施工期固体废物影响分析及防治措施


506
运营期环境影响预测分析


506.1 水环境影响预测和评价


526.2 大气环境预测与评价


616.3 声环境预测与评价


647
外（内）环境对拟建项目的影响分析及对策


647.1 外环境对拟建项目的影响及防治对策


647.2 内环境对拟建项目影响分析及防治对策


668
环境管理与监测计划


668.1 环境管理计划


688.2 环境监测计划


719
清洁生产分析


719.1 清洁生产内容及实现途径


729.2 节能节水措施


739.3 对建设项目清洁生产的建议


7510
环境影响经济损益分析


7510.1 环境保护投资估算


7710.2 社会经济影响分析


7710.3 环境经济损益分析


7810.4 环境经济指标评价


8011
污染物总量控制


8011.1 建设项目运营期污染物的排放情况


8111.2 建设项目污染物总量控制指标


8212
公众参与


8212.1 公众参与方案


9012.2 公众参与意见综合


9112.3 调查结果分析


9312.4 对公众意见的回应


9312.5 公众参与结论


9513
项目选址的合理合法性分析


9513.1 与城市发展规划的相符性分析


9513.2 项目布局的合理性分析


9613.3 环境保护的合理合法性分析


9613.4 项目建设的必要性分析


114
结论与建议


114.1 建设项目周围环境质量现状现状


114.2 建设期间的环境影响


214.3 运营期环境影响


314.4 绿化措施


314.5 污染防治措施建议


414.6 公众参与评价结论


514.7 清洁生产建议


514.8 总量控制建议


614.9 环境管理与监测建议


614.10 综合结论




1 总  则

1.1  任务由来
为响应国家号召发展特色县域经济，同时彻底解决连南瑶族自治县高寒山区居民生活生产困难，使其尽快走上致富道路。连南县委县政府制定《连南瑶族自治县高寒山区移民新村建设实施方案》。规划在三江镇六联村建设一个连南有史以来最大的重点民心工程：一个具有典型瑶族风情的居住模式和商业发展模式相结合的移民新村。
建设项目位于连南县三江镇六联村内，为县城中心地段南侧的规划城市建设区域，总投资约四亿元、占地三百多亩。本次规划分为民俗文化新村和移民文化新村两部分。其中民俗文化新村（主区，商业旅游区）北至连南三江河，南至磨头岩村，西至东塘村，东到S261线。连南瑶族自治县对该地块规划用地面积14.4公顷，规划人口约460户，总建筑面积106160m2，其中住宅总建筑面积39080 m2，商业建筑面积47080 m2，博物馆建筑面积20000m2，绿化率42%，建筑密度26%，容积率0.736；移民文化新村与主区相邻，设计分为别墅区和移民公寓区两部分，规划用地10.14公顷，总建筑面积10.8万平方米，规划人口1610户，总人数约5236人。西侧作为民俗文化区的延伸，规划农家乐性质的经营性别墅；东侧则作为移民的住宅，规划住宅以六层为主，户型面积在70—100平方米之间。地理位置见图1-1。

该项目建设过程及建成投入使用后，将会对周围环境产生一定的影响。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月）、粤府（1994）第57号《广东省建设项目环境保护管理条例》（2004年修订）的有关要求：“凡是建设过程或者建成投产后可能对环境产生影响的建设项目，必须执行环境影响报告制度”。为此，广东省连南瑶族自治县台连移民开发有限公司委托中山大学环境科学研究所承担拟建项目的环境影响报告书的编制工作。
中山大学环境科学研究所接受委托后，到项目选址进行了现场踏勘，并根据《环境影响评价技术导则》的要求和建设单位提供的资料，本着“科学、客观、公正、全面、规范”的原则，编制完成《广东省连南瑶族自治县移民新村建设项目环境影响评价报告书》。
[image: image1.png]T

e o 3t

S4B
o 185

o Tl R

EmnEne ©EREEGRL

T so0




图1-1项目地理位置图

1.2 评价目的及原则

评价目的：编制拟建项目环境影响报告书的目的是查清该项目拟选址所在区域的环境质量现状，为环境保护主管部门的决策提供科学依据。

评价原则：①针对性。②实用性。③协调性。
1.3 编制依据

1.3.1全国性法律法规依据
（1） 《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月）；

（2） 《环境影响评价公众参与暂行办法》(2006年3月18日起施行)。

1.3.2地方性法规依据

（1） 《广东省建设项目环境保护管理条例》（1994年7月24日，2004年修订）；

（2） 《广东省环境保护条例》（2005年1月）；
（3） 转发《广东省人大常委会关于扶持少数民族地区经济发展议案的决议的通知》粤府〔2002〕31号。
1.3.3环保行业标准及技术规范

（1） 《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ/T2.1-93）；

（2） 《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；
1.3.4基础资料

（1） 《广东省连南瑶族自治县移民新村建设项目环境影响报告书》相关图纸及相关技术资料；
1.4 控制污染与环境保护目标

1.4.1 污染控制目标

（1）水环境

主要是预测评价连南瑶族自治县移民新村建成后居民生活污水、码头污水、会所和餐厅含油废水、社区门诊医疗废水排放对三江河水质的影响程度和范围。控制外排污水中主要污染物CODcr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、总磷、总氮等的排放，保护三江河水环境质量，保护该区水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（2）环境空气
主要分析拟建设项目会所餐厅厨房油烟、住户厨房油烟、备用柴油发电机组尾气和机动车尾气对环境空气质量的影响程度和范围。控制主要外排大气污染污染物如SO2、NOx等的排放，保护评价区内的环境空气质量达到该区的环境空气功能区划要求。确保大气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。

（3）声环境

确保该建设项目在建设期间和建成后其周围的居住区有一个安静、舒适的生活环境，保护评价区内声环境符合该区的声环境功能标准。使不同的环境功能分别符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的二类标准。

（4）固体废物

控制项目建设期间的建筑垃圾和营运期间生活垃圾对周围环境的影响，确保建设区域固体废物得到妥善处置。

（5）生态环境

主要是控制建设期间水土流失，保护植被、景观的完整性，确保建设区域具有良好的生态环境。
1.4.2 环境保护目标

建设项目属房地产开发，自身对环境质量的要求较高，为此，本项目的开发规划十分注意合理布局和设计，尽量减少外部环境及项目本身的不良干扰和影响，保证区内居民有良好的生活环境。

项目环境保护目标主要为地表水、大气、噪声和生态等环境因素，为使其保持在污染控制范围内，使项目建设不破坏附近生态环境的整体和谐，在开发建设过程应注意以下几点。
（1）坚持房地产开发与环境保护并重的方针，保护好项目地块内的生态环境。

（2）精心规划、精心设计、精心施工，使新村建筑景观能与三江镇内景观相协调。

（3）建设单位应注重移民新村管理，为新村营造一个良好的社会秩序，保障居民的身心健康。

（4）对移民新村内绿地进行设计，营造出别致的公共绿地，丰富移民新村内生态景观。

（5）采取内置烟道形式，且对烟气排放口进行装饰和美化；其他发生异味或影响外部景观设施尽量采用地埋式，其地面部分以绿色植物覆盖，力求做到与周围景观和谐统一。

1.5 环境功能区划
1.5.1 水环境功能区划
拟建项目纳污水体为三江河，排污口在三江河下游河段距建设项目约1.6公里处的连南县三江镇污水处理厂（在建中，首期2010年投入使用）。根据按粤府函[1999]553号文《关于〈广东省地表水环境功能区划（试行方案）〉的批复》有关规定，三江河中下游河段为淡水综合功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。三江河上游至与太保河、涡水河、连山河交汇处是饮用水源，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。三江河至连江河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。评价范围的水环境功能区划详见图1-3。
1.5.2 大气环境功能区划

评价区属于城镇规划中的住宅区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（及其修改稿）（GB3095-1996）二级标准；废气排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）二级标准和《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001），评价范围内的大气环境功能区划见图1-4。

[image: image2.png]bR
%Efwki }q %%H

4\

&%%ﬁa

'f&maﬁﬁﬁﬁ

s | o KA TS

I N
Om 1000 2000





图1-3项目地面水环境功能区划分及评价范围图
[image: image3.png]T so0




图1-4大气功能区划及评价范围图

1.5.3 声环境功能区划

根据《声环境质量标准》以及项目拟建地的具体情况，拟建项目声环境评价范围内的区域属于2类区，声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准：即项目四面边界包络线1m昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) 。
该建设项目所属的各类功能区区划范围见表1-1。

表1-1   项目拟选址环境功能属性表

	编号
	项    目
	属  性

	1
	水环境功能区
	Ⅲ类

	2
	环境空气质量功能区
	二类区

	3
	声环境功能区
	二类区

	4
	是否基本农田保护区
	否

	5
	是否风景保护区
	否

	6
	是否水库库区
	否

	7
	是否污水处理厂集水范围
	三江镇规划的污水处理厂集水范围内

	8
	是否管道煤气管网区
	否

	9
	混凝土可否现场搅拌
	是

	10
	是否《条例》第二十四条规定范围内
	房地产项目不在此列

	11
	是否属于环境敏感区
	否


1.6 评价标准

根据该项目性质和特点以及项目所在地区自然与社会环境特征，为保护环境，促进社会、经济、环境的协调和可持续发展，拟定的污染控制目标与环境保护的目标如下：

1.6.1执行质量标准

（1）三江河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准、连山河、太保河等上游河流执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；
（2）评价区环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；

（3）声学环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行2类标准。

1.6.2排放标准

（1）本建设项目所在区域属于三江镇污水处理厂集污范围，拟建项目产生的污水可经过预处理，达到城镇污水处理厂的进水水质标准，即《水污染物排放限制》（DB44/26－2001）第二时段三级排放标准后，接驳进入镇污水管网，输排至城镇污水处理厂进行集中处理。各水污染物排放标准值。

（2）废气污染物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（GB44/27-2001）第二时段二级标准，见表1-6：

（3）施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)；营运期噪声排放执行《社会生活环境噪声标准》（GB22337-2008）Ⅱ、Ⅳ类标准。
1.7 评价等级与评价重点

按《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.1,2.3-93）、（HJ2.2-2008）、（HJ2.4-2009）等的要求，结合项目工程特点和区域环境特征，确定本项目的评价工作等级。
1.7.1环境空气影响评价工作等级

拟建项目主要大气污染源是住宅厨房油烟和汽车尾气，其大气污染物有TSP、SO2、NO2等。最大地面浓度占标率Pi：

Pi=Ci/Coi×100%
Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率Pi

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。
经计算， SO2、NO2、（油烟颗粒）TSP等污染物的最大地面浓度占标率分别为0.87%、7.53%、0.001%，均＜10%（见表1-8），按《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）的要求（表1-9），拟建项目环境空气影响评价工作等级定为三级。

1.7.2地表水环境影响评价工作等级
拟建项目外排废水主要为生活污水，受纳水体为三江河，属于中小河，排污口往下游河段为淡水综合功能区。项目外排污水主要为生活污水，水质较简单，污染物属非持久性污染物，污水排放量约4000m3/d，按《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）的规定，由1000 m3/d≤项目污水排放量<5000m3/d确定拟建设项目水环境评价工作等级为三级。

1.7.3声环境影响评价工作等级
根据《声环境质量标准》，该建设项目属于2类区。项目开发建设后预期边界处环境噪声的最大增值小于3 dB(A)。按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的要求，声环境影响评价工作等级为三级。

1.7.4生态评价等级

本项目施工场地为规划农用地和高山坡麓耕地，工程影响范围小于20km2，评价区内无珍稀濒危物种，不位于生态敏感区，依照《环境影响评价技术导则 非污染生态影响》（HJ/T19-1997）的有关规定，生态环境评价工作等级为三级。

1.8 评价范围

1.8.1水环境

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3－93）中的规定，拟建项目所在区域目前属于城市污水处理厂集水范围，根据建设项目的所处地理位置及排水去向，按照《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）的要求，拟建项目水环境评价范围定为连山河、涡水和沿陂河接三江河汇入口往上游1000m及汇入口下游5000m、沿三江河流向至污水处理厂排污口6000 m，评价河流总长约为12.5Km。水评价范围见图1-3。

1.8.2环境空气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的规定，拟建项目评价区域位于平原地区，可选取以建设项目选址所在地为中心，东西边长6km，南北边长5km的矩形区域作为环境空气评价范围。大气评价范围见图1-4。

1.8.3声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2009）中的规定，结合本建设项目特征牲，取拟建项目边界外1m包络线以内为声环境评价范围。

1.8.4 生态评价范围
按照三级评价的要求，综合考虑生态因子之间互相影响和相互依存的关系以及周边环境的生态完整性，本项目生态评价范围为项目红线内占地范围及红线外延伸1km的范围。

1.9 评价因子

根据本项目的排污特征，确定本项目的评价因子为：

地表水监测因子：pH值、DO、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、石油类、LAS、粪大肠菌群共9项。

地表水环境影响预测因子：CODCr、NH3-N。

环境空气监测因子：SO2、NO2、PM10 。

环境空气影响预测因子：NO2。

声环境评价因子：本项目属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，是以居住为主的区域，噪声源主要是生活噪声和交通噪声，生活和交通噪声应作为评价因子。

生态评价因子：陆生植物种类。

影响评价预测因子：土地利用变化。
1.10 评价专题设置及重点

本报告书评价专题设置包括以下章节：
（1） 项目工程分析；
（2） 自然与社会环境概况；
（3） 环境质量现状调查与评价；
（4） 施工环境影响分析及污染防治措施；
（5） 运营期环境影响预测分析；
（6） 环境管理与监测计划；
（7） 清洁生产分析；
（8） 环境影响经济损益分析；
（9） 污染物总量控制；
（10） 公众参与。
根据拟建项目污染物排放特征及项目所在地环境质量现状，拟建项目评价重点定为：

（1） 项目工程分析；

（2） 环境质量现状评价；
（3） 施工期环境影响分析；
（4） 项目建成后环境污染防治措施；
（5） 清洁生产和公众参与。
2 工程概况及工程分析

2.1 拟建项目工程概况

2.1.1拟建项目概况
项目名称：连南瑶族自治县高寒山区移民新村。

建设地址：连南县三江镇六联村。

建设单位：连南瑶族自治县台连移民开发有限公司

通讯地址：连南瑶族自治县财政局办公大楼

建设性质：新建。
总 投 资：四亿元人民币。

2.1.2项目地点及用地现状

建设项目位于连南瑶族自治县三江镇六联村，三江镇是连南县的政治、经济、文化交流中心，六联村位于三江镇西部，东接县城中心及S261公路，西邻清连高速公路。

场地占地面积为366.6亩，现状主要是农用地及规划城建用地。西侧现状为农田，东侧为山坡及高山坡麓耕地，东北角有民主及废弃的水泥厂厂房。
2.1.3主要经济技术指标及主要使用功能

拟建项目规划为民俗文化新村（商业旅游区）和移民文化新村（移民公寓区和别墅区）两大部分，总占地面积244387 m2（366.6亩），规划总建筑面积214278 m2。商业旅游区用地面积14.4公顷，总建筑面积106160m2，其中住宅总建筑面积39080 m2，商业建筑面积47080 m2，博物馆建筑面积20000m2，绿化率42%，建筑密度26%，容积率0.7。商业旅游区规划建设博物馆展示区、民俗风情新、民俗商业区、入口集散区、市场区、沿河景观区、餐饮酒店区等设施。区内建筑运用商住模式，二层以上用以安置还迁居民，首层进行统一管理，交与政府等相关部门以出租、出售等形式进行商业开发，解决还迁居民的就业问题。
公寓区位于主区西侧，用地面积10.8公顷，设计分为别墅区和移民公寓区两部分，总建筑面积约12万m2。为适应当地居民家庭结构的变化及现代人思想意识的转变，满足不同个人或家庭的需求，公寓区规划建设70-100 m2四种户型移民公寓共1610套，以安置1610户高寒山区自愿移民总共约5236人。
西侧作为民俗文化区的延伸，规划农家乐性质的经营性别墅，利用场地边缘的山坡地，结合地形建设独立别墅35栋，用以对外销售，通过房地产开发，弥补项目建设资金的不足。
建设项目主要经济技术指标及主要使用功能详见表2-1至表2-2：
表2-1  商业旅游区主要经济技术指标一览表

	序号
	项目
	经济指标

	1
	规划总用地
	144000 m2

	2
	总建筑面积
	106160 m2

	3
	其中
	住宅建筑面积
	39080 m2

	4
	
	商业建筑面积
	47080 m2

	5
	
	博物馆建筑面积
	20000 m2

	6
	建筑密度
	26%

	7
	平均层数
	2.7层

	8
	容积率
	0.736

	9
	绿地率
	42%


表2-2  项目公寓区主要经济技术指标一览表

	序号
	项目
	经济指标

	
	
	总量
	多层区
	别墅区

	1
	用地面积
	101401 m2
	69265 m2
	32136 m2

	2
	总建筑面积
	108118 m2
	90618 m2
	17500 m2

	3
	建筑占地面积
	18089 m2
	13089 m2
	5000 m2

	4
	建筑密度
	22.12%
	18.9%
	15.5%

	5
	容积率
	0.89
	1.308
	0.545

	6
	绿地率
	39%
	38.83%
	39.83%

	7
	总户数
	1610户
	1150户
	35户

	8
	总人数
	5236人
	3680人
	112人


表2-3  公共设施经济技术指标

	名称
	用地面积（m2）
	数量

	民俗博物馆
	6600
	1

	卫生站
	300
	1

	广场
	10000
	3

	商业设施
	300～1000（建筑）/千人
	

	农贸市场
	2000
	1

	公园
	1000
	2

	煤气调压站
	100～120
	R＝250m

	变配电房
	150
	1

	垃圾收集点
	服务半径≤70m
	

	公厕
	30
	R＝400m


注：以上参数来自《广东省连南瑶族自治县移民新村概念规划方案设计》（中国中轻国际有限公司）

2.2  规划布局

2.2.1设计指导思想与原则

建设项目选址位于三江镇六联村内，靠近三江镇城区，根据连南县整体规划，该区域是未来商业居住区，区位条件优越。它在规划方案设计上包含政策、经济、形体和生态四项设计目标：如何将1610户移民安置到位解决生计，成为一项民心工程、示范工程；如何提高新村的旅游价值和经济价值，成为当地的又一经济发展点；如何将瑶族的文化融入园区，使整个园区更具民族特色，成为连南的标志建筑群；如何体现连南特有的生态特点，发挥依山傍水的自然生态优势。
整个新区规划体现“瑶族风情、生态、休闲”的主题，在尊重现有的地形、地貌和生态，保护生态环境，保护人文资源的前提下，使移民安置的社会效益和旅游开发经济效应得到最大体现。

移民新村功能分析如图2-1。
2.2.2总平面布置和功能要求
总平面规划布局：项目规划分为商业旅游区（主区）和公寓区，主区内设有生态公园长鼓广场、民俗博物馆、河岸码头、停车场等设施，主区借新村改造的契机，结合旅游业发展，形成以民俗博物馆为标志，以展现民俗特色风情为中心，集居住、休闲、商业、观演于一体的民俗文化新村。公寓区位于主区西侧，规划分为多层区和别墅区，多层区以居住功能为主，安置约1610户高寒山区自愿移民，配套布置教育、卫生、文体、娱乐和商业功能。别墅区利用场地边缘的山坡地，结合地形建设独立别墅35栋，用以对外销售，通过房地产开发，弥补项目建设资金的不足。
总平面布置情况详见建设项目总平面图（图2-2），功能分区图（图2-2A、B）。建设项目规划方案以商业旅游空间轴线和文化旅游空间轴线展开，发展成各具特色的六大分区，打破传统意义上商业街的单一走向模式，形成“以点带线，以线带面”的商业格局，同时结合传统居住模式，形成“前店后坊”的格局，将人的活动与商业完美的结合，同时结合山地走势，规划别墅公寓区和酒店，形成对区域的整体开发。
建设项目主区功能分区图见图2-2A，它们的功能定位与功能描述分别为：

博物展示区：是该项目的核心区域，以民俗博物馆为核心，结合观演广场将室内外功能融为一体；民俗风情新寨：延续排瑶的传统居住习惯，结合旅游商业开发，形成独特的民俗人文景观；民俗商业区：以民俗商业、娱乐功能为主题，建设为特色风情街；入口集散区：位于基地北侧，设有停车场，承担区内主要的交通集散功能，是人流与车流的重要结合部；市场区：提供综合商业、农贸服务，满足居民日常生活需求，同时服务浏览人群；沿河景观区：发挥三江河的生态效应和经济效应良好的沿河景观界面；餐饮酒店区：提供餐饮、会议、住宿等服务功能，满足区内综合功能需求；别墅公寓区：沿错落分布农家乐性质的度假别墅群，充分开发山体的旅游价值。

建设项目公寓区（移民文化新村）主要功能需求为安置还迁居民，因此规划以居住功能为主，配套布置教育、卫生、文体、娱乐、商业等其它功能，为便宜于管理和分批开发，将新村依据道路走向分为三个居住组团。中心地带布置绿化中心和公共配套服务中心，以满足居民的使用。
2.2.3规划方案描述

项目场地总体概貌是侧为平地，东侧为山地。根据地形特征，项目总体规划布置，以南北向的中心景观大道作为整个地块的中轴线，通过贯穿南北的林荫主干通道，串起各个民族风情广场和民族特色雕塑，形成移民新村的主要景观轴线。中心景观大道将地块分为东西两大组团，西边组团为民俗文化新村（商业旅游区），该组团地势平坦，主要安排为民族特色旅游项目，包括民族风情表演、民族产品销售、民族特色饮食、民族文化展示等功能。东边组团大部位于山坡，为移民公寓区和别墅区，结合实际地形，移民公寓区又分为两个区，以原水泥厂旧址的山坡地为公寓一区，规划建设公寓建筑面积90618平方米，另外公寓二区39080平方米则位于中心景观大道西侧，以避开中间的山脊，减少土石方的开挖量。在公寓二区西侧的山坡地，结合地形布置为别墅区。
移民公寓户型主要布置四种户型，70平方米，80平方米，90平方米，100平方米。考虑高寒山区移民的经济承受能力，主要以中小户型为主，搭配部分大户型，适应不同层次需求，各户型指标及套数如表2-4所示。

表2-4移民公寓住宅功能指标

	户型
	面积（m2）
	格局
	套数

	一
	70
	两室一厅
	600

	二
	80
	两室两厅
	500

	三
	90
	三室一厅
	330

	四
	100
	三室两厅
	180


2.2.4项目建筑方案

(1)移民公寓建筑方案

移民公寓应结合实际地形进行单体布置，公寓共设计四种户型，分别为70、80、90、100平方米/套。

考虑节约建筑成本和移民的实际居住成本，公寓采用多层住宅，不宜超过6层。可采用一梯二户的板式形式，以获得较好的通风采光效果。

根据地质钻探资料，多层住宅基础可采用钢筋混凝土独立基础，但应对有土洞的地段进行地基处理，建议采用混凝土框架结构，墙体采用轻质砖。门为普通木门，窗为普通铝合金窗。

室内装饰工程以能满足入住需要为标准，地面为水泥砂浆抹光，墙面天花普通线灰，卫生间安装蹲厕及简易洁具。

排水排污管道接到移民新村小区总管，排入市政管网。

(2)商业旅游建筑方案

商业旅游建筑区布置在场地西侧，商铺部分建筑应结合瑶族建筑特色，可融入吊脚楼、半边楼、四合院等瑶族建筑元素，保持瑶族名族风格，体现瑶族文化风情。

商业旅游建筑层数不宜超过两层，为节省造价，可采用砖混结构。基础可采用条形基础或独立基础等浅基础形式，部分软弱地基应进行混凝土搅拌桩深层处理。商铺供水供电接到户内，内装饰由商户自行处理。

在商铺建筑物背面或侧面，应设置净宽度不小于4m的运输道路。基地内消防车道也可与运输道路结合设置。

主要出入口前，按当地规划部门要求，应留有适当集散场地。

按当地规划部门要求，应在基地内设停车场地或在建筑物内设停车库。

步行商业街内应禁止车辆通行，并应符合城市规划和消防、交通部门的有关规定。

商店建筑按使用功能分为营业、仓储和辅助三部分。建筑内外应组织好交通，人流、货流应避免交叉，并应有防火、安全分区。

(3)博物馆建筑方案

博物馆是瑶族文化的展示，博物馆的建筑设计和内部装饰应全力体现瑶族特色，保持浓郁的瑶族民族风格，反映连南瑶族自治县民族建筑艺术、科学技术和文化发展的先进水平。

博物馆建筑采用钢筋混凝土框架结构，基础应根据地基情况，相应采用桩基础。

藏品库区和陈列区建筑的耐火等级不应低于二级。耐久年限不应少于50年。

博物馆建筑设计必须与完整的工艺设计相配合，满足藏品的收藏保管、科学研究和陈列展览等基本功能，并应设置配套的观众服务设施。

馆区内应功能分区明确，室外场地和道路布置应便于观众活动、集散和藏品装卸运送。

应根据建筑规模或日平均观众流量，设置自行车和机动车停放场地。

藏品库房和陈列室内不应敷设给排水管道，在其直接上层不应设置饮水点、厕所等有可能积水的用房。

藏品防护应包括温湿度、防潮、防水、光照、防烟尘、防有害气体、防虫、防鼠和防盗等要求。

屋顶的排水系统应严防渗漏；藏品库房的地下层室内和地面层地面应有可靠的防潮措施。

馆区内应有完整的排水系统将水就近排入城市的排水管网或水体。污水排放符合国家及地方的规定。

室内温湿度应满足防护的要求，电气负荷不低于三级。防火、防盗报警系统应按一级电气负荷设计或设置应急备用电源。

	[image: image4.png]



图2-2A建设项目主区功能分区图
	[image: image5.png]



图2-2B建设项目公寓区功能分区图


2.2.5项目的四至情况

建设项目所在位置现为农用地，规划为城建用地，根据连南县社会经济发展战略与“十五”计划，连南县委将突出搞好农业产业化、工业骨干项目和以瑶族风情旅游为重点的第三产业的发展，将原来对环境造成严重污染水泥厂关闭，在原址上建设高寒山区移民新村，项目主区为待开发农用地，而公寓区为水泥厂旧址。（见图2-4）

项目东边200m为原连南水泥厂职工宿舍和部分农家混合住宅地，背靠山丘，多为六七层楼房；南侧约600m是高联村，离107国道较近。西至银城酒店，附近有水泥厂职工小区；北接三江河及三江镇建成区。地理位置优越，且符合连南县整体规划，建成后与周围环境谐调，且符合县委将连南县城区发展成为布局合理、工业基础好、商业和边贸发达、瑶族风情浓厚、地方特色明显、环境优美的现代化山水园林城市的总体目标。

2.2.6项目征地拆迁补偿
本项目为新建工程，需输项目征地和补偿。项目总占地面积为366.6亩，全部需办征地补偿，特征土地为农用地和林地，有少部分为国有土地，特征地块内没有房屋拆迁，有少量临时建筑和构筑物。项目征用土地具体情况如下：

场地东北角原连南水泥厂地块面积约2亩，征地费用标准为每亩2.5万元，征地费用约5万元。
征有水田面积为246.118亩，征地单价为3万元/亩，青苗补偿600元/亩，水田征地补偿费用为753.12万元。

征有旱地面积为2.265亩，征地单价为2.21万元/亩，青苗补偿600元/亩，旱地征地补偿费用为5.14万元。

征用林地数量为116.227亩，征地单价为0.68万元/亩，经济作物补偿标准为每亩1000.00元，林地征地补偿费用为90.66万元。
征地范围内的临时房屋、构筑物等的补偿费用约为10万元。项目的总征地补偿费用为853.92万元。

[image: image6.png]R LRI pRunE
ST ERA il RsES

G

CEmEREHAL
(B

BEELT
EREREAEE pyaany =

MEROEEE
ERER BRI 05

AR
FEE s menin
RER *g
SEREHAT
EEEREAEA
*

 EEUIRS P

© RRT
® pssvim
NERESR
hAIELE

ERARKER®
A *aEm
L o LR
© EREEATER
e

z%ﬁ
FEPEERARAEP E D) A1 ¢ 400 (A REMEHTE) 29,

i ney

masimmmT
ErAs

MRS





图2-3 项目四至极环境敏感点分布图
2.3 主要配套设施、设备
2.3.1 给排水系统
按《建筑给水设计规范》（GBJIS－2003）所制定的用水定额核算该项目给排水量，项目运营后日拟用水量约3875.2m3/d。居民生活用水由市政进水管供给，经DN500配水管接两路DN400和DN100给水管至移民新村。

根据建设单位提供的资料，拟建项目用水量预测见下表2-5。
表2-5  拟建项目用水量汇总表

	类别
	指标取值
	单位
	数量
	最高用水量

	居民生活用水量
	0.55m3/（人·d）
	人
	5236
	2879.8 m3/d

	会所（主要功能为

酒店配套餐饮、旅业）
	0.66 m3/（床·d）
	床
	90
	60m3/d

	
	0.18 m3/餐位.餐次
	位、餐次
	100、2
	36 m3/d

	会所员工及物业管理员
	0.055 m3/（人·d）
	人
	60
	3.3 m3/d

	卫生站
	0.055 m3/（人·d）
	人
	20
	1.1 m3/d

	未预见水量
	按日用水量10%计
	400m3/d

	小计
	3380.2 m2/d

	绿化用水
	0.3（万m3/（k m2·d）
	km2
	0.12
	360 m3/d

	浇洒道路和场地
	0.3（万m3/（k m2·d）
	km2
	0.03
	90 m3/d

	未预见水量
	按日用水量10%计
	45

	小计
	495m3/d

	总计
	3875.2m3/d

	消防水量
	蓄水量400 m3


注：设计根据为《建筑给水排水设计规范》
排水按日用水量的90%计算，约每天3042.2 m3/d，排水采用雨污分流。新村污水内生活污水与粪便污水经各自设置的专用立管分流后，生活污水经三级化粪池处理，餐厅及厨房含油污水经隔油隔渣处理后，经市政污水管网入三江镇污水处理厂集中治理，出水排入三江河。由于项目地块较宽，共设两个污水排放口和两个雨水排放口，分别位于项目的两个进出口附近。

拟建项目日用水量平衡图见图2-5。
2.3.2 通风空调

拟建设项目不设中央空调。地下车库和其它设备用房等均设有平时送风系统和火灾时排烟和送风系统。
2.3.3 电气
连南城区用电从位于城区内猪尾冲的连南110kv变电站供电，电源来自于县内小水电站，电量充足，电价廉（0.39元/度）。项目规划区内中压配电电压为10KV，低压配电电压为380/220V。由市电母线引来一路10KV高压电源进线供电，按三级负荷供电。

495m3/d          自然损耗挥发

[image: image37.jpg]BE #PLL 108 | £ZZF BD13.50%




                        绿化喷水              雨水网管

               1.1m3/d            损耗0.1m3/d（包括蒸发与流失）

                         卫生站                              

[image: image38.jpg]


                                        

                                           1m3/d                     排放

[image: image39.jpg]‘ 3 - ¥y é!ll-lu-u

. edcmbdmkh!




                                                         

市政供水       3.3m3/d               损耗0.3m3/d

                    员工生活用水          

[image: image40.jpg]


3875.2m3/d                            3m3/d

              2878m3/d                损耗288m3/d

                   居民生活用水
                                     2590m3/d

                                          损耗9.6m3/d                排放

               96m3/d会所餐厅、食堂                                  

                                          86.4m3/d          

              400m3/d                  损耗40m3/d                

                    其它未预见用水    

                                       360m3/d                      

图2-5
水量平衡图

2.3.4 供气、供热系统

拟建项目新村居民厨房燃料主要为电能及管道煤气，拟建项目近期拟设管道煤气集中供应站。根据连南县总体规划，规划末期，随着城市供气系统的发展，移民新村最终务必形成以天然气供应为主，液化石油气及管道煤气将逐步作为长期补充的城市燃气气源。
2.3.5 消防系统

本项目设置的灭火系统有：室外消防供水系统、室内消防栓系统、湿式自动喷水灭火系统、二氧化碳灭火系统。

2.3.6 绿化系统

保护性地开发自然环境，同时创造良好的生活环境，是项目规划的重要内容之一。项目所在地背依三江河，附近是农田及自然绿地，无新种植人工林。充分利用自然环境组织点、线、面结合的绿化系统，使本地块环境宜人，植被繁茂，最大量保持用地的原始风貌。

项目在已有自然环境基础上，利用自然绿色植物的优势，合理布局绿化，绿化林荫道与自然河流景观及山坡绿地结合，成为项目具有良好景观和生态环境的重要标志。为营造优美、舒适、清洁的生活环境，减轻环境污染，建设单位在设计上已做好绿化措施，力求增加绿化面积，广种花草树木，使绿化率达到30%以上。

2.3.7 路网规划

移民新村的路网根据“人车分流” 原则和不同旅游线路的特点进行规划的。
新村北面是三江河及沿河大道，所以在新村主区北面规划路设置了车行主入口，停车场则设置在东北角和南面，这样从北面或西南面进入新村主区内部的车辆可以迅速找到停靠的地方，避免车辆在游览区内过多的穿行，增加废气和噪声污染。

为提高园区的利用率，在园区中针对各类人群设置了不同的游览线路，这在主区路网规划上所有反映，如图2-6。

a.以博物馆为中心设置博览线路：

在中轴线上，形成以博物馆为核心，结合室外展示、民俗风情展示、室外活动广场的文化博览游线。

b.依托当地的独特民俗特征结合商业设置民俗线路，形成商业街、商业内街等错落有致、具有民俗特色的商业步行街。

c.依托良好的生态环境设置生态游园线路，沿线布置和各类休闲景观，结合观演广场和生态公园的设置，成为当地居民和旅游者良好的集散场所。

2.4 环境影响因素识别及评价因子的筛选
2.4.1环境影响因素识别与分类筛选
根据建设项目的性质、规模和初步规划及周围环境特征，环境影响因素识别与筛选见表2-6和表2-7。

表2-6    环境影响因素识别

	活 动
	影响方式
	影响程度
	不利
	有利

	土地利用
	土地功能改变
	■
	√
	√

	
	景观变化
	■
	√
	√

	植被
	环境调节功能破坏
	○
	√
	

	
	破坏动植物栖息地
	●
	√
	

	
	绿地数量减少
	○
	√
	

	
	异质性、连通性降低
	●
	√
	

	
	降低生物多样性
	○
	√
	

	
	水土流失
	■
	√
	

	土地平整
	地貌变化
	●
	√
	

	
	水土流失
	●
	√
	

	
	固体废物
	○
	√
	

	建筑施工
	施工噪声
	■
	√
	

	
	施工扬尘
	■
	√
	

	
	施工噪声
	■
	√
	

	
	固体废弃物
	○
	√
	

	
	生活污水
	○
	√
	

	人口增长
	资源需求增长
	■
	√
	√

	
	环境压力增长
	■
	√
	

	交通
	大气污染
	●
	√
	

	
	交通噪声
	■
	√
	

	
	人身安全
	○
	√
	

	
	通行方便
	○
	√
	√

	生活、办公、居住
	生活污水
	■
	√
	

	
	生活垃圾
	●
	√
	

	
	厨房油烟
	●
	√
	

	绿化
	改善环境质量
	■
	
	√

	
	改善景观
	■
	
	√

	
	保持水土
	■
	
	√

	
	生物多样
	●
	
	√


注：■——影响显著       ●——影响一般         ○——影响轻微

表2-7    环境影响要素分类筛选

	环境要素
	影响因子
	影响程度

	
	
	施工期
	营运期

	社会环境
	劳动就业
	+、○
	+、■

	
	社会经济
	/
	+、■

	
	土地利用开发
	-、●
	±、●

	
	人口增长
	±、●
	±、■

	生态环境
	植被破坏
	-、●
	-、○

	
	水土流失
	-、●
	-、○

	
	环境景观
	-、■
	+、■

	
	绿化
	/
	+、■

	声环境
	噪声
	-、■
	-、■

	环境空气
	TSP
	-、■
	-、■

	
	SO2
	-、○
	-、○

	
	NO2
	-、○
	-、●

	水环境
	SS
	-、○
	-、●

	
	BOD
	-、○
	-、●

	
	CODcr
	-、○
	-、●


注：○—影响轻微   ●—影响一般    ■— 影响显著  +—正影响   -—负影响

2.4.2评价因子确定
根据环境影响因素识别与环境要素分类筛选确定评价因子见表2-8。

表2-8  现状与预测评价因子

	项目
	大气环境
	水环境
	噪声
	生态环境
	固废

	现状评价因子
	PM10、SO2、NO2
	pH、SS、CODCr、BOD5、DO、NH3-N、总磷、总氮、LAS、动植物油
	环境噪声
	植被、生物多样性
	生活垃圾、污泥

	影响评

价因子
	/
	CODCr、NH3-N
	施工噪声环境噪声
	植被、生物多样性、水土流失
	生活垃圾、污泥


2.5 建设项目污染源分析

2.5.1施工期污染源分析
项目在施工期间的污染主要有水土流失、施工器械设备的噪声、余泥渣土、粉尘扬尘、地基施工时的抽排积水等。

（1）水土流失

项目开发面积相对较大，在开发过程中，由于土壤裸露，会造成一定程度的水土流失。

（2）施工噪声

项目在施工过程中使用的主要器械有：挖掘机、推土机、装载机、卡车等。主要施工器械作业期间噪声值详见表2-9。

表2-9  各种施工机械的噪声值  单位：dB(A)

	序号
	机械名称
	测点距施工设备距离（m）
	最大噪声值

	1
	推土机
	5
	86

	2
	装载机
	5
	90

	3
	挖掘机
	5
	84

	4
	卡车
	5
	84

	5
	移动式吊车
	5
	86


（3）施工废气

施工期大气污染源主要有：施工开挖及车辆运输、施工机械走行车道所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成灰尘扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆排放的废气。

（4）施工废水

施工期废水主要是来自暴雨地表径流、地下水、施工废水及施工人员的生活污水。施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；生活污水包括施工人员的盥洗水、食堂废水和厕所冲刷水；地下水主要指开挖断面含水地层的排水；暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土、不但会夹带大量泥沙，而且会携带油类、水泥和化学品等种类污染物。

（5）施工固废

施工期间建筑工地产生大量余泥、渣土、地表开挖的余泥、施工剩余废物料，以及在运输过程中，车辆不注意清洁运输而沿途撒落的尘土。

2.5.2运营期污染源分析
（1）水污染源分析

项目废水主要以生活污水为主，公建设施办公生活污水，酒店、博物馆及其他生活办公用水。各部分污水量见下表2-10。

表2-10  拟建项目产生污水量一览表

	类别
	最高日用水量（t/d）
	转换系数（0.9）
	最高日污水量（t/d）

	居民生活污水
	2879.8
	×0.9
	2519.8

	会所生活污水及含油污水
	96
	
	86.4

	员工及管理员生活污水
	3.3 
	
	2.97


	卫生站
	1.1
	
	0.99

	未预见污水
	400
	
	360

	小计
	3380.2
	
	3042.2


由上表可，拟建项目所排污水主要为生活污水，日排放污水量3042.2t/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、动植物油、NH3-N。普通生活污水、商业用地办公、生活污水及其它废水一起汇入新村污水收集系统；移民新村内的粪便污水经区内化粪池处理后进入市政污水管道。与生活污水一起排入镇污水处理厂进行集中处理，经二级生化处理系统处理达《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准与《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准中的严格值，然后排入三江河下流河段。
根据同类型生活污水的类比监测结果及有关文献资料，拟建项目污水主要污染物处理前后的污染负荷如表2-11所示。
表2-11　污水主要污染物负荷一览表

	         污染因子

 污染源
	CODcr 

mg/L
	BOD5 

mg/L
	SS 

 mg/L
	NH3-N 

mg/L
	动植物油

mg/L
	LAS

mg/L
	总磷

mg/L
	总氮

mg/L

	污水量3042.2
m3/d＝111.04万 m3/a
	产生浓度

(mg/L)
	300
	150
	200
	30
	20
	8
	3.5
	25

	
	产生量

（t/a）
	333.1
	166.6
	222.1
	33.3
	22.2
	8.9
	3.9
	27.8

	
	达标浓度

(mg/L) 
	≤60
	≤20
	≤20
	≤8
	≤3
	≤1
	≤1
	≤20

	
	排放量

（t/a）
	≤78.7
	≤26.2
	≤26.2
	≤10.5
	≤3.9
	≤1.3
	1.2
	26.4


（2）大气污染源分析

该项目主要大气污染源为居民住宅、学校饭堂、会所油烟废气、6台800KW的备用柴油发电机燃油尾气（全年最大开机时间以96h计）、机动车废气、垃圾收集点臭气等。

①居民厨房燃气废气

该项目共有居民2120户。居民厨房均采用新村气站集中供应的管道煤气，居民厨房燃料废气排放量很少，且为间歇排放，因此对环境空气影响很小。厨房油烟大气污染物排放量很小，且属于间歇排放，居民厨房油烟经各自抽油烟机收集后通过内置烟道引上顶楼天面排放，对环境空气影响也很小。
②会所酒店餐厅油烟废气

会所酒店餐厅约100餐位，拟设炉头4个，提供中晚两个餐次服务，按厨房炒菜时间每天6h，全年营业360d，产生油烟量2500m3/h·炉头，则该部分产生的油烟量为：4个炉头×2500m3/h·炉头×6h=60000m3/d=2.16×107m3/a。，按处理前的油烟浓度20mg/m3计，油烟年产生量约432 kg/a。油烟废气的主要成分是动植物油遇热挥发、裂解的产物、气味、水蒸汽等，拟分别在厨房设油烟罩机收集油烟，并引至高效油烟净化装置处理后通过内置烟道引上所在建筑物顶楼天面达标排放，达标排放浓度为2mg/m3，则油烟达标排放量约0.0432t/a。

③柴油发电机组废气

为提供消防、安全等紧急用电需要，拟建项目产生拟设置6台柴油备用发电机（单台800KW）。分散置于各住宅楼的地下发电机房内。

根据建设单位提供的资料，该备用发电机核定功率为800KW，具体品牌尚未确定，结合该功率发电机组的技术参数，本报告书选取CATERPILLAR（1000F）发电机组（相同功率）相关参数进行核算。该项目发电机年使用时间不得超过96小时，单台发电机100%满载时耗油量为216.5L/小时，发电机组燃油采用含硫量不大于0.2%优质0＃柴油，则单台发电机年消耗柴油约20784L；约17458.56kg。据此，可得出该发电机组单台年大气污染物排放量（以发电机100%满载运行，燃用0＃含硫率0.2%柴油，密度取0.84，发电机燃烧效率取90%计算），见表2-12。
表2-12  发电机燃油烟气污染负荷一览表

	污染物
	SO2
	TSP
	NO2
	废气

	单台
	产生系数（kg/t油）
	4.00
	0.0345
	3.36
	176.80m3/min

	
	年排放量（kg）
	69.83
	0.60
	58.66
	101.84×104 m3

	
	排放速率（kg/小时）
	0.728
	0.006
	0.611
	10608m3/小时

	
	排放浓度（mg/m3）
	68.63
	0.56
	57.60
	/

	6台年排放总量（t）
	0.419
	0.004
	0.352
	6.11×106 m3


④停车库机动车尾气

按照规划需要，建设项目各栋住宅楼地下一层均为车库，项目主区东北部设有一个露天停车场，加本建设项目设置室内停车位，一共约有停车位2022个，不设洗车等汽车美容服务。

机动车进出停车库时将排放一定量的CO、NOx 、HC，可按每个车位车辆日进出4次计，则平均日车流量为8088车次/d。机动车在移民新村小区范围内行驶平均距离按200m计。

据研究广州市机动车运行时的大气物排污系数见表2-13，本报告书参考广州市机动车运行时的大气污染物排放系数，根据有关研究成果，机动车运行时的污染物系数见下表：
表2-13  机动车运行时主要大气污染物排放系数表    (单位：克/辆·公里)

	车型
	CO
	HC
	NOx

	小型车（包括轿车、出租车等）
	8.61
	1.69
	2.32

	中型车（包括小货车、面包车）
	9.43
	1.89
	2.55

	大型车（客车、大货车、大旅行车）
	15.1
	2.95
	4.08


根据该项目特点，进入建设项目停车场的机动车以小型车为主，兼有少量中型车，小、中、大三种车型比例约为9：1：0，综合以上车流量、行驶距离、车型分布等因素，加权平均后的排污系数及排放量见下表：

表2-14  机动车尾气主要大气污染物排放表

	污染物
	CO
	HC
	NOx

	排放系数（g/辆·km）
	8.69
	1.71
	2.34

	日排放量（kg/d）
	14.1
	2.77
	3.79

	年排放量（t/a）
	5.15
	1.01
	1.38


⑤垃圾收集点臭气

拟建项目设有多处垃圾收集点，清运及中转过程中会产生一定量的臭气，但由于垃圾收集点设置位置合理，规模小，日处理量小，清运及时，因此产生的臭气不会对周围空气环境产生不良影响。

综上所述，该项目大气污染源污染物产生量及排放量见表2-15。

表2-15   建设项目大气污染物分析表

	类  别
	废气总量
	SO2
	NO2
	TSP
	油烟
	CO
	HC

	处理前
	食堂油烟废气
	浓度（mg/m3）
	2.16×107m3
	-
	-
	-
	20
	-
	-

	
	
	总量(t/a)
	
	-
	-
	-
	0.432
	-
	-

	
	备用柴油发电机尾气
	浓度（mg/m3）
	
	68.63
	57.60
	0.56
	-
	-
	-

	
	
	总量(t/a)
	
	0.419
	0.352
	0.004
	-
	-
	-

	
	机动车尾气
	浓度（mg/m3）
	无组织

排放
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	总量(t/a)
	
	-
	1.38
	-
	-
	5.15
	1.01

	
	年排放量(t)
	27.71×106m3
	0.419
	1.732
	0.004
	0.432
	5.15
	1.01

	处理后
	食堂油烟废气
	浓度（mg/m3）
	2.16×107m3
	-
	-
	-
	2.0
	-
	-

	
	
	总量(t/a)
	
	-
	-
	-
	0.0432
	-
	-

	
	备用柴油发电机尾气
	浓度（mg/m3）
	6.11×106m3
	68.63
	57.60
	0.56
	-
	-
	-

	
	
	总量(t/a)
	
	0.419
	0.352
	0.004
	-
	-
	-

	
	机动车尾气
	浓度（mg/m3）
	无组织

排放
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	总量(t/a)
	
	-
	1.38
	-
	-
	5.15
	1.01

	
	年排放量(t)
	27.71×106m3
	0.419
	1.732
	0.004
	0.0432
	5.15
	1.01

	削减量(t/a)
	0
	0
	0
	0
	0.09
	0
	0

	处理率（%）
	0
	0
	0
	0
	90
	0
	0


（3）噪声污染源分析

该项目的主要噪声源有：中央空调系统、发电机、变配电设备、水泵、风机等，据类比调查分析，仅统计噪声值大于65dB(A)的设备，见表2-16。

表2-16   噪声污染源分析结果

	声源
	声级范围dB(A)
	放置位置
	备注

	中央空调系统
	65～75
	会所地下一层
	

	备用柴油发电机房
	95～105
	地下、架空层车库
	6台，800KW

	变配电房
	65-75
	分散于各建筑物地下室
	

	水泵房
	80-90
	分散于各建筑物地下室
	

	风机
	75～85
	
	


（4）固体废物污染源分析

拟建项目的固体废物主要为生活垃圾，主要成分为废纸、玻璃、烂菜叶、果皮、残剩食物、塑料包装袋等。
连南瑶族自治县移民新村住宅居民数约为5236人，按平均1.0kg/人·d计算，每日共产生生活垃圾5.236t/d＝1191.14t/a（365d）；博物馆日接待参观者约200人，按平均0.5kg/人·d计算，生活垃圾产生量约0.1t/d＝25t/a（250d）；商业、办公人员250人，按平均0.3kg/人·d计算，生活垃圾产生量约0.075t/d＝27t/a（360d）。

该项目生活垃圾产生总量约1243.14t/a。

表2-17  建设项目固体废物产生一览表
	来源
	产生量(t/a)
	主要成分

	移民新村居民
	1191.14
	废纸、玻璃、烂菜叶、果皮、残剩食物、塑料包装袋等

	博物馆
	25
	

	商业、办公
	27.0
	

	合计
	约1243.14
	/


3 自然与社会环境概况

3.1 自然环境概况
3.1.1地理位置
该项目拟建于广东省连南瑶族自治县三江镇六联村内。建设项目地理位置见图1-1。

3.1.2气候与气象
建设项目周围地区属中亚热带季风湿润气候区，四季分明，夏季盛行偏南风，冬季盛行东北风，常风变化较大，静风频率为47%，十六方位风频以东北风最高占14%，极值风速为6~10m/s。根据连南县气象局二十年记录统计结果，年降雨量最大为五月份，平均达274.9 mm，年相对温度为78.3%。
3.1.3河流水文特征
全县河流总长130多km，集雨面积750km2，主要河流有三江河、涡水河、金坑河、大龙河、盘石河、龙水河等。由于溪河纵横，支流多、落差大，水力资源丰富。2008年全县已建成投产电站220多座，总装机容量16.2多万千瓦，年发电量5亿千瓦时，人均小水电装机容量居全省第一，电力工业已成为县城经济的支柱产业。全县所有村（管理区）均已用上电，被列为广东电气化县。
3.1.4地形地貌
连南县地形南北长，东西窄，大部分属山区，海拔500m以上的山地占全县总面积的70%以上，境内有1000m以上的山峰114座，最高为金坑的大雾山，海拔高达1683m。全县地势可分为三类：一类是西部、北部、南部高山区，海拔多为500-1000m。
3.2 社会经济概况

3.2.1历史沿革
连南瑶族自治县，秦朝属长沙郡，汉朝属桂阳郡，三国、晋朝并入属始兴郡，南北朝归阳山郡，隋朝属熙平郡，唐朝、宋朝属连州。元代改州为路，归连州路，明代因之。至清康熙四十二年（1703），始设理瑶同知，直广州府。民国元年（1912年），设瑶务处，管辖瑶族聚居区。民国16年，设立连阳化瑶局，隶属广东省政府。民国24年改安化管理局，民国35年，撤安化管理局置连南县，连南之名于兹第一次出现。

建国后，于1950年5月16日成立连南县人民政府，县府驻三江镇，统辖瑶区。1953年1月，与连山县合并，并将连县、阳山县部分地区划入，成立连南瑶族自治区，隶属粤北行署。1954年3月，恢复连山县建制，连南瑶族自治区亦于1955年6月改称自治县。1958年12月与连县、连山、阳山合并为连阳各族自治县；1960年10月，阳山县划出，易名为连州各族自治县；1961年10月，撤销连州各族自治县，恢复连南瑶族自治县，属韶关专区辖。1988年1月成立清远市，连南归清远市管辖，是年全县辖9个乡、3个镇，有30120户，135697人，其中瑶族14332户，66722人，是全国排瑶最集中的一个少数民族自治县。2003年全县辖10个镇，共有39588户，总人口155632人，其中瑶族19631户，78685人。2004年6月调整行政区界后，全县辖三江、寨岗、大麦山、三排、大坪、香坪、涡水共7个镇。
3.2.2行政管辖
连南瑶族自治县位于粤西北山区，东北与连州市接壤，东南与阳山县相连，南接怀集县；西邻连山壮族瑶族自治县，西北与湖南省接壤。地理座标是东京11202′2″～112029′11″，北纬24017′16″～24056′2″。全县南北纵向距离约71km，东西横向最大距离45km，土地总面积1305.93km2，占清远市总面积（19066km2）的6.85%。县辖下属三江、寨岗、大麦山、三排、涡水、大坪、香坪等7个镇，共有83个村民委员会（原管理区）、2个居委会。2003年全县共有39588户，155632人，占清远市总人口4%。其中瑶族人口78685人，壮族人口1312人。为瑶族聚居最多的县份，在连绵百里的高山峻岭上，到处是瑶家村寨，故连南有"百里瑶山"之称。
3.2.3经济状况

根据连南瑶族自治县统计局资料，近年来，连南瑶族自治县各项国民经济指标稳步增长，社会经济发展态势良好。2003~2007年，连南瑶族自治县各项主要国民经济指标如表3-1：
表3-1    2003~2007年连南县各项主要国民经济指标值

	年度
	国内生产总值（万元）
	人均GDP（元）
	财政总收入（万元）
	固定资产投资（万元）
	农民家庭总收入（元）

	2003
	51950
	3745
	7576
	12065
	2799

	2004
	64284
	4346
	7899
	32703
	2792.6

	2005
	72271
	4964
	8860
	42969
	3032.5

	2006
	84344
	5952
	11633
	56880
	3225

	2007
	109030
	7582
	13887
	74075
	3483.8


3.2.4医疗、文化教育等设施及文物保护对象
（1）医疗

三江镇卫生事业推行医疗卫生改革和行业作风建设，发展社区卫生服务事业，为群众提供一个优质、高效、低耗的就医环境，积极推进农村中医试点工作。全镇目前有卫生院一间，农村设有卫生站等医疗网点共12个。2000年，三江镇被市、县评为“文明单位”和“卫生达标乡镇”。
（2）文化教育

经济的发展，促进了社会文化和教育事业的发展。全镇有初级中学一间、职业中学一间、小学七间，适龄儿童入学率达99.9%，实现了九年义务教育。目前三江镇建有文化站、图书馆、体育活动场、广播站等设施，社会文化设施进一步满足了人们的精神生活。

（3）文物保护对象

拟建项目地块附近1.0km范围内无国家、省、市级的自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、森林公园，无文物古迹和文物保护目标，亦无国家和地方规定的珍稀、特有野生动植物存在。
3.2.5交通条件

连南县离珠三角地区不远，与湖南省交界，交通条件较好，特别是107国道清连一级公路和323国道一级公路开通，使连南县与周边地区的交通更为便捷，107国道清连一级公路在县域的东北部通过，在县内路段长15公里，途经三江、三排两个镇，323国道在县域中部和西部边缘通过，途经三江和香坪两镇。连南全县12个镇乡有9个实现了公路硬底化水泥沥青路，84个行政村全部通公路，穿越连南县境内的国道3213公里，省道74.6公里，乡村公路564公里，总里程670.9公里，公路密度达54.5公里/百平方公里。
建设项目所在的三江镇已充分利用323国道，取得了较大发展。2000年，建成了从县城到107国道清连一级公路的引道后，引道的城区路段两侧高楼林立，已成为景观道路。从寨岗镇到水足塘的公路已由四级改为二级接107国道，为寨岗镇的发展提供了便利的交通条件。
3.3 周围污染源状况

评价期项目周围没有重大工业污染源，没有明显的电磁辐射、微波和恶臭污染，项目周围为空地、规划农用地及自然村庄等，经调查拟建项目周围的主要污染源是项目附近村居民生活污水和和农业废水。

3.4  周围环境敏感点情况

该项目位于连南县瑶族自治县三村镇内。项目主要敏感点为周围3000m范围内的村落，具体见表3-2。
	序号
	敏感点名称
	所处方位
	与项目边界距离
	保护目标

	1
	高联村
	S
	75 m
	大气二级，声环境2类

	2
	连南民族职业中学
	SW
	1053 m
	大气二级

	3
	县财政局
	SW
	680 m
	大气二级

	4
	大石坪村
	WSW
	233 m
	大气二级

	5
	三江卫生院宿舍
	WSW
	380 m
	大气二级

	6
	新世纪酒店
	W
	300 m
	大气二级

	7
	水泥厂职工小区
	W
	240 m
	大气二级

	8
	木材站
	N
	80 m
	大气二级，声环境2类

	9
	新村
	E
	10 m
	大气二级，声环境2类

	10
	三江河
	N
	10m
	Ⅲ类地表水


表3-2 主要环境敏感点一览表

4 环境质量现状调查与评价

4.1 地表水环境现状调查与评价

4.1.1评价目的
为了弄清连南瑶族自治县移民新村建设项目周围地面水环境质量现状，了解评价水域中主要污染物现状及其时空变化特征，同时为建设项目的环境管理提供依据，本评价在连南瑶族自治县监测站的监测报告基础上对项目周围水质现状进行评价。

4.1.2地表水环境现状调查
拟建项目水质监测委托连南瑶族自治县环境监测站进行现场监测：

（1） 监测断面布设：根据拟建项目纳污水体的水文特征及水功能区划（地面水三级评价），选择五个水质监测断面。水监测断面布点详见图4-1。

①号监测点位于连南县饮用水取水口，鹿鸣关下游与三江河汇合处，对应监测报告中的陂头断面，作为自然对照断面；
②号监测点在建设项目上游100m处，对应监测报告中的“移民新村上游100米处断面”，是县城污染源与建设项目污染的对照监测断面；
③号监测点位于建设项目下游200m处，对应监测报告中的新村断面，是非点污染源监测断面；
④号监测点位于镇污水处理厂排污口下游400m，对应监测报告中的污水厂断面；
⑤号监测点在建设项目沿三江河下游5000m处，对应监测报告中的元潭村断面，是削减断面监测点。
（2）监测项目：根据本项目外排废水及受纳水体的水质特征，按《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）的要求，共监测10项水质项目，包括水温、pH、DO、CODCr、BOD5、总磷、总氮、LAS、NH3-N、石油类。

（3）时间和频次：于2009年11月份（丰水期）采样监测。每期连续采样2天，每天采样1次。均按标准分析方法和相关规范的要求进行采样和样品保存。
（4）测量方法：采用国家环保总局《水和废水监测分析方法》规定的标准方法，监测方法均按《环境监测技术规范》中所规定的方法执行。水质分析方法及检出限详见表4-1。

表4-1  水质分析方法

	项目
	分析方法
	检测限
	方法来源

	水温
	温度计
	－
	－

	pH
	玻璃电极法
	－
	GB13195-91

	CODCr
	重铬酸钾法
	5mg/L
	GB 11914-89

	BOD5
	稀释与接种法
	2mg/L
	GB7488-87

	DO
	碘量法
	0.2mg/L
	GB7489-87

	NH3-N
	水杨酸分光光度法（本次监测）
	0.01 mg/L
	GB7481-87

	总磷
	721分光光度法
	0.025mg/L
	GB11893-89

	总氮
	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
	0.05 mg/L
	GB11894-89

	LAS
	亚甲蓝分光光度法
	0.05 mg/L
	GB7494-87

	石油类
	红外分光光度法
	0.01 mg/L
	GB/T19488-1996


（5）水质监测结果：水质监测结果如表4-2所示。

4.1.3地表水环境现状评价
（1）评价标准

该项目1号断面（即陂头断面，连南县饮用水取水口）采用国家环保总局颁布的《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》二类标准，其余四个断面均采用《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》三类标准，具体标准值如表4-3所示。

表4-3   地表水水质评价标准

	序号
	 项目
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类

	1
	水温(℃)
	人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1； 

                             周平均最大温降≤2

	2
	PH值（无量纲）
	6---9

	3
	溶解氧        ≥
	饱和率90%（或7.5）
	6
	5
	3
	2

	4
	化学需氧量(COD)   ≤
	15
	15
	20
	30
	40

	5
	五日生化需氧量(BOD5) ≤
	3
	3
	4
	6
	10

	6
	氨氮（NH3-N）    ≤
	0.15
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0

	7
	总磷（以P计）   ≤
	0.02（湖、库0.01）
	0.1（湖、库0.025）
	0.2（湖、库0.05）
	0.3（湖、库0.1）
	0.4（湖、库0.2）

	8
	总氮              ≤
	0.2
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0

	9
	石油类           ≤
	0.05
	0.05
	0.05
	0.5
	1.0

	10
	阴离子表面活性剂 ≤
	0.2
	0.2
	0.2
	0.3
	0.3


注：单位为mg/L(水温：℃； pH：无量纲；粪大肠菌群：个/L)

表4-2  水质监测分析结果表
	
	 eq \o\ac(○,1)陂头断面
	 eq \o\ac(○,2)移民新村上游100米处断面
	 eq \o\ac(○,3)新村断面
	 eq \o\ac(○,4)县污水处理厂断面
	 eq \o\ac(○,5)元潭村断面

	项目
	11月3日
	11月4日
	平均
	11月3日
	11月4日
	平均
	11月3日
	11月4日
	平均
	11月3日
	11月4日
	平均
	11月3日
	11月4日
	平均

	pH
	7.9
	8.02
	7.96
	8.01
	8.02
	8.015
	8.02
	8.05
	8.035
	8.01
	8.02
	8.015
	8.25
	8
	8.125

	水温
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	22
	21.5
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	DO
	8.75
	8.01
	8.38
	8.21
	8.24
	8.225
	8.24
	8.33
	8.285
	8.63
	8.49
	8.56
	8.74
	8.3
	8.52

	氨氮
	0.079
	0.082
	0.0805
	0.059
	0.069
	0.064
	0.072
	0.056
	0.064
	0.074
	0.066
	0.07
	0.066
	0.072
	0.069

	CODCr
	10.83
	10
	10.415
	7.5
	9.17
	8.335
	9.17
	10
	9.585
	10
	10.83
	10.415
	9.17
	10
	9.585

	BOD5
	0.79
	0.8
	0.795
	1.59
	1.39
	1.49
	0.69
	1.19
	0.94
	0.8
	1.29
	1.045
	0.79
	0.5
	0.645

	石油类
	0.028
	L
	0.028
	0.016
	L
	0.016
	L
	0.025
	0.025
	L
	0.017
	0.017
	L
	0.012
	0.012

	总磷
	L
	0.037
	0.037
	0.63
	L
	0.63
	L
	L
	L
	0.041
	0.064
	0.0525
	L
	0.126
	0.126

	总氮
	0.41
	0.32
	0.365
	0.092
	0.53
	0.311
	0.99
	0.62
	0.805
	0.4
	0.8
	0.6
	0.49
	0.62
	0.555

	LAS
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L
	L


注：监测结果如小于最低检出限时，以“L”表示。
（2） 地表水环境现状评价方法

根据水质监测资料，利用《环境影响评价技术导则 地面水》(HJ/T2.3-93)所推荐的单项目水质参数评价法进行评价。HJ/T2.3-93建议单项水质参数评价方法采用标准指数法，单项水质参数i在第j点的标准指数

               Si,j=ci,j/csi
DO的标准指数为：[image: image7.wmf]S

DO

DO

DO

DO

DO

j

f

j

f

s

,

=

-

-

         [image: image8.wmf]DO

DO

f

s

³


             [image: image9.wmf]S

DO

DO

DO

j

j

s

,

=

-

10

9

         [image: image10.wmf]DO

DO

f

s

<


          [image: image11.wmf]DO

T

f

=

+

468

31

6

/

(

.

)


pH的标准指数为：

          [image: image12.wmf][image: image13.wmf]S

pH

pH

pH

j

j

sd

,

.

.

=

-

-

7

0

7

0

       [image: image14.wmf]pH

j

£

7

0

.


[image: image15.wmf]        [image: image16.wmf]S

pH

pH

pH

j

j

su

,

.

.

=

-

-

7

0

7

0

        [image: image17.wmf]pH

j

>

7

0

.


 　　式中：Ci,j：(i,j)点污染物浓度，mg/L;

 Csi：水质参数i的地表水质标准，mg/L;

DOs：溶解氧的地表水质标准，mg/L;

DOj：j点的溶解氧，mg/L;

DOf：饱和溶解氧浓度，mg/L;

pHj：j点的pH值；

pHsd：地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu：地表水水质标准中规定的pH值上限。

（3）地表水环境现状评价

水质因子的浓度指数计算结果见表4-4，水质参数的标准指数大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。标准指数越大，污染程度越严重，反之说明水体受污染的程度较轻。根据现状监测数据，评价结果如下：
评价水域的五个水质监测断面的各项监测分析指标均符合相应的《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅱ、Ⅲ类标准的要求，无一分析项目超标。由此可见，该建设项目评价水域地表水环境现状质量良好。

表4-4  水质现状评价浓度指数表
	断面位置
	监测时间
	监测项目

	
	
	pH
	DO
	NH3-N
	CODCr
	BOD5
	石油类
	总磷
	总氮
	LAS

	陂头断面
	2009-11-03
	0.45 
	0.05 
	0.16 
	0.72 
	0.26 
	0.56 
	0.25 
	0.82 
	0.25 

	
	2009-11-04
	0.51 
	0.31 
	0.16 
	0.67 
	0.27 
	0.20 
	0.37 
	0.64 
	0.25 

	
	平均
	0.48 
	0.18 
	0.16 
	0.69 
	0.27 
	0.56 
	0.37 
	0.73 
	0.25 

	新村断面
	2009-11-03
	0.51 
	0.18 
	0.06 
	0.38 
	0.40 
	0.32 
	0.46 
	0.63 
	0.25 

	
	2009-11-04
	0.51 
	0.17 
	0.07 
	0.46 
	0.35 
	0.20 
	0.13 
	0.53 
	0.25 

	
	平均
	0.51 
	0.17 
	0.06 
	0.42 
	0.37 
	0.32 
	3.15 
	0.31 
	0.25 

	移民新村上游100米处断面
	2009-11-03
	0.51 
	0.17 
	0.07 
	0.46 
	0.17 
	0.20 
	0.13 
	0.99 
	0.25 

	
	2009-11-04
	0.53 
	0.11 
	0.06 
	0.50 
	0.30 
	0.50 
	0.13 
	0.62 
	0.25 

	
	平均
	0.52 
	0.14 
	0.06 
	0.48 
	0.24 
	0.50 
	0.13 
	0.81 
	0.25 

	县污水处理厂断面
	2009-11-03
	0.51 
	0.03 
	0.07 
	0.50 
	0.20 
	0.20 
	0.21 
	0.40 
	0.25 

	
	2009-11-04
	0.51 
	0.06 
	0.07 
	0.54 
	0.32 
	0.34 
	0.32 
	0.80 
	0.25 

	
	平均
	0.51 
	0.05 
	0.07 
	0.52 
	0.26 
	0.34 
	0.26 
	0.60 
	0.25 

	元潭村断面
	2009-11-03
	0.63 
	0.00 
	0.07 
	0.46 
	0.20 
	0.20 
	0.13 
	0.49 
	0.25 

	
	2009-11-04
	0.50 
	0.12 
	0.07 
	0.50 
	0.13 
	0.24 
	0.63 
	0.62 
	0.25 

	
	平均
	0.56 
	0.06 
	0.07 
	0.48 
	0.16 
	0.24 
	0.63 
	0.56 
	0.25 


[image: image18.png]



图4-1水环境监测布点示意图       

4.2 环境空气质量现状评价

4.2.1环境空气质量现状监测
拟建项目大气监测委托连南瑶族自治县环境监测站进行现场监测：

（1）监测点设置

大气监测点位根据当地的风向特征合理布设，见图4-2，共布设四个大气监测点，位于建设项目主导风向和次主导风向，①位于建设项目区域内，靠近新村；②位于烟草公司宿舍楼顶，是对照监测点；③位于磨头岩村，是大气污染物控制监测点；④位于东塘村，是最远输送距离监测点 。

（2）监测项目：根据拟建项目的特点，确定监测项目为SO2、NO2、PM10共3项。

（3）监测时间及监测频次： 于2009年12月份进行现场监测。连续监测7天，SO2、NO2每天监测4次，每次采样60min，监测时段分别为2:00、8:00、14:00、20:00。PM10每天监测1次，每次采样12h，监测时段为8:00~20:00。均按标准方法和相关规范的要求进行大气SO2、NO2、PM10的采样和监测。
（4）采样及分析方法

按国家环保局制定《环境监测分析方法》及《空气和废气监测分析方法》的要求进行具体分析方法如表4-5所列。

表4-5 大气监测分析方法
	序号
	项目
	测定方法
	检出限

	1
	PM10
	重量法
	/

	2
	SO2
	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法
	≥0.020mg/ m3

	3
	NO2
	盐酸萘乙二胺分光光度法
	≥0.01mg/m3


（5）监测结果

大气质量现状监测结果见表4-6，表中监测结果如小于最低检出限时，以“L”表示。从监测结果可知NO2、PM10的检出率为100%，而SO2的检出率为0。

表4-6 大气监测分析结果表（单位：mg/m3）
	监测点
	采样日期
	二氧化氮
	二氧化硫
	PM10

	
	
	08:00~09:00
	14:00~15:00
	20:00~21:00
	22:00~23:00
	08:00~09:00
	14:00~15:00
	20:00~21:00
	22:00~23:00
	08:00~20:00

	新　村

楼  顶
	12月19日
	0.026
	0.021
	0.036
	0.033
	L
	L
	L
	L
	0.033

	
	12月20日
	0.049
	0.048
	0.051
	0.050
	L
	L
	L
	L
	0.048

	
	12月21日
	0.018
	0.019
	0.012
	0.016
	L
	L
	L
	L
	0.023 

	
	12月22日
	0.019
	0.015
	0.017
	0.012
	L
	L
	L
	L
	0.024 

	
	12月23日
	0.017
	0.020
	0.012
	0.012
	L
	L
	L
	L
	0.026 

	
	12月24日
	0.010
	0.016
	0.013
	0.010
	L
	L
	L
	L
	0.027 

	
	12月25日
	0.014
	0.016
	0.013
	0.012
	L
	L
	L
	L
	0.024 

	磨头岩村楼顶
	12月19日
	0.026
	0.021
	0.036
	0.033
	L
	L
	L
	L
	0.088

	
	12月20日
	0.049
	0.048
	0.051
	0.051
	L
	L
	L
	L
	0.024

	
	12月21日
	0.016
	0.018
	0.014
	0.012
	L
	L
	L
	L
	0.026 

	
	12月22日
	0.019
	0.012
	0.014
	0.016
	L
	L
	L
	L
	0.026 

	
	12月23日
	0.015
	0.018
	0.012
	0.014
	L
	L
	L
	L
	0.024 

	
	12月24日
	0.017
	0.013
	0.015
	0.018
	L
	L
	L
	L
	0.028 

	
	12月25日
	0.016
	0.015
	0.017
	0.012
	L
	L
	L
	L
	0.023 

	烟草公司宿舍楼顶
	12月19日
	0.026
	0.021
	0.036
	0.033
	L
	L
	L
	L
	0.040

	
	12月20日
	0.049
	0.048
	0.051
	0.051
	L
	L
	L
	L
	0.054

	
	12月21日
	0.015
	0.012
	0.010
	0.014
	L
	L
	L
	L
	0.027 

	
	12月22日
	0.017
	0.012
	0.010
	0.015
	L
	L
	L
	L
	0.021 

	
	12月23日
	0.019
	0.017
	0.015
	0.018
	L
	L
	L
	L
	0.024 

	
	12月24日
	0.017
	0.014
	0.015
	0.013
	L
	L
	L
	L
	0.025 

	
	12月25日
	0.017
	0.011
	0.019
	0.012
	L
	L
	L
	L
	0.021 

	东塘村委楼顶
	12月19日
	0.026
	0.021
	0.036
	0.033
	L
	L
	L
	L
	0.073

	
	12月20日
	0.049
	0.048
	0.051
	0.051
	L
	L
	L
	L
	0.029

	
	12月21日
	0.020
	0.010
	0.013
	0.016
	L
	L
	L
	L
	0.022 

	
	12月22日
	0.010
	0.016
	0.015
	0.012
	L
	L
	L
	L
	0.026 

	
	12月23日
	0.022
	0.019
	0.012
	0.017
	L
	L
	L
	L
	0.024 

	
	12月24日
	0.021
	0.017
	0.015
	0.012
	L
	L
	L
	L
	0.024 

	
	12月25日
	0.017
	0.016
	0.012
	0.011
	L
	L
	L
	L
	0.021 


[image: image19.png]o AR OLLI
o EMERA AR
2

# RARIEA
O XSRBER

p——





图4-2大气及噪声环境监测布点图

4.2.2环境空气质量现状评价
（1）评价方法

采用单项质量指数法进行评价。数学表达式如下：

Ii= Ci/Si
式中： Ii——i污染物的质量指数；

       Ci——i污染物的监测值，mg/Nm3；

Si——i污染物的评价标准，mg/Nm3。

（2）评价因子

评价因子为：SO2、NO2、PM10三项。

（3）评价标准

采用《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单的二级标准，标准值见表1-4。

（4）现状评价

环境空气质量现状评价结果见表4-7。

表4-7    环境空气质量现状评价结果

	监测点
	监测时间2009年
	SO2超标率（%）
	NO2超标率（%）
	PM10超标率（%）
	监测点
	监测时间2009年
	SO2超标率（%）
	NO2超标率（%）
	PM10超标率（%）

	①项目区域内
	19日
	0
	0
	0
	③磨头岩村
	19日
	0
	0
	0

	
	20日
	0
	0
	0
	
	20日
	0
	0
	0

	
	21日
	0
	0
	0
	
	21日
	0
	0
	0

	
	22日
	0
	0
	0
	
	22日
	0
	0
	0

	
	23日
	0
	0
	0
	
	23日
	0
	0
	0

	
	24日
	0
	0
	0
	
	24日
	0
	0
	0

	
	25日
	0
	0
	0
	
	25日
	0
	0
	0

	②烟草公司宿舍楼顶
	19日
	0
	0
	0
	④东塘村
	19日
	0
	0
	0

	
	20日
	0
	0
	0
	
	20日
	0
	0
	0

	
	21日
	0
	0
	0
	
	21日
	0
	0
	0

	
	22日
	0
	0
	0
	
	22日
	0
	0
	0

	
	23日
	0
	0
	0
	
	23日
	0
	0
	0

	
	24日
	0
	0
	0
	
	24日
	0
	0
	0

	
	25日
	0
	0
	0
	
	25日
	0
	0
	0


由表4-7可知，建设项目选址地区环境空气中SO2、NO2、PM10三项因子超标率全为零，全部符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单的二级标准要求。说明拟建设选址周围环境空气质量良好。

4.3 声环境质量现状调查分析

4.3.1拟建项目所在声环境功能区噪声评价标准
本拟建项目所在区域属于Ⅱ类区，按规定拟建项目四周边界环境噪声执行《社会生活环境噪声标准》（GB22337-2008）Ⅱ类标准，标准见表4-8。

表4-8《声环境质量标准》　单位：dB（A）

	类别
	昼夜
	夜间
	备注

	Ⅱ类标准
	60
	50
	场地四周



4.3.2环境噪声现状调查
为弄清楚该项目及周围地区的噪声环现状况，为噪声影响评价提供基础资料，根据项目周围环境现状，在建设项目四周共布设4个测点进行监测，委托连南环境监测站进行现场实测。
（1）监测点的布设，见图4-2及表4-9。
表4-9  噪声现状监测布点说明

	编号
	名称

	1#
	项目东面边界

	2#
	项目南面边界

	3#
	项目西面边界

	4#
	项目北面边界


（3） （2）监测时间和频次：委托连南环境监测站于2009年11月份按《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中规定的测量方法进行监测，昼夜监测，连续监测2天，监测时间分别为昼间13:30～14:00，夜间22:00～23:00。

（3）测量方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的环境噪声测量方法进行。

（4）噪声评价量 

根据国家《声环境质量标准》（GB3096-2008），本次评价选取的主要评价量为等效连续A声级，等效连续声级Leq评价量为：　


[image: image20.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

ò

dt

T

LAeg

T

L

A

0

1

.

0

10

1

log

10


取等时间间隔采样测量，以上公式化为：


[image: image21.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

Li

n

LAeg

1

1

.

0

10

1

log

10


式中：T－测量时间；

LA－为t时刻的瞬时声级；

Li－第I次采样量的A声级；

n－测点声级采样个数。

4.3.3监测结果

通过对拟建项目环境评价范围的噪声测量，得出各测点的昼间和夜间的环境背景噪声监测结果，详见表4-10。

表4-10   噪声现状监测数据   单位：[Leq dB(A)]

	序号
	监测点名称
	主要

声源
	昼间（Leq）
	平均
	夜间（Leq）
	平均
	标 准 值

	
	
	
	11/13
	11/16
	
	11/13
	11/16
	
	昼间
	夜间

	1＃
	移民新村东面
	自 然
	47.4
	48.6
	48.0
	48.2
	41.8
	45.0
	60
	50

	2＃
	移民新村南面
	自 然
	48.7
	50.1
	49.4
	47.2
	40.6
	43.9
	60
	50

	3＃
	移民新村西面
	自 然
	46.6
	48.0
	47.3
	49.5
	41.0
	45.3
	60
	50

	4＃
	移民新村北面
	自 然
	49.4
	46.3
	47.9
	50.9
	41.5
	46.2
	60
	50


从表4-10监测结果中可知，各监测点昼夜噪声测值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准限值Ⅱ类：昼间≤60 dB（A）、夜间≤50 dB（A）。可见，拟建项目所在区域的声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）Ⅱ类标准。
5 施工期环境影响分析及污染防治措施
5.1 施工期水土流失影响分析及防治措施
5.1.1施工期水土流失影响分析

建设项目在建设过程中会发生水土流失。施工期地表原有覆盖物被破坏，有暴雨情况下易出现水土流失。水对土壤的侵蚀则主要是受降雨强度和地形的影响，受侵蚀土壤对周围环境影响范围则主要受地形和地表径流强度控制。

雨对土壤的侵蚀过程主要有两种作用：一是雨滴动力对土壤的侵蚀，这与降雨度及雨滴密度确定，降雨度及雨滴密度越大，流失量也就越大。建设项目所在地属于中亚热带季风湿润气候，高温多雨、润湿，雨量充沛，年平均降雨量1618.2mm，4至6月为雨季，五月降水量最大为1318mm，4-6月三个月的降雨量占全年一半多，当雨天特别是雨季来临时，如果不采取有效措施，将导致严重的水土流失；二是降雨形成的径流对地表的冲洗和溶解造成的侵蚀，这与降雨量、地形、土壤质地等都相关。

开发建设中水对土壤的侵蚀较为集中，如开发不当和管理不好，如挖掘的泥土中，除一部分用于回填外，其余部分则要堆放在施工现场或运走。堆放的泥土在下雨天会被雨水冲刷及车辆的碾压，使施工现场泥泞不堪，造成水土流失，进而影响地表水及地下水水质；另外，须运走的泥土在装卸和运输过程中会有洒落现象，沿途撒漏泥土，或者乱倒乱放，污染街道与公路，影响环境与交通。

水土流失的危害性主要表现在：
· 降低土壤肥力，水土流失一般冲走富含有机质的表层细土粒；

· 造成河流水质混浊，影响水体的使用功能；

· 造成泥沙淤积，抬高河床，降低河道的泄洪能力。

5.1.2施工期水土流失防护措施

为减少水土流失的强度，应从以下几点着手：合理规划，分期施工；合理分配开发时间，尽量避开雨季，采取文明施工方式，挖出泥土及时处理，不随意堆放，设置排水沟减少地表径流的冲刷；各个分项目建成以后，及时恢复被扰乱的地域，重新组织未利用的小块土地，种植人工植被，辟为花园或绿地；组织人员及时对地块进行人工植被，减少自然的水土流失。

5.2 施工期水环境影响分析及防治措施
5.2.1施工期水污染影响分析

施工期废水主要是来自暴雨的地表径流、地下水、施工废水及施工人员的生活污水。施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、混凝土搅拌机及输送系统冲洗废水；生活污水包括施工人员的盥洗水、食堂下水和厕所冲刷水；地下水主要指开挖断面含水地层的排水；暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类、化学品等各种污染物。排水过程产生的沉积物如果不经处理进入地表水，容易造成三江河污染，甚至造成河道和水体堵塞。

5.2.2施工期水污染防治措施

为减缓工程施工对周围地表水的影响，根据《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，建议工程施工期间，施工单位对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境或淹没市政设施。施工时产生的泥浆水及冲孔钻孔桩产生的泥浆未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境。在回填土堆放场、施工泥浆产生点应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后排放。施工工地的粪便水需经三级厌氧化粪池处理；工地食堂污水需经隔油隔渣处理后方可排放。
5.3 施工期环境空气影响分析及防治措施
5.3.1施工期大气影响分析

施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工开挖及运输车辆、施工机械走行车道所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气。

施工期间对环境空气影响最主要的是粉尘。干燥地表的开挖和钻孔产生的粉尘，一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面；开挖的泥土堆砌过程中，在风力较大时，会产生粉尘扬起；而装卸和运输过程中，又会造成部分粉尘扬起和洒落；雨水冲刷夹带的泥土散布路面，晒干后因车辆的移动或刮风再次扬尘；开挖的回填过程中也会引起大量粉尘飞扬；建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中也必然引起洒落及飞扬。

施工过程中粉尘污染的危害性是不容忽视的。浮于空气中的粉尘被施工人员和周围居民吸入，不但会引起各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带大量的病原菌，传染各种疾病，严重影响施工人员及周围居民的身体健康。
建筑工地厨房若以废弃的建筑材料或木材作为燃料，燃烧时产生的烟尘和大气污染物将超过排放标准，对周围环境空气造成明显的影响，只有建筑工地厨房采用洁净燃料，如液化石油气或电炊具，其产生的废气才不致对周围环境空气和居民造成明显的影响。

建设单位必须采取必要的措施，控制施工扬尘的产生，使施工扬尘对周围环境空气质量的影响降至最低。

5.3.2施工期大气污染防治措施

为使施工过程中产生的粉尘对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施：

（1）开挖、钻孔过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。

（2）加强回填土方堆放场的管理，要将土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。

（3）运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在公路交通繁忙时段行驶。

（4）运输车辆加蓬盖，且离开装、卸场地前应先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。

（5）对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

（6）施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。工地食堂应使用液化石油气或电炊具，不能使用燃油炊具。

（7）施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。
5.4 施工期噪声影响分析及防治措施
5.4.1施工期噪声影响分析

本项目施工期间的产生噪声的机械包括挖掘机、电锯、运输车辆等。距这些机械1米处的声级测值列于表5-1。

表5-1  各类施工机械1米处声级值    单位：dB(A)

	机械名称
	声级测值

	电锯、电刨
	95

	钻桩机
	100

	推土机
	90

	混凝土搅拌机
	95

	风动机械
	95

	挖掘机
	90


建筑施工期间施工场地产生的噪声应依照《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)中有关规定执行，不同施工阶段作业噪声限值列于表5-2。

表5-2 《建筑施工场界噪声限值》

	施工阶段
	主要噪声源
	噪声限值

	
	
	昼间
	夜间

	土石方
	推土机、载重机、挖掘机等
	75
	55

	结构
	混凝土搅拌机、电锯
	70
	55

	装修
	吊车、升降机等
	65
	55


无指向性声源在半自由空间中的发散衰减计算式如下：

[image: image22.wmf]8

R

lg

20

L

L

w

p

-

-

=


根据上述公式，可计算出在无屏障的情形下，该项目在施工过程中各主要噪声源对敏感点的影响程度，其噪声级如表5-3所列：

表5-3  建设项目施工机械噪声对敏感点的影响噪声值  单位dB(A)

	机械名称
	声级测值
	边界外距离(m)

	
	
	1
	5
	10
	15
	20
	30

	电锯、电刨
	95
	87.00
	79.00
	71.00
	63.00
	55.00
	47.00

	钻桩机
	100
	92.00
	84.00
	76.00
	68.00
	60.00
	52.00

	钻孔机
	100
	92.00
	84.00
	76.00
	68.00
	60.00
	52.00

	推土机
	90
	82.00
	74.00
	66.00
	58.00
	50.00
	42.00

	挖掘机
	90
	82.00
	74.00
	66.00
	58.00
	50.00
	42.00

	混凝土搅拌机
	95
	87.00
	79.00
	71.00
	63.00
	55.00
	47.00

	风动机械
	95
	87.00
	79.00
	71.00
	63.00
	40.00
	32.00

	吊车、升降机
	80
	72.00
	64.00
	56.00
	48.00
	40.00
	32.00


根据上述计算结果，施工设备在临厂界的工地附近施工时，机械噪声传到场地边界时其噪声级则会超过Ⅱ类区的声级限值要求，另一方面，该项目一般是在露天的环境中进行施工，通常的情况下无法进行隔声处理，在施工期间可能会造成一些影响。施工单位必须严格合理安排机器设备的作业程序，严格管理施工机械的作业，尽量减少或避免强噪声的设备同时作业。
本项目部份与东北面的新村距离较近，其它方位70m范围内没有敏感点。因此，必须合理安排施工时段，避免施工期间产生的施工噪声影响新村居民。
5.4.2施工期噪声影响防治措施

通过预测结果可知，该项目施工期间所产生的噪声可能超过《建筑施工场界噪声标准要求》要求，虽然施工作业噪声不可避免，但为减小其噪声对东北面新村居民及周围环境的影响，建议建设单位从以下几方面着手，采取适当的措施来减轻噪声的影响。

（1）严格按国家颁布的《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的标准作业，合理安排施工时间，以免噪声扰民，强噪声设备夜间（20:00～07:00）不准施工。

（2）采用低噪声系列施工机械，降低施工噪声对评价区的噪声污染。

（3）施工部门应合理安排好施工场所，高噪声设备应安装在远离项目东北部，远离声环境敏感区，并对设备定期保养，严格操作规范。在其施工边界，设置临时隔声屏障或竖立大型公益广告牌，以减少噪声的影响。

（4）自卸汽车在运输过程中应严格按交通部门规定的路线和限速行车，车辆进入施工场区后，车速限制在20Km/h以下。若车辆较长时间停留在施工场区内，应关闭发动机，车辆及其它机动设备均应适时检修。
（5）在有市电供给的情况下禁止使用柴油发电机组。
5.5 施工期固体废物影响分析及防治措施
5.5.1施工期固体废物影响分析

施工期间建筑工地会产生大量余泥、渣土、地表开挖的余泥、施工剩余废物料等。如不妥善处理这些建筑固体废弃物，则会阻碍交通，污染环境。在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染街道和公路，影响市容与交通。

建筑垃圾及弃土。在堆放和运输过程中，如不妥善处置，则会阻碍交通，污染环境。开挖弃土清运车辆行走市区道路，不但会给沿线地区增加车流量，造成交通堵塞，尘土的撒漏也会给城市环境卫生带来危害。开挖弃土如果无组织堆放、倒弃，如遇暴雨冲刷，则会造成水土流失。三江镇年降雨量达1600mm以上，雨季大雨频率高，强度大，极易引起水土流失。在靠近三江河地段，泥浆水直接排入河，增加河的含沙量，造成河床沉积。同时泥浆水还夹带施工场地上的水泥、油污等污染物进入水体，造成水体污染。在弃土场下游区的农田或河流也将会受到水土流失的严重影响。对施工建筑垃圾的处理必须严格按照《城市建筑垃圾管理规定》的相关条例进行清运、处理。

5.5.2施工期固体废物影响防治措施

为减少弃土在堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：

（1）施工单位必须严格执行清远市余泥渣土排放管理的有关规定，按规定办理好余泥渣土排放的手续，获得批准后方可在指定的受纳地点弃土。

（2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

（3）选择弃土场不应占用农田，也不要靠近江河和水库，最好选择在山坳或低洼地带；弃土场的上游要设置导流沟。

（4）弃土期应尽量集中并避开暴雨期，要边弃土边压实，弃土完毕后应尽快复垦利用。

6 运营期环境影响预测分析
6.1 水环境影响预测和评价

6.1.1 污水排放方案
本项目排水采用雨污分流。移民新村污水内生活污水与粪便污水经各自设置的专用立管分流后，生活污水经三级化粪池处理，餐厅及厨房含油污水经隔油隔渣处理后，经市政污水管网入三江镇污水处理厂集中治理，出水排入三江河。由于项目地块较宽，共设两个污水排放口和两个雨水排放口，分别位于项目的两个进出口附近。
6.1.2 纳污水体水文条件
三江镇内三大水系之一为三江河，在本镇发源，由保太河、涡水河和沿陂河三条支流汇流而成。该河年均流量约3m3/s，枯水期平均河宽5m，平均水深0.3m，平均流速0.3m/s，平均流量0.5m3/s，最大流量约40m3/s。建设项目在三江河中下流沿岸，距三河汇合点大约4Km。
6.1.3 污染源强和评价因子
（1）水污染源分析

项目废水主要以生活污水为主，公建设施办公生活污水，酒店、博物馆及其他生活办公用水。拟建项目所排污水主要为生活污水，日排放污水量3042.2t/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、动植物油、NH3-N。普通生活污水、商业用地办公、生活污水及其它废水一起汇入新村污水收集系统；移民新村内的粪便污水经区内化粪池处理后进入市政污水管道。与生活污水一起排入镇污水处理厂进行集中处理。根据工程分析结果，废水污染源强见表6-1。

表6-1　污水主要污染物负荷一览表

	       污染因子

 污染源
	CODcr 

mg/L
	BOD5 

mg/L
	SS  mg/L
	NH3-N 

mg/L
	动植物油mg/L

	污水量3042.2

m3/d＝111.04万 m3/a
	产生浓度(mg/L)
	300
	150
	200
	30
	20

	
	产生量

（t/a）
	333.1
	166.6
	222.1
	33.3
	22.2

	
	达标浓度(mg/L) 
	≤60
	≤20
	≤20
	≤8
	≤3

	
	排放量

（t/a）
	≤78.7
	≤26.2
	≤26.2
	≤10.5
	≤3.9


（2）评价因子 

根据《水环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）的规定，结合拟建项目外排污水的水质特点，选择CODCr、NH3-N作为影响评价因子
6.1.4 水环境影响分析
从环境质量现状评价结果可知，本项目评价水域五个水质监测断面的各项监测分析指标均符合相应的《地表水环境质量标准（GB3838—2002）》Ⅱ、Ⅲ类标准的要求，无一分析项目超标。由此可见，该项目评价水域地表水环境现状质量良好。而在水质监测时，三江镇污水处理厂并没有正式投入使用，根据三江镇污水处理厂可行性报告，三江污水处理厂处理污水量为15000m3/d，采用鼓风曝气氧化沟工艺对污水进行处理。污水处理厂建成后，其对进水要求如下表6-2。
表6-2 进水水质要求

	项目
	污染物浓度

	PH
	6-9

	BOD5
	150mg/L

	CODCr
	300 mg/L

	SS
	200 mg/L

	氨氮
	42 mg/L

	TP
	5 mg/L


经过污水处理厂处理后最后排入三江河，其出水水质标准不低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的B标准，具体水质标准如下表6-3：

表6-3出水水质标准

	项目
	污染物浓度

	PH
	6-9

	BOD5
	≤20mg/L

	CODCr
	≤60 mg/L

	SS
	≤20 mg/L

	NH4+-N
	≤8mg/L

	TN
	≤20 mg/L

	TP
	≤1.5 mg/L

	PO4-P
	≤0.5

	粪大肠菌群数
	≤10000个/L


污水处理厂建成投产后，可以大大削减三江河的污染物排放量，具体对BOD5、CODCr、SS、NH4+-N、TN的去除率见表6-4

表6-4三江镇污水处理厂水污染物削减情况

	项目
	进水（mg/L）
	出水（mg/L）
	去除量（mg/L）
	削减率（%）

	BOD5
	150
	20
	130
	86.7

	CODCr
	300
	60
	240
	80.0

	SS
	200
	20
	180
	90.0

	氨氮
	41
	10
	31
	75.6

	TP
	5
	1.5
	3.5
	70.0


本项目所在地属三江镇污水处理厂集水范围。本项目产生的废水主要以生活污水为主，公建设施办公生活污水，酒店、博物馆及其他生活办公用水。拟建项目所排污水主要为生活污水，日排放污水量3042.2t/d，普通生活污水、商业用地办公、生活污水及其它废水一起汇入新村污水收集系统；移民新村内的粪便污水经区内化粪池处理后进入市政污水管道。与生活污水一起排入镇污水处理厂进行集中处理。从污染源强分析可知，本项目建成后CODCr和氨氮的排放浓度达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准以及符合三江镇污水处理厂的进水要求。本项目于2010年5月动工，到2012年4月可以完工，总施工期为两年；而三江镇污水处理厂到2010年底可以投入使用。本项目污水排放量占三江镇污水处理厂处理规模的20%。本项目建成后，其水污染物排放量将不会明显增加三江镇污水处理厂处理负担。而经过三江镇污水处理厂进行集中处理，经二级生化处理系统处理达《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准与《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准中的严格值，然后排入三江河下流河段，对三江河的水质影响不大。

6.2 大气环境预测与评价

6.2.1 区域污染气象特征分析
气象条件对气载污染物在大气环境中的迁移、稀释和净化起着决定性的作用。气象条件的差别，可引起污染程度的很大的差别，特别是当地的风向、风速和大气稳定度更是直接控制着大气污染物的输送轨迹和扩散。因此，必须了解建设项目所在地的气候因素，这对环境影响评价非常重要。气候因素一般包括风向、风速、逆温层特征、混合层特征、污染系数、大气稳定度。

(1)地面风向
根据连南县近三年春、夏、秋、冬及全年各风向出现频率的统计结果见表6－5。

表6-5  区域各季节及全年风向频率表（％）

	风向/季节
	春季
	夏季
	秋季
	冬季
	全年

	N
	3.5
	1.8
	5.7
	4.2
	3.8

	NNE
	7.6
	5.2
	13.5
	11.8
	9.5

	NE
	19.1
	13.0
	30.8
	30.4
	23.3

	ENE
	10.0
	12.1
	13.7
	16.4
	13.0

	E
	5.2
	8.7
	4.9
	3.2
	5.5

	ESE
	3.6
	5.7
	4.3
	3.9
	4.4

	SE
	5.4
	8.8
	2.6
	2.7
	4.9

	SSE
	5.7
	7.3
	2.2
	1.4
	4.1

	S
	8.4
	10.9
	1.5
	1.9
	5.7

	SSW
	4.2
	6.4
	1.7
	1.4
	3.4

	SW
	3.9
	3.6
	1.5
	1.5
	2.6

	WSW
	1.5
	1.7
	0.6
	1.6
	1.4

	W
	1.1
	0.5
	0.0
	0.6
	0.6

	WNW
	0.7
	0.7
	0.6
	0.7
	0.7

	NW
	2.0
	0.8
	0.6
	1.8
	1.3

	NNW
	3.2
	1.7
	4.8
	2.9
	3.2

	C
	14.9
	11.0
	11.1
	13.5
	12.6


从表中可以看出，该地区春、夏、秋、冬四季及年的主导风向分布如下：

全年：主导风向为NE，出现频率为23.3％，次主导风向为ENE，出现频率为13.0％，静风出现的频率为12.6％。

春季：主导风向为NE，出现频率为19.1％，次主导风向为ENE，出现频率为10.0％，静风出现的频率为14.9％。

夏季：主导风向为NE，出现频率为13.0％，次主导风向为ENE，出现频率为12.1％，静风出现的频率为11.0％。

秋季：主导风向为NE，出现频率为30.8％，次主导风向为ENE，出现频率为13.7％，静风出现的频率为11.1％。

冬季：主导风向为NE，出现频率为30.4％，次主导风向为ENE，出现频率为16.4％，静风出现的频率为13.5％。

总体上看，该地区全年各季均以NE为主导风向，出现频率明显高于其余各风向，以秋冬两季最高，超过30％，静风出现的频率较高，均高于10％。

春、夏、秋、冬及年的风向频率玫瑰见图6-1。

[image: image23.jpg]



图6-1春、夏、秋、冬及年各风向风频玫瑰图

(2)风速

①风速统计

春、夏、秋、冬及年各风向平均风速的统计结果见表6-6。

表6-6   春、夏、秋、冬及年各风向平均风速（m/s）

	风向/季节
	春季
	夏季
	秋季
	冬季   
	全年

	N
	2.1
	2.8
	3.1
	2.7
	2.7

	NNE
	2.8
	2.4
	4.1
	4.3
	3.4

	NE
	3.7
	3.0
	4.0
	4.5
	3.8

	ENE
	3.7
	3.0
	3.6
	3.6
	3.5

	E
	2.5
	2.8
	2.7
	2.2
	2.5

	ESE
	1.9
	2.6
	1.8
	1.8
	2.0

	SE
	2.0
	2.0
	1.9
	1.8
	1.9

	SSE
	2.3
	2.3
	1. 8
	1.8
	2.1

	S
	2.9
	2.8
	2.2
	2.4
	2.5

	SSW
	2.5
	2.4
	2.1
	1.7
	2.2

	SW
	2.0
	1.9
	1.8
	1.9
	1.9

	WSW
	1.6
	2.2
	2.0
	1.4
	1.8

	W
	1.9
	1.6
	-
	1.2
	1.6

	WNW
	2.3
	4.3
	1.7
	2.3
	2.6

	NW
	2.5
	1.6
	2.2
	2.2
	2.1

	NNW
	3.3
	2.9
	3.0
	3.0
	3.1

	平均
	2.5
	2.5
	2.4
	2.4
	2.48


从表6-6中可以看出，该地区各风向的平均风速如下：

全年：NE风向的平均风速较大，为3.8 m/s，其次为ENE和NNE风向，平均风速分别为3.5 m/s、3.4 m/s，W风向的平均风速较小，为1.6 m/s。

春季：NE、ENE风向的平均风速较大，均为3.7 m/s，NNW风向的平均风速也较大，为3.3 m/s，WSW风向的平均风速较小，为1.6 m/s。

夏季：WNW风向的平均风速较大，为4.3 m/s，Ne和ENE风向的平均风速也较大，均为3.0 m/s，W和NW风向的平均风速较小，均为1.6 m/s。

秋季：NNE、NE风向的平均风速较大，分别为4.1 m/s、4.0 m/s，ENE风向的平均风速也较大，为3.6 m/s，WNW风向的平均风速较小，为1.7 m/s。

冬季：NE风向的平均风速较大，为4.3 m/s，NNE风向的平均风速也较大，为4.3 m/s，W风向的平均风速较小，为1.2 m/s。

春、夏、秋、冬及年各风向的平均风速玫瑰见图6－2

[image: image24.wmf]春季,平均2.50m/s

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

1.0

2.0

3.0

4.0

夏季,平均2.50m/s

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

1.0

2.0

3.0

4.0

秋季,平均2.40m/s

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

1.0

2.0

3.0

4.0

冬季,平均2.40m/s

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

1.0

2.0

3.0

4.0


[image: image25.wmf]全年,平均2.48m/s

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

1.0

2.0

3.0

4.0


图6－2  春、夏、秋、冬及年各风向风速玫瑰图

②各稳定度下的平均风速统计

春、夏、秋、冬及年各稳定度下的平均风速统计结果见表6-7。

表6-7  春、夏、秋、冬及年各稳定度下的平均风速

	稳定度/季节
	春季
	夏季
	秋季
	冬季
	全年

	A
	1.0
	1.0
	-
	-
	1.0

	B
	2.2
	1.6
	2.0
	1.4
	1.8

	C
	3.0
	2.8
	2.9
	2.7
	2.9

	D
	2.5
	2.7
	3.7
	3.6
	3.1

	E
	2.1
	2.0
	2.0
	1.9
	2.O

	F
	0.6
	0.5
	0.6
	0.7
	0.6


从表中可以看出：春季、夏季以C类稳定度下的平均风速最大，分别为3.0 m/s 、2.8 m/s，秋、冬季和全年平均以D类稳定度下的平均风速最高分别为3.7 m/s、3.6l m/s、3.1 m/s；以F类稳定度下的平均风速最低分别为0.6 m/s、0.5 m/s、0.6 m/s、0.7 m/s、0.6 m/s。

(3)大气稳定度

大气扩散能力与大气层结的稳定度状态密切相关。表6-8中统计了当地各级稳定度出现的频率。

表6－8  各稳定度级出现频率（％）

	稳定度
	春
	夏
	秋
	冬
	全年

	A
	0.6
	1.5
	0.0
	0.0
	0.5

	B
	4.6
	8.6
	10.9
	7.5
	7.9

	C
	3.1
	7.0
	4.7
	1.0
	3.9

	D
	81.9
	67.3
	60.2
	74.l
	70.9

	E
	7.8
	11. 3
	19.1
	13.0
	12.8

	F
	2.0
	4.4
	5.0
	4.3
	3.9


该地区全年以中性D类天气出现最多，频率为70.9％，其次是稳定E类天气12.8％；不稳定的B类出现的频率为7.9％；中性C类和稳定F类出现的频率相同，为3.9％；不稳定级A类出现次数最少，仅占1.5％。

(4)联合频率

根据拟建项目所在地近三年的气象资料，统计得到该地区的大气稳定度、风向、风速联合频率。

6.2.2 环境空气质量影响分析
由本报告书第二章工程概况及工程分析可知，本项目竣工投入使用后，本项目主要的大气污染源有：（1）柴油发电机组废气；（2）会所酒店餐厅油烟废气；（3）居民厨房燃气废气；（4）机动车尾气；（5）垃圾收集点臭气。通过类比调查，（2）～（5）项中，机动车尾气无组织排放源，排放时间不固定，各项所占的负荷甚少，因此本报告只对备用柴油发电机产生的废气对周围的影响进行预测，而对其他大气污染源的影响仅作影响分析。

（1）发电机废气影响预测及分析

①大气污染源强及预测评价因子的确定

根据本报告书第二章工程概况及工程分析可知，本项目竣工投入使用后，本项目柴油发电机组废气各污染物排放情况如下表6-10所示：

表6-10 柴油发电机组废气各污染物排放情况

	污染物
	SO2
	TSP
	NO2
	废气

	单台
	产生系数（kg/t油）
	4.00
	0.0345
	3.36
	176.80m3/min

	
	年排放量（kg）
	69.83
	0.60
	58.66
	101.84×104 m3

	
	排放速率（kg/小时）
	0.728
	0.006
	0.611
	10608m3/小时

	
	排放浓度（mg/m3）
	68.63
	0.56
	57.60
	/

	6台年排放总量（t）
	0.419
	0.004
	0.352
	6.11×106 m3


由上表可见，柴油发电机组废气中的TSP的排放源强很小，对环境空气影响也很小；依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，选取柴油发电机组废气中的SO2和NO2作为环境空气影响评价因子。

②预测模式及有关参数确定

根据本报告书第一章1.7.1环境空气影响评价工作等级为三级，故模式选用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式，估算模式采用美国环境保护局（USEPA）推荐的Screen3环境空气质量模式，计算不同风速和稳定度组合气象条件下污染源在其下风向轴线地面浓度，寻找各类污染源影响最大时的不利气象条件和高端浓度值出现的地点（区）。Screen3基于ISC3模型基础上的估算模式，嵌入了所有可能发生的气象条件组合，可计算出不同组合气象条件下，下风向20000m范围内的地面环境空气质量浓度，从中选出高端浓度值对应的气象条件，即为不利气象条件。

Screen3采用了高斯烟羽扩散模式，适合模拟小尺度范围内流场一致的气态污染物的传输与扩散，可用于模拟下风向轴线上的浓度。


[image: image26.wmf]]}}

2

z)

H

-

(2nh

exp[

]

2

z)

H

(2nh

exp[

]

2

z)

-

H

(2nh

exp[

]

2

z)

-

H

-

(2nh

{exp[

]

2

h)

(z

exp[

]

2

h)

-

(z

exp[

{

2

2

2

e

2

2

e

2

2

e

1

2

2

e

2

2

2

2

z

z

z

k

n

z

z

z

z

y

U

Q

C

s

s

s

s

s

s

s

s

p

+

-

+

+

+

-

+

+

-

+

-

+

+

-

+

-

=

å

=


式中，C为接受点的污染物地质量浓度，mg/m3；Q为污染源排放强度，g/s;U为烟囱出口处的风速，m/s；
[image: image27.wmf]y

s

为y方向扩散参数，m；
[image: image28.wmf]z

s

为z方向扩散参数，m；z为接受点离地面的高度，m；He为烟囱有效高度，m；h为混合层高度，m；k为烟囱从地面到混合层之间的反射次数，一般取4。

根据项目所在地的实际情况，依《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）规定，参数选择如下：

环境温度：19.4℃；

扩散系数：乡村；

地形选项：简单地形；

距离选项：自动距离50～5000m；

气象条件：所有气象条件组合；

测风高度：10m；

预测点离地高度：0m；

不考虑熏烟和建筑物下洗现象；

本项目的柴油发电机产生的烟气经水喷淋处理后通过内置烟井引上楼顶天面高空排放，故污染源类型为点源。
③预测结果分析

利用估算模式及选用的参数，可计算得到拟建项目建成后备用发电机产生的SO2和NO2排放量对周围环境的影响程度。预测结果见表6-11。由表可知，SO2最大一次落地浓度为0.000613mg/m3，占标率为0.12%，对应的距离为191m；NO2最大一次落地浓度为0.000515mg/m3，占标率为0.21%，对应的距离为191m。估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，拟建项目只要确保环保设施正常运行， SO2、NO2经过治理后经排气筒排放不会对评价范围内环境空气及相关敏感点产生不良影响。

表6-11估算模式预测污染物浓度扩散结果

	距离中心下风向距离（m）
	SO2
	NO2

	
	下风向预测浓度（mg/m3）
	浓度占标率（%）
	下风向预测浓度（mg/m3）
	浓度占标率（%）

	50
	0.000018
	0.00
	0.000015
	0.01

	100
	0.000329
	0.07
	0.000276
	0.12

	191
	0.000613
	0.12
	0.000515
	0.21

	200
	0.00061
	0.12
	0.000513
	0.21

	300
	0.000564
	0.11
	0.000474
	0.20

	400
	0.000521
	0.10
	0.000437
	0.18

	500
	0.000501
	0.10
	0.000421
	0.18

	600
	0.000466
	0.09
	0.000391
	0.16

	700
	0.000432
	0.09
	0.000363
	0.15

	800
	0.000402
	0.08
	0.000338
	0.14

	900
	0.000377
	0.08
	0.000316
	0.13

	1000
	0.000352
	0.07
	0.000296
	0.12

	1100
	0.000368
	0.07
	0.000309
	0.13

	1200
	0.000388
	0.08
	0.000326
	0.14

	1300
	0.000402
	0.08
	0.000338
	0.14

	1400
	0.000412
	0.08
	0.000346
	0.14

	1500
	0.000418
	0.08
	0.000351
	0.15

	1600
	0.000421
	0.08
	0.000354
	0.15

	1700
	0.000422
	0.08
	0.000354
	0.15

	1800
	0.000425
	0.09
	0.000357
	0.15

	1900
	0.00044
	0.09
	0.000369
	0.15

	2000
	0.000451
	0.09
	0.000379
	0.16

	2100
	0.000457
	0.09
	0.000384
	0.16

	2200
	0.000461
	0.09
	0.000387
	0.16

	2300
	0.000464
	0.09
	0.00039
	0.16

	2400
	0.000466
	0.09
	0.000391
	0.16

	2500
	0.000466
	0.09
	0.000392
	0.16

	2600
	0.000466
	0.09
	0.000392
	0.16

	2700
	0.000465
	0.09
	0.000391
	0.16

	2800
	0.000464
	0.09
	0.00039
	0.16

	2900
	0.000462
	0.09
	0.000388
	0.16

	3000
	0.000459
	0.09
	0.000386
	0.16

	3500
	0.000435
	0.09
	0.000366
	0.15

	4000
	0.00041
	0.08
	0.000344
	0.14

	4500
	0.000385
	0.08
	0.000324
	0.13

	5000
	0.000362
	0.07
	0.000304
	0.13

	最大地面浓度
	0.000613
	0.12
	0.000515
	0.21

	出现距离（m）
	191
	191


6.2.3 其它大气污染源影响分析
由本报告第二章工程概况及工程分析可知，该拟建项目的主要大气污染源除上述发电机燃油尾气外，地下停车库机动车尾气、会所酒店餐厅油烟废气、居民厨房产生的油烟废气、垃圾收集点臭气等亦是废气污染源。

（1）地下车库机动车尾气

本项目车库与小区内车道是汽车尾气排放较集中的地方，建议采用合理面市通道、车位，加强管理等手段来减少塞车，尽量减少汽车低速进出车库所排的氮氧化物、一氧化碳和碳氢化合物等污染物，通过强制通风的方式使停车场中机动车尾气迅速通过排风并排出，车库设排烟风机。排烟系统兼做通风系统。车库每小时换气次数不少于5次，在车辆进出较频繁时可适当增加换气次数，这样可减轻车库内环境的污染。此外，还应加强首层及周边地区绿化，机动车尾气污染物通过强制通风排出、迅速，以及绿地的净化，对小区内环境和外环境影响均较轻。

（2）酒店与商业街餐厅、居民厨房燃烧废气

酒店与商业街餐厅油烟会对附近居民造成不良的影响，建议食堂要使用高效油烟处理装置对油烟进行治理，由内置烟道引至天面以上达标排放；根据当地的风向风频，可将排气筒的排气口朝西南设置，通过合理设置排烟口减少对附近环境敏感点的影响。

由于该建设项目居民住宅厨房采用瓶装煤气为燃料，燃烧完全，燃烧产物简单而无明显污染；居民住宅厨房产生的烟气不会对周围环境明显的影响。

（3）垃圾收集点臭气
生活垃圾经由环卫部门按时派人将垃圾清走，统一处理，不得让垃圾过夜；垃圾中转站要加强室内空气流动，不使恶臭污染物浓度积累；同时垃圾中转站管理部门要定期喷洒除臭剂与保持场内卫生。并可在边界种植散发香味的树木、花卉减轻臭气对周围的影响。

综上所述，该建设项目的废气污染物经过有效治理，亦不会对周围大气环境产生明显影响。

6.3 声环境预测与评价

6.3.1 噪声污染源
本建设项目的主要噪声源有：水泵、风机、变电闸和机动车噪声等。本项目建成后边界及项目内声环境应满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》所规定的Ⅱ类标准。

参照同类设备的噪声声级，其主要设备级声级范围如表6-12所示。同时，还有进出车辆所产生的交通噪声。
表6-12 项目主要噪声源和噪声级状况

[LeqdB(A)]

	噪声源
	噪声级
	位置

	备用发电机
	100～110
	博物馆及公寓区地下室

	水泵
	75～85
	公寓层住宅地下室

	通风机
	70～75
	各栋居民楼高层

	机动车
	70～75
	区内道路


6.3.2 噪声预测模式

1) 噪声点源距离衰减公式

Lr=L0— 20lgr —ΔL

式中：

Lr—预测点声压级，dB(A)；

L0—噪声源强，dB(A)；

r—预测点离噪声源的距离，m；

ΔL—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物等引起的衰减量），dB(A)。

2) 噪声源叠加公式

  
[image: image29.wmf]å

=

=

n

1

i

Li

0.1

10

lg

10

L


式中：

L—总声压级，dB(A)；

Li—第i个噪声源的声压级，dB(A)；

n—噪声源数。

根据以上模型对拟建项目发电机产生噪声影响进行预测，关心点为离专用机房十米外东、南、西、北四个点。本项目三处设发电机房，根据总平面图图示，发电机房四周执行Ⅱ类标准，由于本项目几处发电机房内所设置的发电机功率及型号均相同，且均位于地下一层，本报告取一处发电机房作为污染源进行预测。叠加背景值后，关心点的噪声预测结果见表6‑13。

表6‑13   噪声预测值一览表    单位：dB(A)
	边界位置
	昼       间
	夜      间

	
	预测值
	标准
	预测值
	标准

	1#东面
	54.6
	60
	40.9

47.7
	50

	2#南面
	50.2
	
	41.2

46.8
	

	3#西面
	54.8
	
	43.4

49.2
	

	4#北面
	58.7
	
	41.8

49.1
	


从表6‑13可以看出，发电机运行产生的噪声依靠墙体隔声，天花板吸声、机座减振、进排风道则通过扩张消声，大小腔变频，并传播到机房外十米处与背景值叠加后，昼间噪声均能满足Ⅱ类标准值要求，对周围声环境影响较小。
6.3.3 噪声影响评价及治理措施
项目的水泵房设在置在全封闭式专用房内，设备噪声级均在85 dB(A)以下，建议施工单位在安装时设置基础减震器进行减震处理，防止震动向外传递，管道进出处要有软接，机房四壁作吸声处理和安装隔声门等。采取相关的减震减噪措施后，该设备不对外界声环境造成污染。

配电设备设在专用房内，产生的噪声级65～75 dB(A)（低频噪声为主），采取墙体隔声、基座减震等措施以防止震动向外传递，消噪后不会对外界声环境造成污染。具体治理措施包括，对机房作全封闭隔声，门、窗均采用隔声门、隔音窗：机房内四壁及天面作吸声处理以减少混响；机械通风选用低噪声机，并在进、排风口作消声处理，安装时要有减振措施；发电机尾气经消声净化后可排放：尾气管进出机房处要有软接，防止振动外传。
该项目的各类进、排风机在运行时产生的噪声除机械噪声外，主要来源于气动性噪声，必须对风机加消声弯头进行消声，并进行减振处理，这样对周围声环境不会造成明显的影响。

此外，汽车进出入移民新村公寓区内禁止鸣喇叭，保持区内宁静。垃圾车避免在居民休息时间装卸垃圾。

综上所述，本项目声源设备多数置于地下室内，经隔声、消声、减振及自然衰减后，可使建设项目内及项目边界的噪声值维持在昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，符合《声环境质量标准（GB3096-2008）》Ⅱ类标准。
7 外（内）环境对拟建项目的影响分析及对策

拟建项目以住宅为主要功能，为了确保居民有一个良好的居住环境，保障居民的身心健康，必须分析外部和内部的环境污染因素对拟建项目的影响。

7.1 外环境对拟建项目的影响及防治对策

7.1.1外环境污染源

拟建项目周围1km无工业污染源。周围主要为主要为农村自然生态，没有电磁辐射、微波和恶臭污染，影响项目的外环境主要污染源有项目东北面的新村居民及西南面200m村庄居民的生活污染源，比如机动车噪声、生活污水等。

7.1.2外环境对拟建项目影响分析及防治对策

根据环境质量现状声环境现状评价可知，项目所在地的声环境良好，为了更好的保护居住新村的生活环境，建设单位应采取以下防护措施：

（1）在项目边界红线之间遍植景观林木，树木的选择以枝叶茂密的乔、灌木为佳，利用树木吸收及过滤能力，达到降低外界机动车噪声对拟建项目的影响。

（2）对项目各功能区及建筑物内部功能进行合理布局，将会所、配套设备房等设置远离居民别墅，住宅楼建筑物内部而言，对声环境要求较高的卧室、书房等类别设于中部，将对声环境要求较低的厨房、客厅等类别可设于临近新村交通干道一侧。

（3）移民新村拟设完整的污水收集管网，生活污水得到有效可行的处理，对周围水环境无不良影响。

总体而言，项目外环境对项目本身影响甚微，环境质量较优。

7.2 内环境对拟建项目影响分析及防治对策

7.2.1内环境污染源

拟建项目主要内环境污染源为：新村道路交通噪声、垃圾收集运输过程噪声、变配电房及中央空调冷却塔等机电设备噪声、发电机尾气、酒店餐饮油烟废气、垃圾收集点臭气等影响。

7.2.2内环境对拟建项目影响分析及防治对策

（1）机电设备噪声

噪声源为水泵、风机、变电闸噪声、垃圾收集点噪声等。如不经过有效的降噪处理及合理布局，新村内的高噪声机电设备会对居民居住造成影响。变电闸机位于地下层机房；水泵位于水泵房；机电设备经过墙体的隔声、吸声、消声，基座减震等治理，衰减后噪声不会对居民居住条件产生不良影响。

新村内垃圾收集点规定每日垃圾车清运时间，避开居民休息时间以免垃圾桶搬运上车、车辆运输的噪声对居民休息造成滋扰。
（2）新村内机动车噪声

拟建项目要加强交通管理，疏导车流，新村内禁鸣喇叭；设置必要的交通路障，限制机动车进入，设置减速路障，限制区内机动车速，新村主要交通线两侧居民楼尽量退缩，与交通线保持至少20m距离，减少对居民的影响。

（3）垃圾收集点

随着人们生活水平的提高，垃圾产生量也呈上升趋势。为了解决垃圾的集中与存放问题，拟建项目设置了垃圾集中收集点，新村体现生态、环保、绿色的特点，垃圾收集点应远离人群活动密集点，并且另开进出路径。

应选在白天居民较少的时候（9:00-12:00，15:00-17:00）进行垃圾的转运工作，避免工作期间的噪声及臭气对居民生活造成影响。注意收集垃圾渗滤液及地面冲洗水，一并汇入新村生活污水网管。

8 环境管理与监测计划

环境管理和监控计划是以防止工程建设对环境造成污染为主要目的，在工程项目的施工和营运过程中，将对周围环境产生一定的污染影响，将通过采用环境污染控制措施减轻污染影响，环境管理和监控计划的实行将监督和评价工程项目实施过程中的污染控制水平，随时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。此外，为了确保本建设项目建成投产后的环境影响受到环保主管部门的监督控制，必须制定并实施环境监测管理计划。
为了有效地保护拟建项目所在地的环境质量，减轻拟建项目外排污染物对周围环境质量的影响，拟建项目空间布局调整后，建设单位应建立和健全环境监测制度和环境管理综合能力，同时设专人专职负责拟建项目所在区域的环境保护管理及环保设施的日常运行工作。
8.1 环境管理计划

为了有效地保护拟建项目所在地的环境质量，减轻拟建项目施工期外排污染物对周围环境质量的影响，本报告书按照导则要求的技术规范，结合项目特性提出施工期间建设单位应遵循的环境管理和监控制度。

8.1.1 环境监测管理计划的执行机构及主要职责、权利
项目建成投产后的环境监测管理计划由项目建设单位负责实施。

环境保护执行机构具有依法对建设项目环境影响进行监督管理的权力。
环境管理的主要职责包括：

①建立健全环境保护工作规章制度，明确环保责任制及其奖惩办法；

②建立本项目环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备及运行记录以及其它环境统计资料；

③收集与管理有关的污染和排放标准、环保法规、环保技术资料，并组织贯彻执行；

④在项目建设期间搞好环保设施的“三同时”及施工现场的环境保护工作；

⑤解答、处理与本项目有关的环境保护问题，做好宣传工作。由于技术条件和施工环境的限制，即使采取了污染控制措施，施工时带来的环境污染仍是无法避免的，因此要向施工场地周围受影响对象做好宣传工作，以提高人们对不利环境影响的心理承受力，取得理解，克服暂时困难，配合施工单位顺利完成施工任务。
环境监测的主要职责包括：

①完成项目环境监测计划规定的各项监控任务，按照有关规定编制各种报告与报表，并负责呈报工作；

②参与项目污染事故的调查与分析。

工程建设单位的职责包括：

①
配合环境保护和环境监测工作的进行；

②监督工程施工单位确保措施得到落实。

8.1.2施工期的环境管理
施工期的环境管理包括施工管理队伍中环境管理机构的组成和任务、施工方案的审查、施工期环境监察制度的建立和施工结束后有关污染控制方面的验收内容等。

（1）施工期环境管理监督小组的成员包括：施工单位的环保监察员、监理工程师和建设单位的环境管理人员。施工期施工场地内外有关施工活动的各项污染防治措施的实施均由施工单位负责，由工程监理单位和建设单位进行检查、监督、清远市环保局审核实施的结果。

（2）监督、检查和审核从设计阶段开始，建设单位、上级主管部门和政府环境保护管理部门要对施工设计方案进行审核，审核是否达到了国家有关条例和规范的要求，检查是否符合国家的有关法规。

（3）在项目施工的招标阶段，由建设单位根据现行的环境保护法规、条例和标准对施工期的环境保护要求，要求施工投标单位制定的施工组织计划中有控制环境污染的具体措施，控制措施经过评审符合要求的，才有中标资格。施工单位与建设单位的合同中要有防治污染的条款，并规定具体的控制指标和对违背条款责任方的处罚。工程承包费用中包括进行污染控制的费用。
（4）施工监理单位负责进一步审查施工单位的施工技术措施是否符合国家有关的法规和要求，是否符合工程设计方案的环境保护目标，必要时协助施工单位进行修改和补充。在施工进行期间，监理工程师按照措施的要求监督检查施工方案的执行情况。如果采用的技术措施不能达到预期的污染控制效果，将由环境监督机构的成员在一起协商修改控制措施。
（5）施工单位负责对员工进行环境保护法规和控制技术措施方面的培训，对施工人员进行考核内容应包括环境保护法规、有关条例要求、污染控制设施操作技术、污染事故应急措施等方面的内容。

8.2.3工程“三同时”应收

环保监督小组成员配合环保局进行工程项目竣工时的环保“三同时”验收，验收内容包括：

① 项目以外区域的临时性施工建筑物、施工机械等是否全部拆除、撤离，临时占用的堆场是否全部恢复，场地平整、道路清理等是否完成。

② 项目内的各商铺、风机房是否按照环保部门审查通过的设计方案，配备废水、废气、噪声和固体废物的处理设施。

③ 项目内外的绿化隔离带是否达到规定要求。

④ 各项环保处理设施是否达到规定的指标，由政府环境保护部门进行监测，并出具验收报告。

⑤ 对拟定的环境保护管理组织机构、职责和工作计划的内容、配备的检查监督手段等进行审核，同时检查是否配备了污染事故处理的应急计划和进行处理设施和技术。

8.1.4运营期的环境管理

安全环保机构负责移民新村内的环境保护管理工作和处理环境保护的日常事物。环境保护管理的日常工作的主要内容有：

（1）负责监督检查有关环保法规、条例的执行情况，以及关于环境保护的规章制度的执行情况；

（2）监督各项污染控制措施的执行、污染事故防治条例的实施和污染处理设施运行效果的检查；

（3）居民环境保护培训和对外环境保护宣传；

（4）负责调查处理污染投诉和污染事故，记录处理过程，编写调查处理报告；

（5）协助地方环保部门进行生产过程的环境监督和管理；

（6）负责环境监控计划的实施。

8.2 环境监测计划

实施环境监测计划的目的是为了防止在工程建设及运营后产生环境质量下降，以保障经济社会的可持续发展条件。依据中华人民共和国《环境保护法》及《建设项目环境管理办法》，环境影响报告必须提出项目在建设期和运行期的环境监测计划，以保证环保措施的实施和落实，实现科学的系统管理。
8.2.1施工期环境监测计划
监控计划包括监督控制措施、考核手段和控制目标。

（1）大气污染

 eq \o\ac(○,1)按照有关规定，执行施工期大气污染防治措施，并在施工队伍进驻前，必须进行环境保护和文明施工的教育，其主要内容应包括：

· 有关的环保法规和国家环境空气质量；

· 扬尘和尾气排放对人体的影响和危害；

· 施工作业中应采取的减少和避免扬尘的措施；

· 作业场地和运输线路周围情况的介绍；

 eq \o\ac(○,2)配备现场环境监督员，负责监控检查各作业场所物料的堆放、装卸、工地的洒水、运输时车辆的防尘措施及清洗情况等。

 eq \o\ac(○,3)施工期内，进行TSP的现场监测，在施工开始后的地基处理阶段进行中，以了解施工场尘的影响，反馈必要的改进措施。监测点设在建设项目场区东南西北四面边界外，监测项目为PM10，每月监测一次，每日连续监测12h。采用《环境空气质量标准》中的二级标准对测定结果进行评价。
（2）噪声污染

在工程开工前，建设单位向当地环保局申报该工程的项目名称、施工场地范围和施工期限、可能产生的噪声水平和所采取的施工噪声控制措施。并接受环保管理机关的检查。建设单位上报的内容是施工单位在施工期间必须做到的，若在规定的时间和地点外进行高噪声设备的操作必须提前向环保局申报，若没有采用上报的措施或施工噪声超出规定要求，环保局将对造成噪声污染的单位进行处罚。环境监督小组负责检查、监督上报内容的实施。

在施工期各个施工阶段，根据设备使用位置设置场地内和场界噪声测点，测量等效声级Leq。监测频率每月一次。噪声测量方法按《建筑施工场界噪声测量方法》（GB12524-90）中的有关规定。采用《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)评估施工场地地界噪声的水平。

监测点设于建设项目四周边界，监测项目为噪声，每月监测一次，选择在无雨、风速小于5.5m/s的天气进行监测，每次分昼间和夜间进行。

当测点噪声超过区域环境噪声标准时，环境监督小组将检查噪声控制措施的执行情况，确认责任方，若属于措施不利，有关人员修改和制定补充措施，保证噪声达标。
（3）水质污染

环境监督人员负责检查、泥浆沉淀分离处理设施的运行。不允许任何人向水域倾倒废物。一经发现，按排污量和危害程度进行处罚。

（4）生态保护

严格做到维护区域的生态平衡，在施工时，做好水土保持的工作，合适安排施工时间，禁止区域范围内的水土流失。

8.2.2 运营期的环境监测计划
为了及时了解和掌握建设项目所在地区的环境质量发展变化情况及主要污染源的污染物排放状况，工程建成投产后，业主应委托有资质的环境监测部门承担水环境、环境空气和环境噪声的监测工作，监测结果向清远市环境保护局报告。

水环境监测：由于拟建设项目可列为房地产开发项目，其运营期的生活污水经预处理后排入城市管网，进入连南县污水处理厂处理。因此项目内的水环境监测主要涉及移民新村内餐饮项目的外排污水，监测项目为SS、BOD5、CODCr、TN、LAS、氨氮、总磷、动植物油等，每季监测3日，每天采样1次。监测点位于项目污水排入管网前的排放口，监测结果对照广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中的第二时段三级排放标准。

大气环境监测：在地下车库出入口设立监测点，每季监测一次，监测CO、NO2含量，确保达标排放。
噪声监测：在发电房、水泵房等高噪声设备放置点边界外一米处设立噪声监测点，每季监测一次，监测项目为连续等效A声级，保证项目产生的噪声达标排放。
9 清洁生产分析

9.1 清洁生产内容及实现途径

9.1.1清洁生产内容

清洁生产这一概念是由联合国环境规划署工业与环境规划活动中心在1989年首先提出的。所谓清洁生产是指将综合预防的环境策略持续地应用于生产过程和产品中，以便减少对人类和环境的风险性。清洁生产运用一系列的方法和措施，既可满足人们的需要，又可合理使用自然资源和能源，并使环境得到保护，其实质是一种物料和能耗最少的人类生产活动的规划和管理，将废物减量化、资源化和无害化，或消灭于生产过程之中。

清洁生产包含了四层含义：①清洁生产的目标是节省能源、降低原材料消耗、减少污染物的产生量和排放量；②清洁生产的基本手段是改进工艺技术、强化企业管理，最大限度地提高资源、能源的利用水平和改变产品体系，更新设计观念，争取废物最少排放及将环境因素纳入服务中去；③清洁生产的方法是排污审计，即通过审计发现排污部位、排污原因，并筛选消除或减少污染物的措施及产品生命周期分析；④清洁生产的终极目标是保护人类和环境，提高企业自身的经济效益。

9.1.2实现清洁生产的途径
实现清洁生产的主要途径包括：

①源削减，通过改进产品设计、调整产品结构，用无污染、少污染的能源和原材料替代毒性大、污染重的能源和原材料，选用消耗少、效率高、无污染、少污染的工艺及设备等措施实现源削减，使污染物产生之前就被削减或消灭于生产过程中；

②最大限度的利用能源和原材料，实现废物循环利用，建立生产闭合圈；

③发展处理效果好，占地面积少，投资少，见效快的环保技术，搞好末端治理；

④强化移民新村建设项目各项管理，杜绝跑、冒、漏、滴和物料损失。

9.1.3生产与服务清洁分析
作为连南瑶族自治县发展民族特色文化旅游，促进当地经济发展的重点项目，新民新村建成以后，每年将接待超数百万人次的旅客，项目的生产与服务清洁主要体现在酒店与餐厅方面。本项目中餐厅制定严格的原辅料采购、储存、烹调和餐饮服务流程及服务阶段有关节能、环保和降耗的规章制度。使用清洁能源液化石油气为燃料，不销售国家保护的野生动物，采用绿色、有机或无公害蔬菜和检疫合格肉食品，食品分类存于不同的冰柜内保鲜，提供十种以上的绿色食品，宣传及引导适量用餐，并提供剩余食品打包和存酒服务；不使用不可降解的泡沫塑料饭盒、一次性筷子、一次性毛巾、一次性桌布；使用环保型制冷设备空调器、冰箱等制冷设备。

9.1.4清洁生产指标

根据《清洁生产技术要求－餐饮行业》（征求意见稿），餐饮行业生产和服务过程清洁生产水平有二级技术指标：

一级：国内清洁生产先进水平 

二级：国内清洁生产基本水平 

9.2 节能节水措施

连南瑶族自治县移民新村为住宅和公共类建筑，全年的运营能耗较大， 因此节能措施很重要，充分考虑项目所属地区的气候地域特点，结合国家各种节能标准和规范，本项目在设计、建设和运营过程中拟采用如下清洁生产及节能节水措施：

9.2.1节能措施

①本项目备用发电机以轻油为燃料，正常工作时能燃烧彻底。各住户厨房选用液化石油气作燃料，液化石油气属于清洁能源，未来三江镇接通天然气后，应以天然气作为主要燃料。采用太阳能热水器及空气热泵热水器，每年可节约大概四十万立方米的煤气用量。
②推广使用低能耗性能优的光源用电附件，如电子镇流器、节能型电厂镇流器、电子触发器以及电子变压器等，公共建筑所内的荧光灯选用带有无功补偿的灯具，室内外照明系统均采用节能灯具，室内公共区域照明采用节能控制措施，室外引进部分太阳能灯具。根据照明使用特点采取分区控制灯光或行当增加开关点，广场各种灯具采用程序控制或光电、声控开关，根据不能的分区分别控制。
③根据负荷容量、供电距离及分布，用电设备特点等因素合理设计供配电系统，减少线路损耗。充分、合理地利用自然光，尽量减少白炽灯的使用。
④采用合适的供水系统，充分利用市政供水压力，按规范进行合理的给水系统分区，选择节能节水的加压供水的方式。根据管网特性以及设备高效运行的要求选用供水设备。生活给水泵等采用变频器控制，根据负荷大小实时调节电能供应。热水管道使用保温绝热管道材料，且必须具有耐腐蚀性、搞高压性能。
9.2.2节水措施

 eq \o\ac(○,1)使用优质管村、阀门。由于镀锌钢管容易生锈，会造成水质污染，长时间闲置后再使用时会有锈水放出导致浪费。同时接头处如果锈蚀也会漏水渗水。项目采用新型管村如铝塑复合管、钢塑复合管、不锈钢管、铜管、PP-R管、PE、PVC-U管等就能很好的解决此类浪费问题。
 eq \o\ac(○,2)控制超压出流。在我国现行的《建筑给水排水设计规范》中，虽对给水配件和入户支管的最大压力做出了一定的限制性规定，但这只是从防止因给水配件承压过高而导致的角度来考虑，并未从防止超压出流的角度考虑，因此压力要求过于宽松，对限制超压出流基本没有作用。如果设计时没有考虑这一方面的话会造成极大的水资源浪费，所以本项目根据建筑给水系统超压出流的实际情况，对给水系统的压力做出合理限定。
 eq \o\ac(○,3)使用第二水资源，中水。中水来源于建筑生活排水，包括人们日常生活中排出的生活污水及废水。生活废水包括冷却排水、淋浴排水、盥洗排水、洗衣排水及厨房排水等。中水指的是各种排水经过处理后，达到规定的水质标准，可在生活、市政、环境等范围内杂用的非饮用水。

从长远看，在水资源越发缺乏的情况下，建设第二资源——中水势在必行。它是实现污水资源化、节约水资源的有力措施，是今后节约用水发展的必然方向。因此，广场清洁用水、景观用水、绿化浇灌用水均可使用中水，达到节水目的。
 eq \o\ac(○,4)雨水利用。将雨水收集起来，经过一定的设施和药剂处理后，得到符合某种水质指标的水再利用的过程。类似于中水，处理后的雨水作为一种可以利用的水资源可以用于厕所冲洗、城市绿化、景观用水以及其他适应中水水质标准的用水。收集雨水的一般结构是，由导管把雨水引入设在地下的雨水沉沙池，经沉积的雨水流入蓄水池，由水泵送入杂用水蓄水池，经加氯消毒后送入中水道系统，为解决降尘和酸雨问题，一般将降雨前两分钟的雨水撇除。
 eq \o\ac(○,5)在给水设计中把生活给水系统和消防给水系统两者分别单独设置，因为两种给水系统对水压的要求不同。无论从节能节流还是节约工程投资、运行管理方面的各个角度来看，均应把生活、消防给水系统分开设置。这样便于合理确定各给水系统的竖向分区的压力值，避免造成能量浪费。
 eq \o\ac(○,6)合理选用变频水泵。在不设调节水箱的供水方式中应选用高效、节能的变速水泵。变速水泵的应用可避免传统供水系统中按供水最不得情况计算所引起的水量、电能的浪费问题，在各类资源紧缺的今天有着广阔的前景。同样，在热水供应系统中，随着水泵自控技术及各种监测登记表和新型感温材料的出现，循环水泵的运行也可采用变流量变扬程的自动控制系统。
9.3 对建设项目清洁生产的建议

本项目属于房地产项目，根据项目特征，本评价对其清洁生产提出如下建议：

①使用建筑材料、新型墙体材料，其放射性指标应符合GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的有关规定；

②室内装修材料采用环境友好材料，减少有机废气和辐射源。装修所采用的稀释剂和溶剂严禁含有苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯，严禁在室内使用有机溶剂清洗施工工具；

③外墙体采用保温隔热性能好的空心砖，门窗采用节能性门窗，玻璃采用中空隔热玻璃，屋面保温隔热材料采用泡沫塑料等新型建筑材料，使屋面导热系数控制在0.6W(㎡.K)，有效降低建筑全年耗热量和耗冷量。

④对居民实行节水教育及垃圾分类收集、回用的宣传教育，厨卫设备采用节水型设备，节约用水，减少废水排放量。
⑤在设备选型时应选择低噪声设备，在项目各噪声源安装隔音罩、消声器等设备。采取节能措施，如使用节能灯，在地下车库及其它对灯源需求不严的场所使用声控开关，节约用电，避免长明灯等；
⑥广场、道路地砖采用骨料、面料双层制作的地砖，该地砖具有耐磨、防滑、抗腐蚀、隔音、与地面通透散热、调节气温自然呼吸，骨料不着色，含颜料少的特点。可降低热岛效应，增加雨水自然下渗、无辐射，对环境影响较少。
⑦项目建成后，在移民新村内未铺设水泥路面的地方种植植物，美化环境。

⑧加强本项目的清洁生产的管理和职工培训工作，提高职工清洁生产和保护环境的意识。

10 环境影响经济损益分析

对拟建项目进行环境影响经济损益分析，目的是为了衡量该拟建项目投入的环保资金所能收到的环保效果，及可能产生的环境和社会效益，从而合理安排环保投资，在必要资金的支持下，最大限度地控制污染源，合理利用自然资源，以最少的环境代价取得最大的经济效益和社会效益。

关于拟建项目的环境经济损益分析，国内目前尚无统一标准。衡量一个建设项目的效益，除了经济效益外，还有社会效益和环境效益。后两者较难以货币的形式表达。本报告将采用类比调查和调查评价的方法，对本项目的经济效益、环保投资以及环境资源损失进行简要的定性分析。

10.1 环境保护投资估算

根据《拟建项目环境保护设计规定》中的有关条款和有关环境保护法规，拟建项目在建设过程中注意了环境保护和污染防治工作，拟采用一些必要的工程措施，并计划投入一定的资金予以实施。建设项目环境保护投资计算方法为：凡是防治污染的设备和设施，其投资应全部计入环境保护投资：生产需要又为环境保护服务的设施，其投资应按不同的比例部分计入环境保护投资；某些特殊的环境保护设施，其投资可按实际投入计入。
本项目环保投资估算及工程总投资估算分别见表10-1和表10-2。

表10-1 建设项目环保投资估算表

	序号
	项目
	费用预算（万元）
	备注

	项目总投资
	\
	41427.90
	包括：建安工程费、征地拆迁费、工程建设其他费用、建设预备费等

	环保投资
	\
	420
	

	其中
	1
	废水治理投资
	180
	

	
	2
	废气治理投资
	120
	

	
	3
	噪声治理投资
	70
	

	
	4
	其他
	50
	


本项目环保投资预算500万，其中环保设施投资420万元，占项目建设总投资（41427.90万元）的1.01%，每年的环保设施运行费用约80万元。通过类比，本项目环境投资额与相同类型住宅区的比例相当。在投资预算方面为环境保护措施的实施有了资金保障。
表10-2 项目投资估算总表
[image: image30.jpg]SEPRRBE it B A RS FOBT R S B AT AT YT ST i

DIEHREGERR

#94
el  TemmRER - e il Ll
WIRTH |RRTHE| HEHA | it Ge/my ®
— BETEY 32565.22 1519.76 78.61%)
1 e 125493 1254.93
2 [esom 23236.20 23236.20
3 |mEhErE 4035.47 4035.47
4 s TR 3538.62 353862
5 it 500.00 500.00
= AEMAMES A 863.92 40.32 2.09%|
1 sk 5.00 500
2 [ 753.12 753.12
3| 5.14 5.14
4 [ 90.66 90.66
5 [l 10.00 10.00
= | THEmBIMmRA 3507.93 163.71 8.47%|
1 [ 944.18
ifagnerian 353.00
1.2frrresmn 591.18
2 [l ikein 78.00 78.00
3 [ty 129053
B 260.52
32| TRl 872.89
33 RS 87.29
4] s 69.83
4 |FREEEN P i 5 i 24.30 24.30
5 [shich 97.70 97.70
6 [ e Al iy 32565| 32565
7 | B 97.70 97.70
8 [mhsfunig s 56.11 56.11
9 [T EEAR 129.05 129.05
e 46472 46472
ny it el 2954.97 137.90 7.13%)
1 [esman 2954.97 | 295497
Ea HEHAL 1535.87 71.68 3.71%)
i R 1535.87 1535.87
TREEHE 41427.90 1933.37 100.00%|

s




10.2 社会经济影响分析

移民新村的建设将带来土地转让收益、财政收入增长和国民生产总值增加等直接的和间接的经济效益。其不但可以解决连南瑶族高寒山区人民的搬迁居住问题，还能结合瑶族当地特色旅游事业提升连南县的旅游产值，促进当地经济的发展，同时也解决一部分搬迁居民的就业问题。

本项目的社会环境影响和主要问题表现在以下几个方面：

本项目的建设在一定程度上为当地群众创造了就业机会。

本项目建设符合连南县中长期发展规划要求，将对改善当地基础设施以及提高社会服务容量、推进城市化进程有较好影响。

整个项目建成后将逐渐形成一个数万人口的居住和旅游社区，社区人口的消费将带动周边不发达地区经济的发展。

本项目建成后将美化城市环境，提高居民的生活质量。

本项目的建设将改变所在区域的生态景观，原农业生态系统将消失，取而代之的是园林的草坪、花卉、灌丛和乔木组成的城市景观。

本项目的建设，由于占用部分农田，将影响当地农业的产量。

项目施工期间将会带来一定程度的环境污染，在一定程度上影响周围居民的正常生活。

总体而言，本项目建成后能安置大量高寒山区自愿移民，改善连南县高寒山区群众生产生活条件，为自愿移民提供就业和创业机会，加快脱贫致富，发展民族文化旅游，打造符合连南实际、具有连南特色的科学产业体系，促进连南经济发展。另外，项目的建设还有利于本地区提升城市形象和品位，有利于改善城市环境，吸引外来投资，促进经济发展，有利于增加居民收入，提高居民生活水平和生活质量。因此，该项目的建设具有良好的社会效益。

10.3 环境经济损益分析

随着连南瑶族移民新村的建设，原有的土地利用方式发生永久性变化，以农业为主的生产方式逐步被旅游服务等第三产业所替代，由此对原有社会、经济与环境系统造成较大影响。环境影响主要表现在对生态环境系统的水、土、气等生态环境要素、对当地居民的生活的影响上，以及为了改善环境而进行环境保护的措施上等若干方面。

环境损益分析的主要问题在于如何计算环境污染所带来的经济损失并币值化的问题。根据目前环境经济学的理论与实践，评价环境效益的方法有：人力资本法、市场价值法、评价调查法等。

运用上述方法可以比较精确的定量分析一定时期内环境变化所带来的经济损益。但是，该系列方法需要大量的基础统计数据，如人力资本法必须对受影响地区的人体健康，包括患病人员的预防医疗费用损失、因病死亡人员的丧葬费用损失、患病人员因住院和休养而耽误工作日带来的损失、因病过早死亡人员对社会贡献的损失，以及环境污染造成人体健康损害的主要疾病类型、污染与这些疾病的相关系数等。

近年来国内外专家和学者对于环境污染带来的经济损失作了大量工作，从洲际范围、国家范围、城市范围内水污染、大气污染等带来的经济损失进行了研究。

本报告类比相似相关地区的环境影响经济损益分析数据，计算本项目实施后，增加污染物带来的经济损益。

据国家环保局环境经济政策研究中心《中国环境污染损失的经济计量与研究》报告，以1992年为基础，污染造成的经济损失986亿元，占同期GMP的4.04%。1993年社科院估算，污染造成的经济损失1029.2亿元，占同期国民生产总值3%。据世界银行1998年测算，中国仅水、大气污染带来经济损失达540亿美元，占同期国民生产总值8%。

本项目总占地面积为366.61亩，全部需办理征地补偿，待征土地为农田（水田、旱地）及林地，有少部分为国有土地，待征地块内没有房屋拆迁，有少量临时建筑和构筑物。本项目总征用农村土地补偿费用为853.92万元。本项目建成后原有环境将改变，生态环境也会受到一定的影响，农村土地补偿费可以作为对环境造成损失而折算成的费用。

10.4 环境经济指标评价

10.4.1环保费用与项目总产值的比较

环保费用由环境保护投资和环保年费用组成。其中，环保年费用包括“三废”处理设施运转费、折旧费、绿化费、维护费、排污费、环保工程管理费等。由于其中用于环境经济分析的各种数据，拟建项目年费用占环境保护投资的比例在12.8%～19.2%之间，本评价以其平均值16%估算，则拟建项目环保年费用约为80万元（不含生态恢复工程造价）。

拟建项目环保费用与年收入的比例为：


[image: image31.wmf]+

100%

HZ

=´

环境保护投资环保年费用

年销售收入

＝（420+80）/57960＝0.863%

10.4.2环保费用与项目总投资的比例


[image: image32.wmf]100%

HJ

+

=´

环境保护投资环保年费用

项目总投资

＝（420+80）/41427＝1.21%

10.4.3环保年费与年收入比例


[image: image33.wmf]i

100%

E

´

环保年费用

＝

年收入

＝80/57960＝0.138%

10.4.4综合评价

（1）HZ、HJ的比例

拟建项目的HZ值相对较高，为0.863%，该项目大部分投资用于移民新村污水处理系统、绿化和景观建设，雨污水收集管网，还有基础设施等。
对于HJ值，拟建项目为1.21%，对于房地产项目，该值偏高，经济效益一般，但环境效益良好。

（2）拟建项目环保年费用与收入之比（Ei）为0.0013，这意味着每万元年经济收入所耗环保费用为13元，此指标符合要求。

拟建项目的开发建设，将带来相当大的社会效益，针对项目暴露出来的环境问题而采取相应的污染防治措施后，其环境代价较小。拟建项目所带来的社会和环境效益远远大于资源和环境污染造成的损失，从环境经济方面来看，项目可行。
11 污染物总量控制

为全面贯彻落实国家、省、市环境保护工作会议的精神和国务院《关于加强环境保护若干问题的决定》，清远市“十一五”期间的环境保护目标，实施可持续发展的战略，需认真履行环境影响评价和“三同时”审批制度，大力倡导和推行清洁生产，对污染物排放量要从浓度控制转向总量控制，将污染物的排放总量控制作为建设项目防止污染、施工竣工验收和核发污染物排放许可证的依据。

11.1 建设项目运营期污染物的排放情况
（1）水污染物排放总量

建设项目废水排放总量为111.0403万t/a，其中厨房含油污水3.504万t/a，一般生活污水91.9727万t/a。一般生活废水和厨房含油污水经污水处理设施处理后，根据工程分析结果，可以得本项目废水中主要污染物CODCr、NH3-N的排放源强分别为48.70t/a、6.49t/a。为进一步降低本项目水污染排放量，可考虑对项目内道路喷洒、移民新村绿化等非接触用水采用中水回用，以降低给排水量。

（2）大气污染物排放总量

建设项目计算的大气污染物主要来自会所厨房油烟和停车间机动车尾气，居民燃气废气不入总量范围：

 eq \o\ac(○,1)房油烟废气

该项目在会所首层设有餐饮间，设餐位100个，提供中、西餐，共设4个炉头，日使用6小时，全年运行360天，产生的废气量为2.16×107m3/a，排放的主要大气污染物油烟量为0.0432t/a。

 eq \o\ac(○,2)停车场汽车尾气

本项目停车场共设机动车位2022个，年可产生主要大气污染物NOx和CO分别为：1.38t/a和5.15t/a。

 eq \o\ac(○,3)备用发电机尾气

建设项目公寓区各住宅楼共有6台功率800KW的备用柴油发电机组作应急供电电源，柴油发电机采用含硫量小于0.2%的轻质低硫柴油为燃料，按单位耗油量216.5L/h计，6台柴油发电机（总功率为4800KW）的耗油量为1674kg/h，烟气量为33502Nm3/h。按每月发电1天，每天发电8小时计，则全年共发电96小时，年耗柴油量20784t。烟气经水喷淋处理后，其烟气烟色可达林格曼黑度0～1级标准。处理后的烟气经烟道引至楼顶天面排放。排放的主要污染物为：SO20.419t/a，NO20.352t/a。

综上所述，本项目运营期产生的废气量用主要污染物量为：废气量为2.16×107m3/a，废气中NO2排放总量1.732t/a，SO2排放总量0.419t/a，CO的排放总量5.15t/a，油烟排放总量为0.432t/a。

（3）固体废物

本项目固体废物的产生总量为：1243.14t/a。全部交由环卫部门统一清运。

11.2 建设项目污染物总量控制指标
为进一步落实环境保护基本国策，实施可持续发展战略，贯彻《国民经济发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》，实现使环境污染和生态破坏加剧的趋势得到基本控制，部分城市和地区的环境质量有所改善的环境保护目标，国务院颁发了国发[1996]31号文，确定了实施污染物排放总量控制的要求。为了有效地保护环境质量，配合全市实施建设项目主要污染物排放总量控制工作，由于还没有总量控制指标下发至三江镇，结合本区域大气扩散条件和污染气象条件的分析，本报告书在此建议环保部门下达如下污染物排放总量控制指标：

废水量：111.04万t/a

CODcr ：48.7t/a

NH3-N ：6.49t/a

废气量：2.16×107 m3/a

SO2   ：0.42t/a

NOx   ：1.732t/a
固废：生活垃圾产生量0.1243万t/a，生活垃圾交当地环卫部分运走；污泥量48t/a外运；医疗垃圾0.3t/a，交有资质的单位处理，实现零排放。

12 公众参与

12.1 公众参与方案

12.4.1网上公示

在本报告书的编制过程中，将组织两次网上信息公开或公众意见征集。首先进行有关的信息公开，在连南瑶族自治县政府信息网上发布公告。然后在报告书基本完成时，在连南瑶族自治县政府信息网上提供报告书简本，再次征询各有关单位和评价范围内公众对项目建设的意见。
根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006【28号】）的第八条：在建设项目的环境影响评价单位确定以后，建设单位应当以适当的方式向项目所在地的公众发布有关本建设项目的信息。包括以下内容：

①建设项目的名称及概要；

 ②建设项目的建设单位的名称和联系方式；

③承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式；

④环境影响评价的工作程序和主要工作内容；

⑤征求公众意见的主要事项；

⑥公众提出意见的主要方式。

因此，连南县将在十月十日至二十五日之间组织建设单位连南瑶族自治县台连移民开发有限公司及时向公众公布本项目的环境影响评价信息，在附近评价范围内的主要环境敏感点公告栏张贴公布相关公告，并在连南瑶族自治县政府公众网站（http://www.liannan.gov.cn）发布公告。公告网络截图及现场图片见图12.1及图12.2，公告详细内容如表12-1所示。
[image: image34.png]A R AR AXE

Nicrosoft Internet Explorer

EW kmw TAD #Ho

O © MRAG Lk @-L B -AL MK

L T Ty r——"—

H

FE- &b

LisnNan - China

%m

Bl no%im $@RE  moes

FRERFERRREESE S RYA
© 2ERDABSE BIEEHETERE

IO

13

- ERRERRSTRR HELERS HEHEA GG EBRIAT LA 8 LT 0045 8
- BARE RESRAAESEREE .
R A, L BF vy

T
MBS AR B S #REM: 2009128238 HWK21 K
EMARFLARSET T FE:

o IEEEERATEAR E2FS

© RN B4 A RIS T





[image: image35.png]A R AR AXE licrosoft Internet Explorer
IHEO @EQ SFW KR TAD B L

O O HEAG L= on L A WK

113

F L T " ——"—
3 7 2

- STEBABAT: BIRERETER . .

- ERRERRSTRR HELERS i # Rk A5 B RIAERR A KLY AIFNELNE

- BARE RESRAAESEREE e o

R A, L BF vy L
BWEN: 2000128238 SE21 R

e e R
© EMARFLARSETTHE:
o IEEEERATEAR E2FS

EEBREALYRIHAERAORRIHINEL LS

RELHRRBME

St

i3

=

S

[£3

© Tnternat




图12-1  公众参与媒体公示内容
公众参与在项目所在地周围村庄公示见图12.3-2。
[image: image36.jpg]




图12-2  现场公示内容
14.4.2公众调查

本报告委托连南瑶族自治县环境监测站对本项目进行了公众参与调查。本次调查共计发放调查问卷100份，回收100份，回收率100%。公众意见调查表见表12-2。
这次公众参与的被访者主要是新村、六联村及其它附近村庄的村民。被访者年龄从21岁到70岁，年龄覆盖面较广，文化程度从小学到大专不等。调查对象对本地区的情况较熟悉，而且所调查的对象都有一定文化程度，对问卷内容的理解和反映较客观。因有个别被访者不愿意公开自己的相关个人材料，使得无法完全准确统计被访者的情况，然而本次公众参与的结果是应该具有代表性的，是基本可信的。被访者的情况详见表12-3，被访者情况统计见表12-4。
表12-2  瑶族移民新村建设项目公众参与意见征询调查表

	姓名：            性别:       职业:          
文化程度:         年龄:       联系方式：              

	建设项目基本情况：
本项目是连南县政府为响应国家号召发展县域经济，同时做好连南瑶族自治县高寒山区居民的移民搬迁工作而规划建设的一个具有典型瑶族风情的，居住模式和商业发展模式相结合的移民新村。
拟建项目规划为民俗文化新村（商业旅游区）和移民文化新村（移民公寓区和别墅区）两大部分，总占地面积244387 m2（366.6亩），规划总建筑面积214278 m2。商业旅游区用地面积14.4公顷，总建筑面积106160m2，其中住宅总建筑面积39080 m2，商业建筑面积47080 m2，博物馆建筑面积20000m2，绿化率42%，建筑密度26%，容积率0.7。商业旅游区规划建设博物馆展示区、民俗风情新、民俗商业区、入口集散区、市场区、沿河景观区、餐饮酒店区等设施。区内建筑运用商住模式，二层以上用以安置还迁居民，首层进行统一管理，交与政府等相关部门以出租、出售等形式进行商业开发，解决还迁居民的就业问题。

公寓区位于主区西侧，用地面积10.8公顷，设计分为别墅区和移民公寓区两部分，总建筑面积约12万m2。为适应当地居民家庭结构的变化及现代人思想意识的转变，满足不同个人或家庭的需求，公寓区规划建设70-100 m2四种户型移民公寓共1610套，以安置1610户高寒山区自愿移民总共约5236人。

	调查一 对移民新村项目的了解情况

	问题1 您是否知道移民新村项目？
	A知道
	B不知道

	问题2 项目在绿化方面是否可行？
	A可行
	B不可靠
	C不知道

	调查二 项目选址问题

	问题1 项目选址是否合理？
	A合理
	B较合理
	C不合理
	D不知道

	问题2 您赞成在本地建该项目吗？
	A赞成
	B不赞成
	C无所谓

	调查三 环境经济影响方面

	问题1 项目建成后会对周围环境产生影响吗？

	A影响较大
	B影响较小
	C影响很小
	D不知道

	问题2 项目建设对周围景观影响如何？

	A影响较大
	B影响较小
	C影响很小
	D不知道

	问题3 项目对您的生活和工作会产生影响吗？

	A影响较大
	B有些影响
	C无影响
	D不知道

	问题4 您对项目的环境保护担忧吗？

	A非常担忧
	B比较担忧
	C无所谓
	D不担忧
	F视环保技术水平

	调查四 其他问题

	问题1 您居住的周围环境及卫生状况如何？

	空气
	A好
	B一般
	C较差
	D不知道

	水环境
	A好
	B一般
	C较差
	D不知道

	声环境
	A好
	B一般
	C较差
	D不知道

	生态
	A好
	B一般
	C较差
	D不知道

	整洁程度
	A好
	B一般
	C较差
	D不知道

	问题2 对建设项目，您担心那些问题？（请在后面用数字排序）

	影响人群健康
	影响环境卫生
	污染空气

	传染病媒介孽生
	影响经济发展
	破坏景观

	污染水体
	感官（视觉、嗅觉）不好
	影响地产价值

	问题3 该项目施工与建成后易出现哪些问题？



	问题4 您对该项目建设和环境保护有何其他意见和建议？



	环保部门意见：




表12-3 被访人员信息表
	序号
	姓名
	性别
	文化程度
	年龄
	职业
	电话

	1
	劳永鹏
	男
	初中
	41
	群众
	——

	2
	潘岐伟
	男
	初中
	45
	群众
	——

	3
	邱其兰
	男
	初中
	52
	群众
	——

	4
	潘光明
	男
	初中
	45
	群众
	13227809932

	5
	李菡意
	女
	小学
	57
	群众
	15915169868

	6
	李新国
	男
	初中
	45
	队长
	18926627508

	7
	黄记成
	男
	初中
	52
	群众
	13679545517

	8
	潘金带
	男
	小学
	57
	群众
	13542469828

	9
	劳建文
	男
	初中
	41
	群众
	15915192028

	10
	李木有
	男
	初中
	28
	群众
	——

	11
	詹秀兰
	女
	初中
	45
	群众
	——

	12
	李文婷
	女
	初中
	22
	群众
	——

	13
	潘春苗
	男
	初中
	39
	群众
	13729618209

	14
	潘建国
	男
	小学
	56
	群众
	13553990311

	15
	刘碧妹
	女
	小学
	53
	群众
	13286572048

	16
	莫结合
	男
	初中
	45
	群众
	——

	17
	吴碧美
	男
	高中
	53
	群众
	8678664

	18
	谢汉江
	男
	初中
	57
	群众
	——

	19
	潘初
	男
	小学
	70
	群众
	——

	20
	刘军
	男
	初中
	56
	群众
	8678124

	21
	郑丽晶
	女
	初中
	35
	群众
	1591580277

	22
	班丽荣
	女
	初中
	42
	农民
	——

	23
	黄秀勤
	女
	初中
	40
	群众
	——

	24
	黄建伟
	男
	初中
	44
	群众
	——

	25
	黄织周
	男
	小学
	65
	农民
	——

	26
	潘丽燕
	女
	初中
	44
	农民
	——

	27
	黄建排
	男
	初中
	38
	农民
	——

	28
	黄建荣
	男
	初中
	38
	农民
	——

	29
	黄飞达
	男
	初中
	33
	农民
	——

	30
	黄建光
	男
	初中
	40
	农民
	——

	31
	张华稳
	女
	初中
	24
	农民
	——

	32
	黄建康
	男
	初中
	35
	农民
	——

	33
	吴彩凤
	女
	高中
	48
	农民
	——

	34
	黄建华
	男
	初中
	45
	农民
	——

	35
	吴少明
	男
	高中
	26
	工人
	——

	36
	黄秀兰
	女
	初中
	47
	农民
	——

	37
	吴金生
	男
	初中
	49
	农民
	——

	38
	肖建标
	男
	初中
	36
	农民
	——

	39
	肖愉快
	男
	初中
	50
	农民
	——

	40
	黄小明
	男
	初中
	45
	农民
	——

	41
	李生胜
	男
	高中
	65
	——
	——

	42
	李保
	男
	小学
	60
	农民
	——

	43
	曹学辉
	男
	——
	49
	——
	——

	44
	潘岐就
	男
	——
	——
	——
	——

	45
	李建思
	男
	初中
	21
	——
	——

	46
	李对献
	男
	——
	45
	——
	——

	47
	甘理想
	女
	高中
	44
	——
	——

	48
	钱秀珍
	女
	初中
	46
	——
	——

	49
	李自享
	男
	高中
	52
	——
	——

	50
	李记成
	男
	小学
	60
	农民
	——

	51
	谭加式
	男
	初中
	45
	——
	——

	52
	莫记彬
	男
	小学
	46
	农民
	——

	53
	李自奎
	男
	——
	50
	——
	——

	54
	谭小志
	男
	——
	41
	——
	——

	55
	李水发
	男
	——
	55
	——
	——

	56
	李文作
	男
	——
	39
	——
	——

	57
	李远船
	男
	——
	52
	——
	——

	58
	杨文广
	男
	初中
	30
	——
	——

	59
	李自江
	男
	——
	36
	农民
	——

	60
	李良峰
	男
	——
	45
	农民
	——

	61
	李文伟
	男
	初中
	45
	农民
	——

	62
	潘利群
	女
	初中
	34
	农民
	——

	63
	杨细珍
	女
	初中
	38
	农民
	8678257

	64
	陈新音
	女
	初中
	45
	农民
	——

	65
	杨新建
	男
	初中
	——
	农民
	——

	66
	马荣火
	男
	小学
	60
	农民
	——

	67
	马分县
	男
	初中
	48
	农民
	——

	68
	邱自寒
	男
	小学
	50
	农民
	——

	69
	张三
	男
	大专
	38
	工人
	8660000

	70
	张耀强
	男
	小学
	61
	农民
	——

	71
	黄有
	男
	小学
	56
	农民
	——

	72
	李森林
	男
	小学
	69
	农民
	——

	73
	李木存
	男
	小学
	32
	农民
	——

	74
	张辉立
	男
	初中
	38
	农民
	——

	75
	赖然妹
	女
	小学
	40
	农民
	——

	76
	叶永新
	男
	初中
	43
	农民
	——

	77
	黄建玉
	女
	初中
	38
	农民
	——

	78
	黄水先
	女
	高中
	57
	农民
	——

	79
	杜丽梅
	女
	初中
	33
	农民
	——

	80
	李建成
	男
	小学
	64
	农民
	——

	81
	李建海
	男
	初中
	38
	群众
	13727143033

	82
	李建康
	男
	初中
	39
	群众
	13435276887

	83
	李建箱
	男
	初中
	42
	群众
	8678846

	84
	李建勇
	男
	初中
	47
	群众
	898546

	85
	李建红
	男
	初中
	45
	群众
	——

	86
	李建忠
	男
	高中
	54
	群众
	8678374

	87
	李建国
	男
	高中
	56
	群众
	8677891

	88
	李建华
	男
	初中
	47
	群众
	——

	89
	谢水英
	女
	小学
	55
	群众
	8678953

	90
	肖建福
	男
	高中
	55
	队长
	18926627731

	91
	邱卫理
	女
	初中
	43
	群众
	——

	92
	李火全
	男
	高中
	55
	群众
	13729643312

	93
	李分配
	男
	高中
	52
	群众
	8681926

	94
	劳建考
	男
	高中
	50
	群众
	13415222539

	95
	刘金妹
	男
	初中
	63
	群众
	——

	96
	李星
	男
	小学
	62
	群众
	13729968921

	97
	潘卫国
	男
	初中
	54
	群众
	——

	98
	卢志华
	男
	小学
	45
	群众
	13229804511

	99
	潘伯良
	男
	小学
	61
	群众
	13610547119

	100
	潘伟光
	男
	初中
	43
	群众
	——


表12-4公众参与人员情况统计
	项目
	人数（人）
	所占比例（%）

	性别结构
	男
	78
	78.00%

	
	女
	22
	22.00%

	年龄结构
	青年（35岁以下）
	12
	12.00%

	
	中年（36-54岁）
	62
	62.00%

	
	中老年（55岁以上）
	24
	24.00%

	
	未填
	2
	2.00%

	文化程度组成
	小学及以下
	29
	19%

	
	中学
	68
	70.00%

	
	大、中专
	1
	1.00%

	
	未填
	10
	10.00%

	职业结构
	农民（包括群众）
	18
	81.00%

	
	工人
	32
	2.00%

	
	行政人员
	44
	2.00%

	
	未填
	3
	15.00%


12.2 公众参与意见综合

对建设项目的意见汇总见表12-5 。
表12-5公众意见调查汇总表
	调查项目
	调查结果
	所占比例（%）

	您是否知道移民新村项目
	知道
	97
	97.00%

	
	不知道
	2
	2.00%

	
	未填
	1
	1.00%

	本项目在绿化方面是否可行
	可行
	48
	48.00%

	
	不可靠
	1
	1.00%

	
	不知道
	49
	49.00%

	
	未填
	2
	2.00%

	项目选址是否合理
	合理
	19
	19.00%

	
	较合理
	71
	71.00%

	
	不合理
	0
	0.00%

	
	不知道
	9
	9.00%

	
	未填
	1
	1.00%

	您赞成在本地建设该项目吗
	赞成
	54
	54.00%

	
	不赞成
	0
	0%

	
	无所谓
	43
	43.00%

	
	未填
	3
	3.00%

	项目建成后会对周围环境产生影响吗
	影响较大
	1
	1.00%

	
	影响较小
	41
	41.00%

	
	影响很小
	39
	39.00%

	
	不知道
	18
	18.00%

	
	未填
	1
	1.00%

	项目建设对周围景观影响如何
	影响较大
	0
	0.00%

	
	影响较小
	42
	42.00%

	
	影响很小
	38
	38.00%

	
	不知道
	19
	19.00%

	
	未填
	1
	1.00%

	项目对您的生活和工作会产生影响吗
	影响较大
	0
	0.00%

	
	影响较小
	30
	30.00%

	
	影响很小
	57
	57.00%

	
	不知道
	12
	12.00%

	
	未填
	1
	1.00

	您对项目的环境保护担忧吗
	非常担忧
	0
	0%

	
	比较担忧
	0
	0%

	
	无所谓
	35
	35.00%

	
	不担忧
	47
	47.00%

	
	视环保技术水平
	17
	17.00%

	
	未填
	1
	1.00%

	您居住的周围环境及卫生状况如何
	空气 
	好
	54
	54.00%

	
	
	一般
	45
	45.00%

	
	
	较差
	0
	0.00%

	
	
	不知道
	0
	0.00%

	
	
	未填
	1
	1.00%

	
	水环境
	好
	47
	47.00%

	
	
	一般
	52
	52.00%

	
	
	较差
	0
	0.00%

	
	
	不知道
	0
	0.00%

	
	
	未填
	1
	1.00%

	
	声环境
	好
	49
	49.00%

	
	
	一般
	50
	50.00%

	
	
	较差
	0
	0.00%

	
	
	不知道
	0
	0.00%

	
	
	未填
	1
	1.00%

	
	生态
	好
	55
	55.00%

	
	
	一般
	45
	45.00%

	
	
	较差
	0
	0.00%

	
	
	不知道
	0
	0.00%

	
	
	未填
	0
	0.00%

	
	整洁程度
	好
	51
	51.00%

	
	
	一般
	48
	48.00

	
	
	较差
	1
	1.00%

	
	
	不知道
	0
	0.00%

	
	
	未填
	0
	0.00%

	对建设项目，您担心那些问题（排序）
	影响人群健康（排第一）
	12
	12.00%

	
	影响环境卫生（排第一）
	27
	27.00%

	
	污染空气（排第一）
	1
	1.00%

	
	传染病媒介孽生（排第一）
	14
	14.00%

	
	影响经济发展（排第一）
	36
	36.00%

	
	破坏景观（排第一）
	1
	1.00%

	
	污染水体（排第一）
	22
	22.00%

	
	感官（视觉、嗅觉）不好（排第一）
	0
	0.00%

	
	影响地产价值（排第一）
	6
	6.00%

	该项目施工与建成后易出现哪些问题
	

	您对该项目建设和环境保护有何其他意见和建议
	1.建筑垃圾及时清理2.加强废水处理


12.3 调查结果分析
（1）您是否知道移民新村项目？在被调查的100人中；有97人回答知道，占被调查人数的97%；2人不知道本项目的建设，占给调查人数的2%；有1人未填，占被调查人数的1%。结果表明，绝大多数的人知道本项目的建设，建设单位的宣传比较到位。
（2）本项目在绿化方面是否可行？回答可行的为48人，占总人数的48%，不知道的49人，占总人数的49%，1人回答不可靠，占总数的1%，2人未填，占2%。结果表明，接近半数的人认为本项目在绿化方面可行。
（3）项目选址是否合理？答合理的为19人，占总人数的19%；较合理的71人，占总人数的71%；不知道的9人，占9%；未填的有1人，占1%。结果表明，被调查的绝大多数人认为本项目的选址合理或较合理，没有人认为选址不合理。
（4）您赞成在本地建设该项目吗？答赞成的54人，占总人数54%；答无所谓的43人，占43%；未填的3人，占3%。结果表明，被调查者中超过一半赞成项目建设，无人反对。
（5）项目建成后会对周围环境产生影响吗？答影响较小的41人，占总人数41%；答影响很小的39人，占39%；答不知道的18人，占18%；答影响较大的1人，占1%；未填的1人，占1%。
项目建设对周围景观影响如何？答影响较小的42人，占总人数42%；答影响很小的38人，占39%；答不知道的19人，占19%；未填的1人，占1%。
项目对您的生活和工作会产生影响吗？答影响较小的30人，占总人数30%；答影响很小的57人，占57%；答不知道的12人，占12%；未填的1人，占1%。
结果表明，绝大多数的被调查者认为项目建成后对周围环境、景观以及附近居民的生活和工作影响很小或较小，只有极少数人认为会对周围环境产生影响。
（6）您对项目的环境保护担忧吗？无所谓的35人，占总人数的35%；不担忧的47人，占总人数的47%；视环保技术水平的17人，占总人数17%；未填的1人，占1%；无人担忧。结果表明，大多数被调查者对项目的环境保护较有信心。
（7）您居住的周围环境及卫生状况如何？
①空气：认为好的有54人，占总人数54%，一般的有45人，占总人数45%，未填的1人，占总人数1%。
②水环境：认为好的有47人，占总人数47%，一般的有52人，占总人数52%，未填的1人，占总人数1%。
③声环境：认为好的有49人，占总人数49%，一般的有50人，占总人数50%，未填的1人，占总人数1%。
④生态：认为好的有55人，占总人数55%，一般的有45人，占总人数45%。
⑤整洁程度：认为好的有51人，占总人数51%，一般的有48人，占总人数45%，较差的1人，占总人数1%。
调查结果表明，大多数被调查者对所居住的周围环境比较满意。
（8）对建设项目，您担心那些问题（排序）？选影响人群健康第一位的12人，占总人数的12%；选影响环境卫生第一位的27人，占27%；选污染空气排第一位的1，占1%；选传染病媒介孽生第一位的14人，占14%；选影响经济发展的36人，占36%；选破坏景观的1人，占1%；选污染水体的22人，占22%；选影响地产价值排第一的6人，占6%；无人选感官（视觉、嗅觉）不好第一。调查结果表明，较多被调查者担心本项目建设会影响经济发展，其次是影响环境卫生，接下去按顺序排列分别是污染水体、传染病媒介孽生等。建设单位在建设期间应加强管理，注意环境卫生，防治污染水体。
（9）该项目施工与建成后易出现哪些问题？没有人提出意见。
（10）您对该项目建设和环境保护有何其他意见和建议？有1位被访者提出以下2条意见。
1.建筑垃圾及时清理
2.加强废水处理
总的来说，当地群众比较支持本项目的建设，希望地方经济快速发展，但在项目建设的同时也希望能尽量减少对环境的影响，特别是注意环境卫生及水环境。
12.4 对公众意见的回应
针对公众意见调查结果，建设单位答应做到：
建设和运营必须坚持高技术、高标准和高水平要求。
确保项目投产后，环保设施正常运行，加强环境管理，杜绝污染事故的发生。
确保项目建成后，不会对周围环境产生明显的污染，不使本区域的水环境质量有所降低。
加强全过程的环境监督与管理，严格执行“三同时”制度，确保环保设施正常运行和固体废物的安全处理处置。
12.5 公众参与结论
建设单位已按规定进行了建设项目信息的公示。在评价范围内共发放公众意见调查表100份，收回有效调查表100份，回收率100%。调查对象涵盖了不同性别、年龄、职业和教育程度，其中被调查者主要是项目所在地周围村庄的居民，以农民为主，调查结果反映了实际的情况，具有较高的代表性。
97%的被调查者都知道本项目的建设，90%的被调查者认为本项目选址合理或较合理，无人反对本项目的建设。说明本项目周围的绝大多数居民都知道项目建设的信息，而且都不反对本项目的建设。
80%的人认为项目建成后会对周围环境产生的影响很小或较小；80%的人认为项目建设对周围景观的影响很小或较小；87%的人认为项目对其生活和工作会产生的影响很小或较小。结果表明，绝大多数的被调查者认为项目建成后对周围环境、景观以及附近居民的生活和工作影响很小或较小，只有极少数人认为会对周围环境产生影响。
47%的被调查者对项目的环境保护表示不担忧，无所谓的35%，17%视环保水平而定。表明公众对该项目的环境保护较有信心。
对于居住的周围环境及卫生状况，分别有54%、47%、49%、55%、51%的人认为在空气、水环境、声环境、生态、整洁程度5个方面状况为好，表明该项目周围接近半数被调查者对所居住的周围环境比较满意。
对于本建设项目，被调查者担心的问题依次是影响经济发展、影响环境卫生、污染水体、传染病媒介孽生、影响人群健康、影响地产价值、污染空气、破坏景观。建设单位在建设期间应加强管理，注意环境卫生，防治污染水体以及病菌的传染。
另外，被访者中有1人提出了2条意见，主要是针对污水处理和固废处理。
综上所述，本项目周围的大多数居民对项目的建设表示赞同，无人反对该项目的建设。建议项目建设单位应坚持高技术、高标准和高水平要求，加强环境管理，杜绝污染事故的发生，并加强全过程的环境监督与管理，严格执行“三同时”制度，确保环保设施正常运行和固体废物的安全处理处置。
13 项目选址的合理合法性分析
13.1 与城市发展规划的相符性分析

根据清远市“十一五”规划经济社会发展的指导思想与发展目标，清远市发展要发挥后发城市化优势，将地理生态条件、历史人文资源与时代风格充分结合越来，按照“超前规划，注重特色，系统布局，协调推进”的总体思路，超前规划，高起点建设宜居、宜业的人文生态城市。坚持城市、生态、产业、文化、社会协同推进，着力创造最适于生活、创业的现代城市体系；坚持城乡统筹、系统规划，突出重点、梯度推进方针，优化城镇布局，完善城镇体系，形成大中小城市和小城镇及乡村协调发展格局；坚持城市化与产业化同步推进，用产业聚集效应带动人口从农村到城市的战略转移；坚持适度超前建设城乡基础设施，着力培育城市服务功能，完善城市管理体系，营造良好的城乡软硬环境，提升城镇的承载力。
2009年开始，广东省人民政府与国家旅游局全面合作，在广东建设全国旅游改革试验省，出台了若干发展旅游的政策、措施。这些措施和政策都极其有利于连南发展现代旅游产业，实现打造“民族文化圣地”和“世界瑶族文化艺术之都”的目标。连南紧抓目前机遇，结合自身实际，以民族文化旅游业为先导，逐步构建具有连南特色的科学产业体系。2009年6月，连南瑶族自治县委十一届六次全体（扩大）会议提出了《连南路径——广东省民族文化旅游改革试验县规划》，肩负“破解区域发展不平衡难题”历史使命的连南将在科学民观的指引下，致力探索民族地区、欠发达地区、生态发展区的科学发展成功，使连南成为全省乃至全国少数民族贫困地区科学发展的时代先锋。为实现《规划》的目标，连南将充分挖掘利用好自身资源，特别是要以民族文化旅游为先导，努力技术先进符合连南实际、具有连南特色的科学产业体系。
连南瑶族自治县移民新村正是在广东省发展民族文化旅游业及清远市建设宜居、宜业的人文生态城市的背景下，由连南瑶族自治县人民政府规划建设的。移民新村的兴建，不但可以解决上千户高寒山区瑶族同胞的搬迁居住问题，同时对发展瑶族文化产业，打造瑶族文化精品具有重要的促进作用。所以说，连南瑶族自治县移民新村的兴建，与清远市建设人文生态城市的发展规划是相符，与连南县解决贫困山区瑶族同胞住房问题，打造民族特色旅游产业体系的发展规划也是相符的。
13.2 项目布局的合理性分析

（1）项目选址

建设项目位于连南瑶族自治县三江镇六联村，三江镇是连南县的政治、经济、文化交流中心，六联村位于三江镇西部，东接县城中心及S261公路，西邻清连高速公路，具有良好的外部交通条件。拟建项目所占地块地势平坦，以丘陵地形为主，地质情况较为简单。场地南部为低丘山地，向东南方向延伸，山体植被较少，多为农用地或自然荒地。北部地势较为平缓，部分植被被破坏，场地大部平整，少量坡地曾被平整，适宜兴建建筑物。
建设项目边界北面是三江河，为保证移民新村内良好的生活环境，避免拟建项目对当地环境产生大的影响，项目规划尊重自然的原则，尊重自然之美——包括其地形地貌，各种植被，与水体的微妙关系，并进而尊重广泛的地域文脉；保护生态的原则，对山体、植被、水体尽量加以保护，利用其原生态的姿态，形成景观及休闲娱乐的组成部分，最大限度地保持了地形的原貌。
（2）总图布置

项目总图布置见图2-2，由图可知，商业旅游区位于西南部，为项目内部主要的商业、娱乐及文化旅游中心，与整个项目形成动静分离，体现了项目总图布置的人性化。公寓区住宅位于东北部，可有效隔阻四周交通噪声与机动车尾气、飘尘。与商业旅游区之间有宽绿化带的间隔，以保证家居的环境。住宅区南部以低层住宅为主，以保证项目公寓区内部各单元的通风和采光，同时与自然环境相融合。
根据项目总图布置，建设项目有三个出入口，两个型停车场，相隔较远，这可以有效地分开车流，避免车流量集中于某一路段而造成局部路段机动车尾气和噪声污染严重。建设项目绿化率较高，水体与绿地、相互映衬，景观丰富感强，建筑物色调与自然较为和谐。总体而言，总体布置较为合理。

13.3 环境保护的合理合法性分析

本项目的建筑尽量依地而建，设计植被覆盖率达42%，且项目规划保留水量原有景观，项目建设对环境破坏较小。项目依水而建，可遥望远处群山，景色优美，高雅宁静。移民新村内布局清晰、层次分明、体现“以人为本”的理念。项目沿河景观区与绿色草坪有趣结合，供行人散步观赏三江河景色。

拟建项目内部空间布局充分体现“以人为本”的理念，空间布局合理。本项目属低污染建设项目，施工期和运营期的污水排放不会对周围水体（三江河）造成影响，也不会污染项目周围环境。因此，项目的建设在环保方面是可行的。
13.4 项目建设的必要性分析

13.4.1项目建设是贯彻落实国家和广东省扶贫工作政策的需要

根据国家“十一五”扶贫规划的要求，广东省“十一五”扶贫规划将年人均纯收入低于1500元的农村贫困人口作为重点扶持对象，少数民族地区、石灰岩地区和自然条件物山区纳入了重点扶持的区域。通过继续扶持山区、贫困地区开发利用旅游资源，开展旅游扶贫，带动旅游区贫困农民增加收入，已达到扶贫工作的目的。
项目的建设，就是通过将建设移民村和发展瑶族民族特色旅游结合起来，通过开发旅游资源，用经营旅游的收入安置贫困山区和少数民族地区的移民下山，改善他们的生活生产条件，达到扶贫的目的。项目的建设，符合国家和省、市的扶贫工作方向，是实现“十一五”扶贫工作规划的具体措施之一，是贯彻落实国家和省扶贫工作政策的需要。

13.4.2项目建设是切实解决高寒山区贫困人口生产生活的需要

连南瑶族自治县海拔1000米以上的山峰有161座，在连绵百里的高山峻岭上，到处是瑶家村寨，瑶族居住的地方点全县80%的面积。尽管近年政府大力推动高寒山区移民下山，但还有近三千户瑶族同胞居住在海拔600米以上的高寒山区，生活和生产条件依然十分艰苦。要切实解决这部分群众的生活生产，最好的途径就是将他们迁徙到自然条件较为优越的平原地区和人口密集地区。
项目的建设，可安置1600多户高寒山区自愿移民，迁移高寒山区移民达5000人以上，可较好地解决大部分急需移民下山贫困瑶胞的居住和生活需要。同时，通过兴建民族风情旅游项目，提供一定数量的就业岗位，可解决部分移民的生活经济来源问题。因此，项目的建设，可有效满足高寒山区自愿移民的需求，对解决高寒山区贫困人口的生活、生产困难，具有积极的意义。

13.4.3项目建设是解决高寒山区移民物质和精神层面文化适应的需要

高寒山区瑶族在搬迁之后，离开了相对封闭的山村，进入与市镇更近、经济善更好、与其他群体接触更多的环境，周边的一切都在影响着他们已有的思想观念和宗教信仰。对移民来说，解决生活问题无疑是最重要的，因此粮食的获得、经济情况的改善都是他们是关心的问题。这些都涉及移民的生计模式问题，而生计模式的改变在很大程度上也影响到移民的生活方式。因此，安置迁移移民，不但要解决他们的居住问题，更应当着重考虑移民的生计模式和生活方式的平稳过渡，避免造成负面的影响。
此外，大量瑶族移民下山之后，其宗教文化的传承和保护也应该得到重视。为了更好地传承和保护瑶族文化和宗教，在迁入地应建立一些为大家所承认的宗教设施，还必须重新组合成一个像当初那样“完整”的瑶族社区。因此，迁入地相对完整地复制瑶族的宗教仪式和社区模型，是解决移民精神层面文化的一个重要环节。
项目的建设，除了具备安置移民的公寓区以外，还营造了民族风情旅游区，其实际内涵，就是按照瑶族民族文化，重建相对完整的“瑶族社区”，使瑶胞能从中延续他们的文化和宗教生活，并能通过自身文化和宗教的展示，获得旅游的收入，从而较好地解决他们的生计，使人与人之间适应移民后的生活改变，并使瑶族传统宗教和文化得以延续和发扬。从这个意义上来讲，项目的建成，是具有特殊意义的。

13.4.4项目建设是打造连南瑶族风情旅游，促进连南经济发展的需要

连南富有丰富的自然旅游资源，又有极富魅力的瑶族文化风情。连南瑶族自治县是僵乃至全世界唯一的排瑶聚居地，是世界经典乐曲《瑶族舞曲》的故乡，素有诗画之乡、歌舞之乡美誉。几千年历史文明的浓缩，瑶族儿女勤劳智慧的结晶。排瑶源远流长的传统文化，正为越来越多的地区和人们所接受的推崇。
《连南路径——广东省民族文化旅游综合改革试验县规划》指出，连南将利用2009年到2013年的五年时间，着力把连南打造成珠三角民族文化和生态旅游明星目的地。为此，连南将充分挖掘利用好自身资源，特别是以民族文化旅游为先导，努力打造符合连南实际、具有连南特色的科学产为体系。

项目的建设，可有效整合连南的瑶族文化旅游资源，将连南优秀的瑶族文化传统融合和发扬，在三江镇营造一个规模较大、内容丰富、项目多彩的瑶族文化风情旅游景点，可吸引大量游客前来参观，对促进连南民族文化旅游事业的发展，推动连南社会经济的发展，具有十分重要的作用。

综上所述，本项目的实施是必要的，也是迫切的。

14 结论与建议
连南瑶族自治县高寒山区移民新村建设项目位于连南瑶族自治县三江镇六联村，北至连南三江河，南至磨头岩村，西至东塘村，东到S261线。三江镇是连南县的政治、经济、文化交流中心，交通便利，资源丰富，社会经济发展迅速，具有良好的社会经济发展条件。项目的地形、地貌、气候、水文、地质、交通运输及社会环境条件良好。

拟建项目总占地面积244387 m2（366.6亩），规划总建筑面积214278 m2。规划建设70~100 m2四种户型的移民公寓共计1610套，总计住宅建筑面积129698 m2。商业旅游区用地面积14.4公顷，总建筑面积106160m2，其中住宅总建筑面积39080 m2，商业建筑面积47080 m2，博物馆建筑面积20000m2，绿化率42%，建筑密度26%，容积率0.7。独立别墅35套，规划建筑面积17500 m2。项目建设内容包括土石方工程、基础工程、建筑工程、水电安装工程、装饰装修工程、市政配套工程和园林绿化工程。

移民新村配套会所（主要为酒店，含餐饮功能）、民俗博物馆、民族风情新寨、卫生站、煤气集中供应站、一层地下车库、配电房、自建污水处理站等。拟建项目建成后能安置大量高寒山区自愿移民，改善连南县高寒山区群众生产生活条件，加快脱贫致富。同时也能发展民族文化旅游，打造符合连南实际、具有连南特色的科学产业体系，促进连南经济发展。

本环评报告书对连南瑶族自治县高寒山区移民新村建设项目进行了环境现状评价和影响预测评价，并对项目产生的大气、水环境、噪声、固体废弃物环境影响及经济损益和清洁生产方面进行了详细评价与分析，并分别提出相应较为可行的环保措施及对策，得出环境影响评价结论，现综述如下：

14.1 建设项目周围环境质量现状现状
通过环境质量现状调查分析，目前项目所在地的环境空气质量良好，SO2检出率为0，NO2与PM10无一超标，符合国家环境空气质量二级标准要求；各监测断面各水质因子中，三江河五个监测断面各水质因子均能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求；拟建项目所在区域各边界噪声值昼夜分别为46.3-50.1 dB(A)、40.6-50.9 dB(A)，除项目北面靠近六联新村的监测点外，其余均低于《声环境质量标准》(GB3096-2008)标准，但总体而言，声环境质量良好
14.2 建设期间的环境影响

该项目在施工期间所产生的污染物会给周围环境造成不良的影响，特别是噪声、污水和粉尘扬尘的影响较为明显。因此，必须引起建设单位的及施工单位的高度重视，按照报告中所提的有关要求，切实做好防护措施，使其对环境的影响减至最低限度。
14.3 运营期环境影响

14.3.1水环境影响
根据连南瑶族自治县城区建设规划，高寒山区移民新村建成运营后，县污水处理厂也建成投入使用，移民新村属该污水处理厂集污范围。移民新村建成后外排的污水主要是居民及配套、物业管理人员的生活污水、酒店生活污水、博物馆与停车场废水以及餐厅含油污水，污水排放量为3042.2m3/d。排放的污水采取分管道排出，生活污水经格栅隔渣处理、粪便污水经三级厌氧化粪池预处理，会所餐饮含油污水经隔油隔渣处理后，一起汇入县污水管道，排入县污水处理厂处理达标后排放，对三江河及附近水域影响很小。

14.3.2环境空气影响

移民新村项目竣工投入使用后，主要大气污染源为居民住宅、机动车尾气、污泥臭气及垃圾收集点臭气等。
连南县电力系统发达，人均小水电装机容量居全省第一，建设项目柴油发电机组只在停电时使用，每月运行时间小于8小时，采用0#轻质柴油为燃料，燃烧较为完全，废气经水喷淋处理后，其烟色可达到林格曼黑度一级标准的要求，再通过大楼预留的内置烟道引至楼顶排放，不会对评价范围内环境空气及相关敏感点产生不良影响。
其它污染源有居民厨房油烟废气，进出地下车库的机动车尾气，餐饮厨房油烟废气，少量污泥臭气、垃圾收集点臭气等经过合理布局，有效治理后，经过大气环境影响分析可知，污染物进入大气后，在高空风的作用下迅速扩散，地面浓度的增值低，影响程度较小，拟建项目的建设对周围环境空气质量影响较轻，产生的废气对周围大气环境无不良影响。
14.3.3声环境影响

该项目的主要噪声源有：中央空调系统、发电机、变配电设备、水泵、风机等。柴油发电机运行产生的噪声依靠墙体隔声，天花板吸声、机座减振、进排风道则通过扩张消声，大小腔变频，并传播到机房外10m处与背景值叠加后，昼间噪声均能满足2类标准值要求，对周围声环境影响较小。
建设项目设有2022个机动车停车位，机动车进出停车库时应放慢速度，小区内设置汽车减速缓冲带且禁鸣喇叭，车道周围设置绿化带，不会对周围声环境造成明显不良影响。水泵、风机等其它噪声污染源经过以处理后，其边界噪声值可符合《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) II类标准，不会对周围环境造成不良影响。
14.4.4固体废物影响

本项目全部建成投入使用后产生生活垃圾1243.14t/a、废油脂10t/a、废机油0.05t/a、中水回用处理站污泥的年产生量约48t/a。只要建设单位加强管理，认真采取有效措施对垃圾进行全面收集、及时清运、合理处置，并加强对垃圾临时存放点的消毒、灭蚊及卫生保洁工作，污水处理站所产生的污泥、废油脂、废机油定期委托有资质的固体废物单位收集处理，则本项目产生的固体废物将不会对本项目所在地的环境质量产生明显的不良影响。
14.4 绿化措施

为营造优美、舒适、清洁的生活环境，减轻环境污染，建议建设单位在设计上做好绿化措施，保证绿化面积，广种花草树木。拟建项目四周的绿地率规划为42%，在移民新村内采用乔、灌、草相结合复层绿化模式，使人工绿化与自然景观相协调。建议树种方面以常绿植物为主，大面积种植草坪、大王椰树、细叶桉及白玉兰等岭南特色的树种。绿化不仅能美化环境，还具有防治污染降噪声作用，对人们的身心健康大有益处。
14.5 污染防治措施建议

14.5.1水污染防治措施
拟建项目建成使用，同时三江镇城镇污水处理已建成投入使用，拟建项目污水经过预处理后，达到《水污染物排放限制》（DB44/26－2001）第二时段三级排放标准，接驳进入镇污水管网，由城镇污水处理厂进行集中处理达标后排放。
14.5.2大气污染防治措施

移民新村项目竣工投入使用后，主要大气污染源为公寓区居民住宅、酒店餐厅油烟废气、柴油发电机燃油尾气（全年开机96h计）、地下车库废气、垃圾收集点废气、污水处理站臭气等。居民厨房油烟废气各自经抽油烟机收集后通过内置公共烟道引上顶楼天面排放。酒店餐饮油烟由静电式油烟净化器处理后经过内置烟道高空排放。发电机尾气经水喷淋洗涤后再通过专用管道输送到内置烟道井至高空排放。地下车库废气通过机械排气系统收集后通过公共排风道引至地面排放。污泥每日清运，垃圾收集点定期喷洒除臭剂与保持场内卫生。通过采取有效的治理措施，拟建项目产生的废气不会对周围空气环境造成不良影响。
14.5.3噪声污染防治措施

备用发电机置于独立机房内，其他设备采用低噪声设备，加强管理，主要噪声源采取减振动、隔声、吸声处理。加强交通管理，疏导车流，建设项目范围内禁鸣喇叭；设置必要的交通路障，限制机动车进入，设置减速路障，限制区内机动车速造成不必要的声污染，通过一定措施，机动车噪声不会对本项目产生明显影响。在车库周围安装防噪挡板，停车场及项目主体建筑四周采用密集灌木加高大乔木的绿化方式，以最大限度地降低项目对周围声环境的影响。
14.5.4固体废物污染防治措施

建设项目固体废弃物主要为住宅居民、物业管理人员、公建设施人群产生的一些生活垃圾及会所、酒店产生的生活垃圾及污水处理站的污泥，其中污泥等危险废物按照《危险废物转移联单管理办法》交由有危险品处理资质与处理能力的营运商进行处理，生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。同时做好生活垃圾的分类、收集、回收利用工作，以及垃圾堆放点的消毒，杀灭害虫工作，以免散发恶臭，滋生蚊蝇，影响居民正常工作与生活。

另外，垃圾房应远离人群活动密集点，另开进出路径，并且应选在白天居民较少的时候（9:00-12:00，15:00-17:00）进行垃圾的转运工作，避免工作期间的噪声及臭气对居民生活造成影响。注意收集垃圾渗滤液及地面冲洗水，一并汇入污水处理系统进行处理。

在垃圾清运过程中，务必做到以下几点：

（1）运输车辆应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅前等敏感区行驶。

（2）运输车辆加蓬盖，且离开装、卸场地前应先清洁车身，减少车轮、底盘等携带物散落路面。

（3）对运输过程中散落在路面上的垃圾要及时清扫，以减少运行过程中的固废污染。
此外，垃圾房应定期清洗，注重周围环境的绿化，同时小区应配备固体废弃物清扫、收集和管理队伍，对固体废弃物进行统一管理，保持小区环境清洁。
14.6 公众参与评价结论

调查问卷表明，97%的被调查者都知道本项目的建设，90%的被调查者认为本项目选址合理或较合理，无人反对本项目的建设。说明本项目周围的绝大多数居民都知道项目建设的信息，而且都不反对本项目的建设。
80%的人认为项目建成后会对周围环境产生的影响很小或较小；80%的人认为项目建设对周围景观的影响很小或较小；87%的人认为项目对其生活和工作会产生的影响很小或较小。结果表明，绝大多数的被调查者认为项目建成后对周围环境、景观以及附近居民的生活和工作影响很小或较小，只有极少数人认为会对周围环境产生影响。
47%的被调查者对项目的环境保护表示不担忧，无所谓的35%，17%视环保水平而定。表明公众对该项目的环境保护较有信心。
对于居住的周围环境及卫生状况，分别有54%、47%、49%、55%、51%的人认为在空气、水环境、声环境、生态、整洁程度5个方面状况为好，表明该项目周围接近半数被调查者对所居住的周围环境比较满意。
对于本建设项目，被调查者担心的问题依次是影响经济发展、影响环境卫生、污染水体、传染病媒介孽生、影响人群健康、影响地产价值、污染空气、破坏景观。建设单位在建设期间应加强管理，注意环境卫生，防治污染水体以及病菌的传染。
另外，被访者中有1人提出了2条意见，主要是针对污水处理和固废处理。

综上所述，本项目周围的大多数居民对项目的建设表示赞同，无人反对该项目的建设。建议项目建设单位应坚持高技术、高标准和高水平要求，加强环境管理，杜绝污染事故的发生，并加强全过程的环境监督与管理，严格执行“三同时”制度，确保环保设施正常运行和固体废物的安全处理处置。
14.7 清洁生产建议

本项目属于房地产项目，主要是解决当地高寒山区瑶族同胞的迁移住宅问题，并在此基础上发展民族特色旅游文化，打造连南科学产业体系。根据项目特征，本评价对其清洁生产提出如下建议：项目建设采用环境友好材料，节约能源和用水，加强绿化等。对于商业旅游区内的景观用水和绿化浇灌用水，采用中水回用措施以最大限度节约用水。酒店餐厅不销售国家保护的野生动物，采用绿色、有机或无公害蔬菜和检疫合格肉食品。宣传及引导适量用餐，并提供剩余食品打包和存酒服务；不使用不可降解的泡沫塑料饭盒、一次性筷子、一次性毛巾、一次性桌布；使用环保型制冷设备空调器、冰箱等制冷设备。
14.8 总量控制建议

拟建项目污染物排放总量控制指标：

废水量：111.04万t/a

CODcr ：48.7t/a

NH3-N ：6.49t/a

废气量：2.16×107 m3/a

SO2   ：0.42t/a

NOx   ：1.732t/a

固废：生活垃圾产生量0.1243万t/a，生活垃圾交当地环卫部分运走；污泥量48t/a外运；医疗垃圾0.3t/a，交有资质的单位处理，实现零排放。
14.9 环境管理与监测建议

建设单位应依照环境影响报告书的建议，建立相应的环保机构、环境管理制度，根据当地环保部门的要求，做好定期定点的常规监测，对移民新村内“三废”治理设施进行监督性监测，了解设计的运行效果，编制监测月报、年报，并协作进行环境质量报告的编写工作。
14.10 综合结论

移民新村的建成将改善连南瑶族自治县高寒山区数千瑶族同胞的居住环境和生活条件，促进民族旅游文化的繁荣和当地旅游经济的长足发展。
本项目施工期对周围环境的影响，主要是施工扬尘、施工噪声和施工期的水土流失问题。投入使用后本项目可能对周围环境产生影响的主要因子为交通噪声、餐饮油烟、备用发电机尾气、汽车尾气以及生活污水等。因此，在本项目建设期间和建成后投入使用，建设单位必须严格执行国家法律、法规和排放标准要求，使本项目产生的所有污染物均得到有效的控制，保证其符合国家有关污染物排放的规定。

针对本项目的具体实际情况，如果建设单位能够切实落实本报告书中提出的环境污染防治措施和清洁生产建议，并在项目的整个运作过程中自始至终加以落实，同时加强管理，那么该项目的建设和运营期对环境可能造成的影响是可以接受的。项目建成后可能会对环境造成废水污染、废气污染和噪声污染影响，其中以生活污水污染为主要影响因素，移民新村的生活污水将全部由镇污水处理厂处理达标排放，不会对周围水体造成污染。至于大气和噪声污染，建设单位若能执行本环评报告书中提出的污染防治措施和建议，落实本建设项目的“三同时”制度，认真贯彻“清洁生产”、“总量控制”，并严格遵守国家和地方有关的环保法律法规，加强管理和监督，确保污染物达标排放，则本项目建成投入使用后，对环境的影响是可以接受的。本项目的建设从环境保护的角度而言，是可行的。





























































































生活污水、食堂污水、其它废水总和为3042.2 m3/d





先进新村污水收集处，后由污水管道进入三江镇污水处理厂，处理达标后排放至三江河





由有资质的单位单独处理








PAGE  
2

_1152099727.unknown

_1324395273.unknown

_1324395288.unknown

_1324395231.unknown

_1088515244.unknown

_1149419190.unknown

_1149419248.unknown

_1098429399.unknown

_1088515138.unknown

