	清远市生态环境局文件


	清环连南审〔2026〕4号

	


清远市生态环境局同意设置香坪镇镇级生活

污水处理工程入河排污口的决定书

连南瑶族自治县水利事务中心：

你单位于2026年3月31日向我部门提出了香坪镇镇级生活污水处理工程入河排污口设置申请。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十四条、《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意香坪镇镇级生活污水处理工程入河排污口设置决定如下：
	入河排污口类型
	□工矿企业入河排污口

□工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口

☑城镇污水处理厂入河排污口

□其他参照上述管理的入河排污口

	入河排污口名称
	香坪镇镇级生活污水处理工程入河排污口（香坪镇城镇污水处理厂入河排污口）

	入河排污口编码
	HB4418260032SH00

	设置（申请）类型
	☑新设  □改设  □扩大   □其他

	责任主体基本情况

	责任主体名称：连南瑶族自治县水利事务中心

	详细地址
	广东省清远市连南瑶族自治县三江镇团结大道行政服务中心大楼14楼

	统一社会信用代码
	12441826MB2D45001Q

	法定代表人及联系电话
	姓名：XXX         联系电话：XXXXXXXXX      

	行业类别
	污水处理及其再生利用

	排污许可证或排污登记编号
	11441826007327620U001X

	入河排污口

设置地点
	广东省清远市连南瑶族自治县香坪镇石古洞村民小组

	
	排入水体名称：吉田河

	
	所在流域：珠江流域

	
	经度（精确到小数点后六位）：112.113314°
纬度（精确到小数点后六位）：24.583877°

	污水排放方式
	□连续 

☑间歇
	入河

方式
	□明渠  □管道

□泵站  □涵闸

□箱涵  ☑其他：暗渠

	是否共用
	□是

☑否
	
	

	入河排污口截面信息
	□圆形截面：d=   m，S=   m2

	
	☑方形截面：L×B=0.35m×0.4m，S=0.14m2

	
	□其他形状截面：S=    m2

	建成时间（或拟启用时间）
	2021年2月

	入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量

	污染物种类
	全年
	特殊时段（_/_月至_/_月）
	排放浓度（mg/L）

	
	污水排放量（万t/a）
	污染物排放量（t/a）
	污水日排放量（万t/d）
	污染物日排放量（t/d）
	

	COD
	3.65
	1.46
	/
	/
	≤40

	NH3-N
	
	0.1825
	/
	/
	≤5

	TN
	
	0.5475
	/
	/
	≤15

	TP
	
	0.01825
	/
	/
	≤0.5

	信息公开要求:

根据《入河排污口监督管理办法》《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口设置》要求，该入河排污口的名称、编码、排放标准、类型、责任主体、管理单位和监督电话等信息应以标识牌方式在入河排污口处信息公开。

	水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施:

该入河排污口对应的责任主体应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施，具体包括：加强对污水处理设施和污水管网的日常维护，配备备用电源，开展突发环境事件应急演练等。

	水生态环境保护措施:

为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施，具体包括：应加强污染防治设施运行维护，采取有效措施实现稳定达标排放，并符合排放总量控制要求。按《入河入海排污口监督管理技术指南 监测》（HJ 1387-2024）开展自行监测工作，加强计量及水质监测设施运行维护。

	其他需要注意的事项:

（一）在满足污染排放要求基础上，应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求；

（二）该入河排污口设置经批准后，入河排污口责任主体名称、生产经营场所地址、法定代表人或者主要负责人以及联系方式等信息发生变更的，应当自变更之日起三十日内，向审批部门申请办理决定书变更手续。其主要污染物种类、排水量、污染物排放浓度、主要污染物排放量可能超过同意设置入河排污口的决定书中规定要求的，其责任主体、位置发生变化，或新增排污单位的，应按照有关规定重新进行入河排污口设置申请。入河排污口不再使用的，应当自行拆除或者关闭入河排污口，并自拆除或者关闭之日起三十日内，申请注销决定书；

（三）国家、省级层面有新的规定文件出台，按新的规定及要求执行。


      清远市生态环境局

 2026年3月31日

公开方式：主动公开
清远市生态环境局连南分局               2026年3月31日印发

















