连南县用户水龙头水质监测信息公开表（2021年第一季度）

| 序号 | 监测点 地 址 | 供水单位 | 采 样 单 位 | 检 测 单 位 | 检 测 时 间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及饮水安全建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三江镇府前路机关事务局 | 连南县水厂 | 连南县疾病预防控制中心 | 连南县疾病预防控制中心 | 2021年1月12日 | 色、浑浊度、pH值、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、氨氮、铁、锰、铜、锌、铝、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、耗氧量、硝酸盐、磷酸盐、电导率、苯、六六六、滴滴涕、甲基对硫磷、马拉硫磷、铅、汞、砷、镉、硒、铬（六价）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、余氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险 |
| 2 | 三江镇曙光路民族初级中学门岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 三江镇民族二路蚕桑公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 三江镇梅村 食堂路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 三江镇沿陂村文化室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 三江镇商业城 国税局保安室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 三江镇六联村委办公楼二楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 三江镇联红村委办公楼二楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 三江镇镇府办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）水质采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

第1页  共5页

连南县用户水龙头水质监测信息公开表（2021年第一季度）

| 序号 | 监测点 地 址 | 供水单位 | 采 样 单 位 | 检 测 单 位 | 检 测 时 间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及饮水安全建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 三江镇新和村委办公楼一楼 | 连南县水厂 | 连南县疾病预防控制中心 | 连南县疾病预防控制中心 | 2021年1月12日 | 色、浑浊度、pH值、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、氨氮、铁、锰、铜、锌、铝、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、耗氧量、硝酸盐、磷酸盐、电导率、苯、六六六、滴滴涕、甲基对硫磷、马拉硫磷、铅、汞、砷、镉、硒、铬（六价）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、余氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险 |
| 11 | 三江镇顺德大道 汽车站一楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 三江镇朝阳路 妇幼计生服务中心一楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 三江镇民族一路 呈祥酒店门坪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 三江镇三江中心小学门岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 三江镇顺德大道 疾控中心一楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）水质采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

第2页  共5页

连南县用户水龙头水质监测信息公开表（2021年第一季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及饮水安全建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 连南县大麦山镇大麦山中学 | 板洞水库食水工程 | 连南县疾病预防控制中心 | 连南县疾病预防控制中心 | 2021年1月12日 | 色、浑浊度、pH值、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、耗氧量、硫酸盐、氯化物、氨氮、硝酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、氟化物、铁、锰、铜、锌、铅、汞、砷、镉、铬（六价）、铝、硒、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险 |
| 17 | 连南县三排镇东芒村委东芒村盘把山三贵家 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 连南县三排镇山溪村镇政府办公楼一楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 连南县寨岗镇迴龙村委办公楼一楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）水质采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

第3页  共5页

连南县用户水龙头水质监测信息公开表（2021年第一季度）

| 序号 | 监测点 地 址 | 供水单位 | 采 样 单 位 | 检 测 单 位 | 检 测 时 间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及饮水安全建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 连南县寨岗镇官坑村委办公楼一楼 | 寨岗镇供水站 | 连南县疾病预防控制中心 | 连南县疾病预防控制中心 | 2021年1月12日 | 色、浑浊度、pH值、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、耗氧量、硫酸盐、氯化物、氨氮、硝酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、氟化物、铁、锰、铜、锌、铅、汞、砷、镉、铬（六价）、铝、硒、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险 |
| 21 | 连南县寨岗镇政府办公楼一楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 连南县寨岗镇寨南中心学校 | 吊尾村委魏屋片供水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 连南县涡水镇大竹湾村委厨房 | 大竹湾村沙田自然村供水工程 |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）水质采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

第4页  共5页

连南县用户水龙头水质监测信息公开表（2021年第一季度）

| 序号 | 监测点 地 址 | 供水单位 | 采 样 单 位 | 检 测 单 位 | 检 测 时 间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及饮水安全建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 连南县香坪镇香坪村香坪中心学校 | 香坪村供水工程 | 连南县疾病预防控制中心 | 连南县疾病预防控制中心 | 2021年1月12日 | 色、浑浊度、pH值、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、耗氧量、硫酸盐、氯化物、氨氮、硝酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、氟化物、铁、锰、铜、锌、铅、汞、砷、镉、铬（六价）、铝、硒、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险 |
| 25 | 连南县大坪镇大古坳村委厨房 | 大古坳村饮水安全工程 |  |  |  | 色、浑浊度、pH值、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、耗氧量、硫酸盐、氯化物、氨氮、硝酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、氟化物、铁、锰、铜、锌、铅、汞、砷、镉、铬（六价）、铝、硒、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 |  |  |  |

注：（1）水质采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

第5页  共5页

# Text boxes

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS3fU0ASHB=nNB3wKi=tLyD4NRjfUiftLB3vKiDzMivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46QSf0PjYCPzPsLSP1LhzzNC=1KTD4MCbsPzPwPzQCPzH0LyHweSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS3xLCHwwNny0LHwLbiULiV38rttveqMs8CEy5Jw6R4ja1L7KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS6AqLSOze6W4ceT0r6O1KxxrpGToKe=u8iVwsaPzLP7K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9vZyDy8G909WW0MaNy8h7rqJg0JR2vK+X0raVzMCDOB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6J+aBxxqFz9q+FuKx4xaecz8CO2qlqx637K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOi=vMy=xLi=wMy=zLSj2LSXwLCvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCHwKS=xKSHzHCD2NiDvNiTxOB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LS=tLSbxKiDyKiHzMivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9NSPsPyXsNSDsQCTsPzLsPi=7KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9KlcoYivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOiPtLi=vLC=vOB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9MB3xLC=vLC=7K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOj0IRTUVQDMCPWo4YzE2RTIAYzkPPmcAPzkBZzUJTTUAPTEAUzjzSVcMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPkEUPT0GRWgCdjEJPlcNUjIAVUQAZz4OSUQqcz42VTQVTUEKQDQBRFIGNVkYU2cmTjcralEXTlghPzIDYUcJaFMtSlwYL0Y4XUgRMTkEQiEjQ1g1X10rLFUSPjQhdSQyRTU3LEoCMGgGQDEWPlcNUjIAST0DLFQETSAEY0UHUlkhQ1wpRTUNPj0TPVUFcyA3SmoALD0TY2gNZjE2STQBXTY2LGkMZjDvSUQmdD4pPWcMQDIgSTkGUT0QLGcCc0kDUkEQQzgmTTEQczIOSUD3czQQVTQVTUEIRFcZYVXvMFMjczU3QGoASjImSkYBPVMkPlzzQln4dFUAZjUtSTMUQzDwUTUCZCQkZij0UEXyTiIZXxsBMl04M0T2NSE1akgFaTkSUz0sS14UZkoOSEXuQD0QNGcDTUkDUkEQSDgmVl4TaB8XVGoudDo5PVwBYz4VPjEMYTguK1UULVPvYF0XTFckbGM0LT7uYFH0LWgZZTUrZjopbCEILkQoLVY2djMBamoASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPT8BZkEAc1cYZzMmVTUALDoEbyQULh8qYFYEU1EpK10uTD43aUUPLWMxVTcoPjIQTzc3Tlv4QGYKYFMqbFnyQGcmcWADVVnuMGQrakkPPWUwQzbqaCQyXTfvdScoTSM5QUURMkglVVksLGjqbUEmYWYSdEHvXjUsRFrxU1gGRicObjgvTjoGdlowalI1STszb0EZZGIBZCgLVEIGTFLyTzUNM0IDL0oFNRsRTmkOSVYgdTsGMTEkNFMyPzE2QTEAXT8CPUYYc1cmQkMMPigGPSEUYDk2TUkMPlEAQjoVSjU3NWIIVjUJXmgYT1ksUygCLUkLQUc1RT0BLDcALUUjQFcQUzIBTkk4c1D0X1sAaT8nUDkWb2QAdUogTCgDcFQLdjIPPlcNUjgSPTUSQDIGSTUQQzMobTIHRVI1SGcEPzEmRWcNZjDvPlcmbjImQTYBTVMCPUIYa1EHTiAiRDz1SGj4L1PyX2UZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ1VSMBdjvxTmYhU0Y5YDcrZjwWSmcidjELPlcNUjgQNDUBPT0CPmMAc0A2VTQVTiAlPjQmcz4pPSAuQDsmSTkYcVEHTiAiQF81SCINdVICMV4ZQz4nSF0NclISMVohZSkpX102ckHvTjQQUikQYEcJb1EWSlYQLDU3SF0NdVIDPWoBY1cxPlcEQjIQXzIATUEtSTMUczk2VTkKc0kBPkEURD0AQzcFLlfvYDgAMjw4NWYYLz42SF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcT0BLDcBT2AWP2ciQDIBTUQEZjU4SjQQdD8DRSINQETySUQILT4TPSQWQDEjPlcUbUYnUTIAc0EUQDIIcz0DX2cMZjk2SUQicz4DQSUNdjTxSUQAczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTEDY1cEPjEIRzomTjgOY1EELl4kQSk5dlIWSlwAaCUgdDTuY0IKQh8Ubh8UTzQqTFsXNSIOVjP4YyXvaUAmaToLamD0c1r1VVslLFYkYDMuLScnMWEnbmLxNWgSRUUOSygPJzMGTCMIbyEiSEIBLjISYTQzMF0NaFwYbEQ0clM0bGMXMzkMXmoGPyXuaVg5ajz2czn4RDs0cD8RaSjydGUxQFY4XUPxQzvxP1HwUTEGbEY0PjDwL2gMb1sOY0URc0TvMDQkZ1kBdVIALmISXjbxRy=zS0ICaiYhdCUQcWAybkkxb1QkaF8kbjUIazsqbTUFaT8jPUYxX2c5QEMZYmoSa2oiMmckNUEVQTwldSgQZ1Q3YGMYLjcrU2MGPmXyXUMyZDDuckAJPl0qYVjqQlgHMCb3YDruYEU2c0ktckIISUkDVkYnMlUOMEMiVBsWXmMJcz4VXUEVTDoVQCf8OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOj0IRTY5c0kJR18ZRVg1Xz4ATVMCazkIQmcDPzMBXmcCPUEEdDM5PToBY0UxQFcMPzcmUTEMPygGP0MwQ0MIXiMDTTUHPVEAZTICPlkYUzjzSjcNZT8GQSMOUDYrVV0QLj45TlkOUDz0SkQmdj0DTSUZQzj0VmECPzIFY2cmY0IUSTkIQEAKPTQAYzUCPVb3RDEARVcGTUErPUEAPTEBVVomdTE2QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPWcYZjULSTEqQzDwUTUBZD0CTS=zdD8TPSMBYz4VPjEuST0EYGMhLjonXjMBQVEWYGAjQzYyRTUNMUksUmkiLkYpYEgJbFQHZ1cQVEXvXTb4dVEXTiUIQT41SFk2Y0QHTlsLZjUYSTIYQzDwUTUAc2cPTiARQEESPkEjUzoyXUcMY0DvQWgMPiQXQEQELz0DTWgOQDTxSTQAcz0Fa0gDUDk4STQQdD8DQSIMQDE2STYuc1cZTWgDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDQ5PT4BYz4VPjEmYTIrMR8TZGfyPUQETD0ALDcALUUEPmfzQ1ImU0=yQiQCSUMiczoQVTQVTUEKRFf1TCMrSkgjREordiQHbVILcEQ1L0bqYFMWVVgJVWkYMlQSSlrzcEf3SWgDdjENPlcNUjIAb1UBaVQOVCkjYj8pQV4MP0UGPSEUQTE3MFUpNSUTUiMRLkoiJzH1aWj2USb4LWYtVDYsRUMWSV0OakUpVj8LUh8DSTkGYj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIATUUAPSQGSjEDPzIoTTsBY0EDTVsSdlgTXhsRLSgRVmEPJ1EmNCMGVkDuU2kzY1EIQTYBRVIFQ0fvSygvLWkSaUAiTDMCMlsNZU=uZSIWYFb3PyYuVVH1VFk3a1YTSGUJQFYMTkIHbFP4ZTshUDv1bDMBMikLQjgRb0MYYUQZXTUYamL1b1UrQVshSz8wYGT3c2DxdDIsQ2MGRGczYDUYNWojRUDycDUPYFsXLyUFRDjzdCkxRV8hZzH2dGk2RTQATTEBayQIPkYpPzMAUjk2RGcYQEYRLFoBPlc2Ql8AUVwULEQHLmMnZ0ErcjYnRzsZXmcLUlcyTlD3Y2cHTUkDUkHvSzIBVTUFQloLPmIrdUECVSYFSVggdSADRlwuK2cOLSA1STT3QzDwUVQIPUIISTUYc0IAVTsKazUiZGT3cjEQRTMAZjDxSTQQQzMCbzcATUUFPmcIPjYoZF8jREI2X2oucjvyYCMjdSUtVjcNZDwsSmYhTyUpXlj4ZlMHSWYZQykzVkgNLFEWSWQYLzI5STEyQzDwUVQDc0EEPWcIQ2cDPR8BYz4VREH3QT8DPSIMQEMmSWEAc1goMV8jREI2S1j3ckjyRmMLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40SCINdVICNTgRQT4BVCEBLUksdGAYLSkDTUQEcUjyRmMMQD0GPzMyQzEQUTYBczUBPjMiczoTPVoBY1cxPlcEQjIQX2cAVUkXXTgRLFMDa2YLLikpXyMAcUnxTloYTyUpXiHvcUjxMGcHTUkFR1wYSDI2STUFPj0SSUQILD4DQSQMZkjvSkQidD0pUSEMQFgYSTHvQzISbEcFTTUDPjIQSTUpPWcNdjE4SVoAdD45PSAMUFrySUQYdD0DPT4BY1swZFsoQyk2LDIATUUFPTEOPzEQQTEma10BQVL1Pl8TXVPzUCMPSmQYLkUCVFwxQUPqPjUuVCkScikRRT8QJ0IlL0j0Z0=xQGISVRsCVVs0YWItP0QvZUHuTij0LDspVGUHaWEGcWohLzYIZEDzM2buMDkYK1ModkY2cDUHVTYJMD7yZUjxU0YoaD71NWj1aWglb1c3cj0YSGHqXTgOX2o1PV3vX2D1LCUGXiMlQyYySh8JbEAYVWYYRmYVTTEgaEbzQTQXYjU4dUD1PkIHPkQTYz31TzkHRmMDXWQJb1IYbkQmMTUKYmA1RFwCMl04cFk0dCD1U1f1b0EoY2ESa0EWVSTvPkczdjQMSjorKz4KZj45bjH2LTIUTWPuSGgCTiMFLmgpVVEVXWcYQx8jbDs4QTPqNCgqQ1ERMjvzUzUlZmY3LGH4LUQDPlkkNTUmdFcNaEcHbCP2ZDo3YiUZcWctPSEVbDIUNFwUTGoGPzERb2cmYzUXPVcEPj0HUWcYZjULSTEqQzDwUTUBZD0CTS=zdD8TPSMBYz4VPjEuST0EYGMhLjonXjMBQVEWYGAjQzYyRTUNMUksUmkiLkYpYEgJbFQHZ1cQVEXvXTb4dVEXTiUIQT41SFk2Y0QHTlsLZjUYSTIYQzDwUTUAc2cPTiARQEESPkEjUzoyXUcMY0DvQWgAYygHPTEIYzcQTVwATTEAPTIYZlc4PWcCTUkFR2bzQDEnazYAQDENPlcqbVgqZTb4cyABPUEEQjEATzImP0j2NFkEQGEzSTsIYEcjZmQNczU5dEQkXTQYRzsHTlUKcEkCRjLqRTcxblY0aUj1XVwocFoPJ0YLXjUlUSkDaVPyLlbyMVUtMlwrVEP2NGQWRVQsaUH0dkXxUWnwTF44KyD3SDMkVEojNFIHcifvNDH0Ul0NLCINaRr0cDf2RFoPaz8VMkgPTlXyMykVSEfyUWEOZjUXMG=1PicSSyMgQDQsVkYASD83TjgHOB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9LSj3NCvuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLB3vKiDzMivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOj4nNEgQRF0GQVYVQFTzMyz0TkQtdTzyTx71LDMWVjIqS1wwZVMjPWbqRUTxVWgxRl74diEgR1IzQlcPbDw1b1o0TlEjaScXYFw2aygqSjQkSj4NSj4NOVopZloLSj38Qj4NOWQgSFoiSTgqS2IDRlwVUDorZR8pYGYqOWEMYFsAVSH8LiguRiI4Ry0JYFcqZlopdjcmZD4QSj4NSD4DSj4NSj33Zz4lSD4NSl4pYVUrYkUvXTYPSFIvZlINJ1kwTlX2SlHwLifwQFUNY0Hwc0I3PTwhbTUEaEIHQScnK0EOU1fqYTgua10rL0f0U2gPaFEPc0EYTT8qS0cWRmgBJ2YlaFXzUjQ3YTUXUiDyUl8wXjoLQFkhR0kFYlgOdkkzYzoYUB8kPzg3YlggVTT3KzIEbUg5TS0AdF0SSiYwdTc5dT0NazTvRzsraiUgTTIRbzIMZUkyPzkIbVPvSyEnShsGRSYnbWcMTmLxLFcGZD8UakUCJzMXMUUNL1IKRygOXj0nQFHuVj42TWILa2kXU1wWZCMVZ2IuMTQgRF8GVFUhbEgOYD4CLzwsdljuNSP0TGM3VkYmcDbqTVszQUggSzo4MD4uQ2AXMDkFaT4lbzIKUF0NNCAEXlH1RD4lRzkXajYHUVoNShsnajokdTMOYT4OaCEQLFH3TR8kM0EqZBsLdVo5alz3STURJz8gRDETaGILQkgAaFE4QCcKY0cVRlgwSyUsMTgNaBsFbFguRTQuTWY4NWMWMFgUZRssQ101SjYAOVQoa1UYUifqMTTvVEUKaiUEYWH3MjULdj30XVP2aF0uUFz3b0YJSzwFZ2gKQVU4OT34MSP0T0ksMVIyQRr0ay=0XxsHVF0AKxs4PyQlRkcuYzvwZ1ghSj8QYCMnLz8jQVfuMSkkaTwxJ1LyaWIFa2=zQkoJRzEEM0UtPyUoQWcwSUk1aVjwPWoBUlz4QF8sQD44cCIrQEXwVUk5aUIOYSQwbmgJUSf0Qz8OS1Y4Pj4zTizvVEgNTl8XQUYKckcuYkH0SjjqZiUQYmQuQTsQbiQyJx7wM14AYikHaUkULjgrVEYWLUkNdVsQQGgNY1MXLFMOchsqYjkWZCISaFf8OT82QUI5Vlwuc0gNSzUQSiENYD4wOWYhaDo4c1ktazcDVEglK0gYTUH0REYWclw2TWb4ZDcET1f0bmgIdVgWRGoHXl84SkD2Q0fyMj8LQkIFdEj3LkoRaDYOLyEsU0gNTSkrMUH4aVYxXl8QaDEgZGgsQEoWS0MiK2kMYyMDXzUEbR8gXWgWT1YAczYRTDUXLScgJyTuaDMGTT4oUlj1L2EsYT41RFIHaF8CXUUZSkoSblwHXVwxTl0GLVkQVEECZBr3aVwuclfzJ1gOPWYQUFwlamgMOVMAalwgYGYkU0osNCggbWkROVcQYmksYUIiSCMRVUgqUGcRQzvxZFYqLDP1QGYERFEHZCQrYlXwMEIGT10IZCAUdFwuX2kSVkMsK2ovTUYTP0TuPlU4XzUNMy0wZSMSNTXqMVrvMFsgQz8ORUEHaTsAJyYjUCgDP0MWUD4OayUmbzDzQTMVMVgkVCIVTl4WZ2YQMiYGZlsPcCUAPlgiUCYXbWcucjUmZ0fzL18FdTsmTlEkOSIlVCI4ZlgGRlf1aWYEdkEBPUcgTDkmPSUEYjcwQFgXK1gkUVQJMTfxVGcGJyIZTlYJVCcERTUEYWcrX2bwZFcCYjQURjM3RiUHdlH0SlMyTUQWMSYhUTExaTEgQEcmYUD2Liz3SkcDNDcSM0gXRlwjUEEEX0EXK14nKyIDZVgsNEc5Zjwmazr4REEAQ0QKQkj1QDcxTVL4Q2YEVWMMYDUCKzczVlc4OVUCLz8vYCH3UWXvXlQWSkQsMVcqZCEUPkEnQkIyRzMpLjDxc1UyXWATQyEjYVgqUE=4Yh7uPWgEQEEsLFgJOVwgNFIsOTQGVCIKZF78UFkXOSY4RzEOPTX0STsvUUMiMTcwQjgiVFwWPSgOSjYBVFkRYFMlblcqSlX1P18hXWMANCzvPVcKMF84PTsUaVMpTEY1MVryPUEiNFMOL1orQ0URSFwDYFMgQ1IQNUIUXkcjUDwNX2INTWENLzgyKzMEYjIxXicMNSMtOWYEJzU5XyglaDYiXz8Ba1vxTUQyYzwYY1MrOT8sTGEGJ2XuUzrvLj4KPUMMX0bqRyAFdEkiZToIaT8rR1IKL0INSTImUF4oQjwOVlgRNWk4RFs4aFIjSjEscCECMTTqVCAlVkgZSyE1ZEX2dEf8bUotXSDyXUkELjIGSiYQQyUHTVYEQDgAa1sKRV8Eaj4KNGoYaD4mdlQiS0ciVGEoNWIWVhrzYWgWTUAObjUnZkQCaz8UaB8EQicLTGY5alkoQD3zTFINYlj0ZSkQVUD0Sz71MT3uRT4gMFwNQVwoLkUOJx8XYjkERFEHMmD2MD4oalf0az0FT1v0UCYFTlX3U0HxZTQiZ1jxa2cuVlwQRUQ1KzIKMEkSLiTzQ1s1SFwnQkQAQSkyVCcQdV8pSzcMaWMVdkTqJyUPc1YzNEH4UTgjPlIsYz4ETmjvZGcuUBslRiIRZWEnXS=wRkEKPR8nQykgVh8sdGE4K2MCbjkRQ1kCdlMNOUQRLVglUT4Zc1okTSUHXjglT0LyXT4WP0YsYlbyOUEQLEUFaCcnUT8AUSDwbTMAZEYQZF8lbCc4L1UWMUIlPzXuX1wnMCMRYzXvTVUsbTMYTzcXcjYnRWL4aj8VUl83SCcNK10NJ0X4NDcjZD8lQCE4bygRVFkiSikYUWf0XUPxKyfwMicuQVE1bj3yMiExQUIXNSYNPzUTNVf1bEDuYzgrbUbqMl4Cc0XuPl4rPSUTYD8jJ10kMlEhPmIWUzvzQyQkXVYCR2EpYGYXbEfxKzg2LED3YjMJTjcDP2MZJ1gMQj8NLUU2ZDEHQ1EDZF0sP0UuTmjyTmAYUykBLVoZPWM5SjYKYSQLU0HqNGH2Z0nxQSQLcB72ViMIbSEOQVgsQW=yOUEDZ0D3aTcMQykhbiMuSSgmQzkBMlEELVgZZloFbUgPTjvvZWE2LlUnaSIiQWkWYjMraF8iK0IraFY1a1cAX2kBVjM3a10iLjMgX0QTXj7uSC=0QT4TMiT2TTYpX2g4YyYkJ0YkKy=qMkAEQ0PuYicsYVP2Yyklb1EMdV8kdWIASz0zVEgTUmgnNCUYTiXqXVIqNSgqMDEkSC=8Xj4EUB8mMjcsQ0AlPVLvSFwjLzQLNGIqbR8jSWAQY14QPWATdCYAS1TvMDn0ZCgOaFYMc0EpLB84RDLvdl7qZ1QGT0Ekdl0oKzcYUDQTYVHqdjg3QVYNUCkHRWAlK1QKazYFLkAkU0D3XVYkTVwsRlISaC0GTDg5LiE4RzU3Z1P2MTYxRGIYZlUobT4tX1cVTkItZmMVYUgwQ1HwL0kQR18VT1UnSkQoX2IBdDz0LyYSakoARToxTkAEczwxdi=8MmQNRCYKLWP0UTT0ZTcXQSQMUWMPMTMZQCkQajoqNDsBUWnvX1z3KzH3XTMkYCIBLUcsUjsHPT8XTD8YYEEyaGDySzkESkgOKyYRayURYTz3PTYSK2DuZUI2a1grQGQrVFEATiUASlMQNTYqQR8oZCI1RiMQVFwzUTYFTCUgPWkkRV05dGkuPmkoaCj8UTDqLVwOT0YFRyj4K0EPbFgKNGkWaCkYaVE3TCbuVVPuLScOXSH3Kzf0X2k3dSAHMjYEVUAWUz7uQjH1VDUlRjTqLVv2cz4tQ0gXRV0XYT8vOUgzPlEiUjYrSj31TC0EMVU4PSgnUlMkK2ImLkYsL0ANK1T0MVoLTWI2bEgsRjQFPz4oTC0FSl4YUD0HZkoOQSX4PjsuLEINSCUJcmMELDLqNDoRbT0MZCgQPmExS2EEa2L3U1XyRj45aT0CaFb4NDYsTUkhaRsWJ0f2TVYATyktVlsLKzgibVsZS0QDYkDqQCzwMT8vSkXuLV4WVh8OYFYILzj1JyAOQzY3S1v4aVssYmkJTkEOPUosNGEpbmYtXR8tYSM2aCbqSlX0UF4lZEAQUjUOJ2IibUQzbiUCaDsgZ0IwXmMQaWDyQBslZSUva1gJUTkhLkEiTlUEaFsINEEIQEYsTzkHYUHvQkACTh7xLigNJy0SZFEmNSgDYGjuc2IYUyAOYjkOX18UMDcQVmI4clP2QmDwMFMXQFvzVCM5XyMNSRsoXWkmTDI1SkQZUmkMYVgqSEYUQjkTRCAIMTXzdiMkamklJzEsdCXqLVwqc171bSUBVh83PzMtTSMjREYAcEEZbEIWVFn1aiQrPUAZM1UQJzItYSIrRicjPl4pY10UU1kOSkotYjYDbyglcGQrRj4LMT74Rj8QRTsXM1Y1LyMnMVghS1MGdGkJL2DyJ1UTQWkjP1UDTCcOTFQISTYrdC04MlgpMUcXR1fwaS0nX18wdiUlS0csUC0NSy0AMjH3ayUUTmEGayIMOWkCcmkBdSQKVTEHRjY1SyAEQWQwR0M3UDUxP10LYVYISFwlXR8vREUSOWHuMi0vRR8tbCckVCUVVUkMUycTVkMnTTkOUR8pQTU4bCMGLlUSYlYVNF43dEknQDI5ZFM4Z10sQWYYLTgGZB8OcjsTUUgOQmAGdBsIRjYjTV4zNDYnYmP2ZV8yQzEWYSLqdGAnMTwTQEElS10AK2INSzYTRj0sXyYtUkQ2PlMAcz41KyHyakMQc0c3VUnxUjcYcyQrbDf2QWnxdV01QWP1NWn4diAqZFT8P0QPXSkhTBr1SDUTL0UEXh8EUVogQDv0amQ3SCUEMCYuQF8MKz4sLzUndlEOL2QWQT4kXj4tXTkoLzIQSiIzVj4MaWgNOUQLQyEHTj8QZ1wRalkmSVwvYT7wLFMoQR8sZFPvJz4SYSk5QTkNMUcUbjUVNFEGTmYOSyMkMSgYYGENTjUkQz0hTSg1byU5aTIuLz3yS2oVdjwKVVokXjgNUyUlLUETVSEuRFMYPTT0LiAGX2EFSmgVSz4jXjYNQScNSWEFMDU4Q1Q2PUT1ZUEPS0QVVDwQYWM4VGAtYFQRLWfwbkUERFwVPjTvc1MzSzM3aDcXdVgkZlwuQDI3albuYB8SXVMwbFv0amAYUz4zTz8NclH0Qi0kSSUkdj7qK0T2ZD0ZYl8DUEHuYhsFMUgZQWDqY2YjclIBTVX3K0gHXRsuaz44XTf8SlkHOWknRl0WNCkUbjTubzTuaDHqaUQXMCkWRhrqZV0QOTwXLWoNakX4SmAFU10Xalf2Ylv1MWEvMB84alIOQUT4Yj31Uj4SJycORFcTYTgxMSgXax70XWAXMkoHMygVL10VQzU2YTb2aFfxUmclRSMKNDTzQSgQbjsOaDQwSygGRSQGbifvaUczVmAIPh8WYlb3Q2oDSz45TT8IaD4RRmQrS0YsREPzYiINTmoIPkECKz38dWQnYST4bVgVYj33UWMrSFwlSjgIYVfxNTwrU1L3Sz3xQSQvazwHQznzUlYEJ1gjLDgrLVQjNCgtVlz0bDP1b1o2UzT8diUZZl8OPik2S10xVSYuUiAwNEAIaF4TNCMsSiUOVDjxaFIsXigkQyAOMVwjU0AOdGERYhsQVjMGUEQURT4sRlc4TTQNXygvUkYQTDb1VjgEQWktb0ovQDcQVSUXSyb3c0P3QSX3SjQXSz0XbD8CZGEjdWj2Vmn0bigtM0n8Zig1R0HyTWAoQDcAcFMTdB8iLUQuOSk2RT4ZU2QNLCg2U1cSbV0CQ1ENbxsrZGcRZSUMY1EMQ0f0ZWcVMVMPc14BRFzuPjPxcCXqR2ctMFz3dUcsaVUDP2DzMV0jQzERS1QHVV8QRFIuPjrzaygHXTj2azYnVGPzdlgKOWEBMloNZWIpPUMAJ18kaUc5VmAmSyUQcjT1NRsKZD0DaWEPQ1EnSTj1X1MoSjQFNED2VTgGTUIwcDIsbDcTNTIOKz8nNEYFLz0nYiIwPV0uYkglXlPyYDYNYGoTMTE2OUQGRikhakMwQ14iYT38L1IGSkckR10vMmQDZDYzMkgoT1gMS0MRbTErUyD1S0gnLBsVMUT3MzMuYlzyXT8GVmomLFv3X0f1SV0XMDINNFrwQy=wYCUkcyg2U0EoMUnuRDUjNCYuVFEzaEc4YyUoPS0oPWEFcFgXNGcpayzuXSfxUUoudSj0a1kSMTfxMWoGLEgBUDz4MDYmbCUsRUQxMSATMUgHRjwnUlL4MWAZQT81Z0=3ZmMFTlQIMTUsYCb0NVYTMTgMXRsxYzkSSmP1azMjLD4MSkQlSD4HSiDwcmP1Y1gsX2IONUPwSCURTzv3TzwNSz0DYUIZMyXwdTfyS10FSiYLaD8NQhsOL2YhYSAnLFcOaz0MQmn1dCk5VlLwUlMITlb8X0QjRiQOYTgxTmQOaUIsMiYIbj0FNTYFXVbxTSMVQz34SWE4SykDSEkOTVIOc1cBbS=uYGESNGoNUifvJ1wramMwRjsjNSQQVmosMz4wMDENLy02dT4FZyAjVTsUS2kwL1kMVGkVYjP1TzMEbUMmciY4PyAHXiY1MFLyPT05NV0nXkciXyUsYmDvTmo3K0onX1YlQWgOTiLzQzfyLEUOZSQUaGL4SzkDU1oLMlMDYlkoOUTvSVruPSj2SjD8MhsnUVHqPzz0UlM2Zj4ZYCgMZCIPRVwnUD0CaEfyLDovPhr0NUQIaTYkTDMiYmMMMkQUPV8QTTcES2=2MT4EJzwiblwCaDQWLBsndUTuS2ICYkMkQScYaWknblEnMyAZaz4JMkEMQmcDUGgpdB82c1cNVDEQSmAtaVYnQyAVQVIjJ1gOYScAczc4dT4IaSIJNCPzK1sHTFr0Uh8uXUEDUlEHRCMmKzgJbRs4PmEsUkkiMFUjdRr4Y2kIYF4tX1H3ZCUUcFEnSSQwREQnX0YZUSXqVDIMYS0tSWkBLT8TPVELRR8TLTkQVlnuNUYkZEX3TSQPaWgBc1YjTTotSDfycmgjRiUYNDMBakXqMzUQUzsLNB83al0JSkA3aCAnZFoYaj72bDklSDLyZGkHOVYDQUoVMV4lSigKYUYVbFHqLzUgOVn8dlsOajQUYFMiQSUIY2kTYDgTYDgzVEQ3aWo2UzgTT1YKVEYNalctX2MtXlwyPSMRbWD4VCcYX0kKLSIEVkISZDwYSjcyXjE2dF0QLmn3SycIc0YETjE5ZFUvTkEgVCA3aEUSSlkNaz4MNRsjX1n4ViQoTD4TaUUNVjEHZ0oQYmIXdT3vVD4DLjgMSzz0bmcUaTwHbkoKS2IScjMUYUMrQVgsX2ICVT8lRz4mRF03azQhX2ExdEohQSEtSh8VTzslOSAUblMvc0PwMiUlL17xbmQJSjQYYTkNbWbwZFkxQGIpPz4XYzsvc1oEazokZDMNYD45UT0sMVsnSWoJQBsOYkA1Lj4vRyI3VUACbjsJa2IpcjsJVj0vPiAZLlgoLCfycjoCYVE2LC0XQkf1bjgCc1ruajoMMV8JdVcKRmIrPyg3SyIsR10wVWg3P1TvZV84SVsUZmAFaD8Db2QsayMQXWApTE=wcygTbT0CJ0XuZGAGMlMua18lPTQiQ1sHM1H0QGY1YBsXa1IkSlvzMlwDaR81RGkTTUMoQEkPJzwQPWkTXzcTVTcuYWA1byUtZVgBUz45a0knSyUtZUEBQGAYXT7uSiINbk=2NDHvPUUINUIKPlgPYEbuZD4CNSchSmouJ1o3VkbzNWknPzcwcEQndUb8T1QOYF0nQCjuMD8BNUX4TkoWU0QwPikAYEckQDUxUU=3MVURMGEzTkcuRDs3UjYzUVgYQzTzSCPwKyH4b0IWP2gYSF0PJ10qTlMkMF4oSiksMSUvTz0MLSTvUx7vTkjyblL3ZGDxSmYuQygMXiEVbT01J2coS1UtTjIsM2ILQDQ2bV71ci0lS17ySyklXz82OVEFS2ESaSAqbjggPmIAczciZFYsdVgNbVonaUjqQVYVVSgUVjYsZGcATD7vRS0NRGgPVF0FVmIOUiEOQS0GSjUDTkgDOW=0QVkRSjT3QzQlcyMuQhspSjfudkEGTmkNTUMnSicCc2cDaCfwNFsuc1YjT2o4dT8QaUoINF8xLF8VTB8iRDkzdlzxVV8lPlnwYTEhaS0GY1METSIAMD3qcyQFYV8GTSUNSicucWT7KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi3LDi=vMy=xLi=wMy=zLSj2LSXwLCvuQkMkbmYoX1USSi3MBiwSYVErT1UxZVErOj4nNEgQRF0GQVYVQFTzMyz0TkQtdTzyTx71LDMWVjIqS1wwZVMjPWbqRUTxVWgxRl74diEgR1IzQlcPbDw1b1o0OB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9LSvuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC3wLiLzMSX7K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkCPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoXzksYy37K0AoXzksYy3MBiwPZVMWZVQzZC37K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC37K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS37K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC37K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi37K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwSYVErT1UxZVErOivuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOivuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC37K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/