连南县用户水龙头水质监测信息公开表（2021年第二季度）

| 序号 | 监测点 地 址 | 供水单位 | 采 样 单 位 | 检 测 单 位 | 检 测 时 间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及饮水安全建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三江镇府前路机关事务局 | 连南县水厂 | 连南县疾病预防控制中心 | 连南县疾病预防控制中心 | 2021年6月9日 | 色、浑浊度、pH值、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、氨氮、铁、锰、铜、锌、铝、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、耗氧量、硝酸盐、磷酸盐、电导率、苯、六六六、滴滴涕、甲基对硫磷、马拉硫磷、铅、汞、砷、镉、硒、铬（六价）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、余氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险 |
| 2 | 三江镇曙光路民族初级中学门岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 三江镇民族二路蚕桑公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 三江镇梅村 食堂路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 三江镇沿陂村文化室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 三江镇商业城 国税局保安室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 三江镇六联村委办公楼二楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 三江镇联红村委办公楼二楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 三江镇镇府办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）水质采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

第1页  共5页

连南县用户水龙头水质监测信息公开表（2021年第二季度）

| 序号 | 监测点 地 址 | 供水单位 | 采 样 单 位 | 检 测 单 位 | 检 测 时 间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及饮水安全建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 三江镇新和村委办公楼一楼 | 连南县水厂 | 连南县疾病预防控制中心 | 连南县疾病预防控制中心 | 2021年6月9日 | 色、浑浊度、pH值、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、氨氮、铁、锰、铜、锌、铝、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、耗氧量、硝酸盐、磷酸盐、电导率、苯、六六六、滴滴涕、甲基对硫磷、马拉硫磷、铅、汞、砷、镉、硒、铬（六价）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、余氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险 |
| 11 | 三江镇顺德大道 汽车站一楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 三江镇朝阳路 妇幼计生服务中心一楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 三江镇民族一路 呈祥酒店门坪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 三江镇三江中心小学门岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 三江镇顺德大道 疾控中心一楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）水质采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

第2页  共5页

连南县用户水龙头水质监测信息公开表（2021年第二季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及饮水安全建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 连南县大麦山镇大麦山中学 | 板洞水库食水工程 | 连南县疾病预防控制中心 | 连南县疾病预防控制中心 | 2021年6月9日 | 色、浑浊度、pH值、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、耗氧量、硫酸盐、氯化物、氨氮、硝酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、氟化物、铁、锰、铜、锌、铅、汞、砷、镉、铬（六价）、铝、硒、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险 |
| 17 | 连南县三排镇东芒村委东芒村盘把山三贵家 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 连南县三排镇山溪村镇政府办公楼一楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 连南县寨岗镇迴龙村委办公楼一楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）水质采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

第3页  共5页

连南县用户水龙头水质监测信息公开表（2021年第二季度）

| 序号 | 监测点 地 址 | 供水单位 | 采 样 单 位 | 检 测 单 位 | 检 测 时 间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及饮水安全建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 连南县寨岗镇官坑村委办公楼一楼 | 寨岗镇供水站 | 连南县疾病预防控制中心 | 连南县疾病预防控制中心 | 2021年6月9日 | 色、浑浊度、pH值、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、耗氧量、硫酸盐、氯化物、氨氮、硝酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、氟化物、铁、锰、铜、锌、铅、汞、砷、镉、铬（六价）、铝、硒、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险 |
| 21 | 连南县寨岗中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 连南县寨岗镇寨南中心学校 | 吊尾村委魏屋片供水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 连南县涡水镇大竹湾村委厨房 | 大竹湾村沙田自然村供水工程 |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）水质采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

第4页  共5页

连南县用户水龙头水质监测信息公开表（2021年第二季度）

| 序号 | 监测点 地 址 | 供水单位 | 采 样 单 位 | 检 测 单 位 | 检 测 时 间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及饮水安全建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 连南县香坪镇香坪村香坪中心学校 | 香坪村供水工程 | 连南县疾病预防控制中心 | 连南县疾病预防控制中心 | 2021年6月9日 | 色、浑浊度、pH值、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、耗氧量、硫酸盐、氯化物、氨氮、硝酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、氟化物、铁、锰、铜、锌、铅、汞、砷、镉、铬（六价）、铝、硒、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险 |
| 25 | 连南县大坪镇大古坳村委厨房 | 大古坳村饮水安全工程 |  |  |  | 色、浑浊度、pH值、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、耗氧量、硫酸盐、氯化物、氨氮、硝酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、氟化物、铁、锰、铜、锌、铅、汞、砷、镉、铬（六价）、铝、硒、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 |  |  |  |

注：（1）水质采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

第5页  共5页

# Text boxes

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS3fU0ASHB=nNB3wKi=tLyD4NRjfUiftLB3vKiDzMivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46LSfxNSDyNCjsQDX4QBzzMjX0KTHyMzLsLyUDMTD4LDUCMyL3eSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS3xLCHwwNn10LH4xMV01qa9uK51xCH0tOaKqrG5yaePwb9hrdztYF8iOB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9vZyDy8G909WW0MaNy8h7rqJg0JR2vK+X0raVzMCDOB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOrFrwL+Q+sek08SVyr+XuKJxncRjs7B+1MaF0sCPwCvuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9xu1vrrpwsOp+wqx7tbl22cOPy854p7t9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3vLCbvLiHvLSbvMCD4MyD1LS=7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=xLRzvMhzxMB=wMSnvMynxLCvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiDvKiD2Lh3wLx3xLyf7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOijzKTL1KSjwKTP0KTMCKTHvOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHvLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLi=vLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkEUjQCPzE5dVcAczkBPVcITDI2PTMIPlsERkEEPTEAPUcIMD0mSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMUDEkQmbvdD45PSAMUFc3SloAcz0DPlEFcyA4SVoALD0TY2gNZjE2STQBXT0IQ0UMTSA2P2cYQEYQTTcHY0EATWcBSz0QNGcDTUkDUkEQRTgmVlUlLCQiYGcEdDQ5PT4BYz4VPjEiYTIsMDYpNWgkPVoEaj0CUTcALUUEP1fzYVn4MUQVL0HxVlLqPiYsdScUMyjwcl4XQl0IT0cMaT8tUVoZSzwVKzQMTSg2QEEYQEYQTTwHY0otUFvuVEg5a2gJdjErPlcNUjIASVUHax8kUSEjLFQsVEAmYWAycSEOK1QhMSE3VlkEaFoJZm=wRSITZSElc2oCPl45PT4BY1swZFsoQyk2LDIATTUFPTEOPloQPWcmVVsCY0kEPSAJQWLzUSHuZ1QlQUcgZh8sa0ANdF0UTCEybkkGZTIBTUMGdEIrNTQ1R1QiZ2ApLzQ2Y2UvQEkpKyQzaF4YTDE0bTcGJ1vzb1EHLGj2ZUDydjUUTiYXYkkoaSA4J2EQY1U1T2gRLFIEaTgqLkcnQzn2S2IHbEIJQ2opbV4hcj0KcGMQVlgxPlf3SEgRQ0AiL0MESicRQCMZQijqTkI4Sz0lXWkKQyUAYSgibzMAczUAPVEOPzEVVWcmYzYSSTH3QzDwUVQIc0EYSTIgPTYJUj4EdCkxRUoERlI3VUMoaUb3PyEYSDUWcjkMPiAGPSEUYDQmTUcBPkIYdWcgMVMqPV0OZEQIU2MzPWkZXU=3QGQjSGoBTDImSkYHTzEETzQBQz0ETTcCZWEBRDkhcjw2QTMAYzk2SloALDImY2IBYzUFPkEiPzERVV8gREHvXzgMMjw4NSMjL1M0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzckjyPmoLLkI1XkcVdlQGaFoLUz42X2oASDImSkYHTSgEPjEMPzIyPWcPc0kDUkHvYjIDY2cNZjDvazQKYz0IVWUgREHvXzQucjvxSmkhPyUtVjcNZDwsSmYhTyUpXlj4ZlMsc2YRLEIDTUX4TVQWRmMgUz4lTSAEdDwsSmkhQDE5PlcmbjImQTYBTVMBPUEQaj0CUWcIc0kIR2cYPjIQUTgMPTcGQiInLFQHPSYLdSk1VSMNczwsYFsYLjU0VSH4cDwsSmUMPiAGPkMvUzM2XzQBPkETQVoEdT4DTWgOQDjxSjQULz0TRSENUDDzUzQAYDImUWEVZEUBPWcQUTQBRWcMQFM2SVoIcz0TX2cNQDT0SmoELj0TPWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAQFcmQTIARTsJY0IHS1cgQSItYTT4dmohUz4rPVv0XWgEK1cRRzXuUWHuUUMDZ0AqVCjxS0oDNVb1LF0PY10JSF4wMWcqMkkqYiAlYVQCayD2ZCUwZGIyLik3TzkUSz73TBsCQ0=yRWLwXzwRPiIBT1UDcCQsSlwrVWATcWYicWAyVCcISVI5QzL1K10ndl4MM2cJNTgKcWQOTlz4L2g0bjQldVETLjcLLjMhLUUAQ2AVcTIALSM3SWMqS1cUTmcULCQDYVsoPmkhPSIxT1IGLjrvMD8RP131Xmf0TWUvb2IYbmMjYVwuYWIERV8KZ2EEQl0OYDEVblM2djQSVlY5T185XyY2YSkQUjULYmj3TVsjdFQyVSIGaEcyQzI1L1ESb1gAK2YPRjIsZ1UoJzYnRCP2NFQKK1QUc2cYamYRRT0YQEoVZCYkSyQSX0fqU1IyRmcNUlEQUkAJUjP3OSvuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS4MRTkFdmcYRjsuVjknclMNPUEiP18IRTY2QDMCPlI2PzEQQWgCdjEJPlcUbjQmSTMGY0UASTL3QzMSbTcSRVHyQEEERDEgPVkBPzIsS0Qicz0GRWgMQFgoVUQNZEoTZyQOQETzSUQYLkoDZF0Mdjk4VkcELD4gPzMBQlc2Y1cRUT0IRTQPRzEDPVcEPzEmNDgAPTkmQ0EQaDEQPTEAPkkpY2kAczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTE2VVoESD0AZzcALUUEPlgMP0DvMGgOUDDyPlcNUjIAaz0MQVQyXiIJZFICPjUgU1QvYDcFbzkESiUYaUY4XyIVZlQXRmAjRFsmTUgVLFEGNWkgVEH0RTUNcjwoc1cTREIqSFoEVT0BVTcALUUEPWc2TEHvTjQQTzIQYEcJb1EWSVcQLDU3STHzVDQTQSMMQEE3SzQELj0DPWcMQl8XQEQIdT0DTWgOQDTxSTQAcz0Fa2cmVkE3QEQASDImSkYBPUkkPjEBQDEEMGgDdjENPlcNUjIAY1UBaCTuUFg3LzETQUAMPSAGPSEUQTI3MDchY0cPLzXzPz0SX2cJTUkDUkEQRzgnMk=yaD4XYDgZaGnzRGEhSGQTciMWJ1QiU0knRkk4VSYjTz4qMGQXND03QGoASjImSkYBPWMkPl0jS0f4YFYOZjUtSTMUQzDwUTUAdCQkZij0UEXyTiIZXxsBMl04M0T2NSE1akgFaTkSUz0sS14UZkoOSEXuQD0IQ1YMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPUEUPTDzQz4AQDMBZUEKPlcQQEEqT2onUFHqTiD3TkowTBsgYyfyQ0oQK0c4cFcgRTUFPjkhQjcXLD73bCE4T10PX0ACPyYqSlkPK1jxU1QmNDL1a0khMkgodF8lUDw0RjQlSUIRRGAjNVkKXkQLMmACPiX4SDYHTmMSVVUTVlEEVV4yMmMkaDUqXj8ObVQ0NGcwLmgBaTcyQzg2cFQEVSk5YDkQL2QETFQqVCL0QjgIMGf4bjkuXlsBM2g4czkDPUEAPl7zRTIVZjMCPUYIczg2VTQVTiApPjImczYuPUUrUSATRCIyZFsQaGYFZDsKVlI2SEYmb0IgNFc2REEYQEYRLD8BPkkEQjYpSDIxaGkQP0j1Qj0nXWjvQDorax82SyDvcj0ENDcALUUjRTERRT0EVWcRPUkKR18EX1g0NGYATTkCPVoALj0DTTcCP2MGPUEUQjI2RTIFZVguYDgRc1M5a2YLL1PyYGj0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiRD01Vjb4cEoXSiAgUz0zVSMBdj0AbzcALUUjQGcQQTE2RTc2QDDuPlcNUjgRNDUOQDDxSTQSYz0wPWcnZSUuYDgRcz8oNGYYLzoySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmkhPykHTjUNPkfwPiEYaWgvVSD4QEETQWUYLzoySTQMQzMCbzcATUUFPmcEPjICX2cJUDEpPlcmbjImQTYBTVM2PUkYVFEHTiAiQF81SCH4ZlLyPWUZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ2REEYQjsrVTwBcz0EQjIMTz0TRSANQDTzSVoYLD4TX2gMZkTwSTQnVT0BLDcBT2AWQkEEQDIBTT0EZjE2SmoAdT0pPWgNdjDvSUQqLz0TVWgMQDENPlcqbVgqZTb4cyABPUEUQjEASzMATTUAY18sPjUiMjIuUFEjMEPyTD4zVSIUP0grbjUTJzIEa0f4T2X4TjkOTRsRYiMYMVsPLjQxT0jqP0kqcVUxajMTbFkRK0H4MSAKZkg0RF0wQ2U5XiMFRVgQMCc2KyQIVR8iZWoVc2QEREkFRiQOL1kYLkcVZVwOMik4Ml03YmMmdGYMVTwxJ1EHS1M5cjEtLFMwMi=0Q1HyYjb1bz3uRmAPVUk1VTo1UkEAXVwWMDUDVFYEdWkQMjIRRDITUFcNMkMIRDoyQFEzRmMhVWITYyUER1YvcjgrPyYsdWQocWfwMkcnMmMQZVcwT18QU0j0LDIWcGoDST4JaB8NR1oNdmIBMyEBUUEzKzw3P0HyQiI3ZkkgUlE2VTbuYGAKdTUDJyf3ZzcgTiYLMEcEYlo1dCAxNSETQDIoYSkEY2gmSlwWRG=zM1gJdFX0VmU2ajDwUmABUSgrUUA5QzMATmM2Y1cEVDEmQTIMREU2VVoESD0AZzcALUUEPlgMP0DvMGgOUDDyPlcNUjIAaz0MQVQyXiIJZFICPjUgU1QvYDcFbzkESiUYaUY4XyIVZlQXRmAjRFsmTUgVLFEGNWkgVEH0RTUNcjwoc1cTREIqSFoEVT0BVTcALUUEPWc2TEHvTjQQTzIQYEcJb1EWSVcQLDU3PVb3RDEARVcGTUErPUEAPTEBVVomdTE2P0EYQjs2MDQAZF8FPTQASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPUMBYzbyZWgzVEoSK0czbTg4SVEkSTXuMVsGLWUDalU1RToZZmQKPVkyPzsMRSQrdWogaUoFLFgULyg2YyL4QFEEMTHqcDQBblM2K1oQRSAFUGgtYDoVVGMIYjbxdGQTUDQ2QijwTTfxX0I5P10kKyDvZUguQUIIYDYwVjQrXT4rR1I0UD0LMR8BdTovZWIWZWLvRj0oP0c4QEDvdkYMdmQ1YUQNJ1IZR10tVl0QZCvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiD4NCf7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3Ki=tLB3wMCX7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4NZCgXTTgsQzUlUjQkMCb8MUITamkML0LuMiACU0oBZz8rbVkiYDE2JzkULkk3bjouNWnwXTshcDYmTGALcmMpcUIgYFz2VFQrc173Zz4DYT4NSj4NSi0pZlopSD4NOTYNSi0zXTwpXz0HZz8xQDorUkQJaFjuZlQ1Zy0wSVQqPUjxOSH3aznxdTr8RlQmZ1opZmoGY1gNTT4NSjwNQD4NSj4NNFsNYjwNSj4tZlUkaFYUbFEFTDwhbFohShsobUIlMz4hLSH3LTQkSlcRLWcRdDELXmEEQVwRRDT2ZB8QS0cnJ1UHa18saCMXMUc3TFwgTGcQVUEOZz8WUzo3Phs1YlwlMEYDdFUEVEXwL0YubVIJSDQoXjsYQlYnS2oYcFcJVUPuYTMHdFYnXUkENB8BQWEXdkD8PWgsTz31bWkGdmkMSl8ELDsKaF30XUEBTmMBSVkYbzMIRWEjLD7wZD3qQzj1ZGE2SUIyLiAmQ1gOUV4UPxsCVCUUSiMhRzr3S1IMZDQhK0oNc0ExSF84VEcrU1fyUlsxayUDXTguQ0gkXmAXS1QNPyMLaWooKyjzMUAydEoVY2QGJ0EqcDUXXT8JdSQNazcvVCQIQl0NYmMBR0QsSifvQVIhMjgNYjsIVF4FREUpSj3qZF4JYWkCS1UNS1vwTSAhNEDuYScQZ1fqSGkpdl4sND0EThsOXTgAUFwxSDYXPVwgdTP2R1cWUjonbT70aSUHSlvqQmAnazkDa0E1dSkyUyQnUVjqaTcscj4FPS0jZV8kVUX3JyUELEgUR130QVUxNCYESGoNMVEjM1wsa0QsNGMVRj8LQls3RzUkdS0NNSTzMUMYaSUhbzTqMV7vMVLqREgsPR7qdTLzYjoWa1cLLVsnXj4OTVPyZCMOYDUnKyT4YV0LbhsiL10xQl8vMDYZRjsAQScUajL0ZTU2bT0Ycl0oLTE5PkYsNTQuaTQNdWPxaDQVLUkYdl0RS1TzbWI3RkT3MTcOSz8ldTINcEH8LEgXSkIuVDUVR2YWa1YRMT4IJ1n0TVYzazUKTWHzbxruLSctPVX4RF0YUSIHaEgVUyEYSmkqTTQ3SlciVCAiS2XqZ1YIU1fxT1wnOS0OczURdkora2cXSj8ETT3wSlQNbS01XlwJdWcoal8GQEgXYh8XVUERMTgVU2Yrc0E2NVgGQUMnMWI3RWknUzg5RFIudT4QMzcXLyYOSDYRQmgYNCIZTlwFSyLwaUcXSkD4aCURNV0lblIuTVwAXVg3aTQZUz8SXx84SVbyQFMEQWDuXVE3U0MlPWcFTkAEVCD2XRr0K1wCQ0ENZUYoMiMwaVUNcjghRFwuP1EUVj4ZT2IrRFErbkIsQyEoTUgQP1fqNF0ra2YnMBsnSzE1TUQrYl43SS0iPV4rXVQ1YUcZaSf3XWE4Ti0mTVY4aVURXzvyTkkXZ0Q2TjcLLlglZyADMjQ1QTggRFfzaFYlLSQRQ0MsRVfvUWgra1M4T0oSaR85bEEVUDMUKzIkdVMESib8bVjyTykFJyUqLCQqXTcOSzkQRF0KPRr1YEP3QDMSU0QNS170Y2MAMDUCUiUnYUfxUkItU1s1TSX1Q1oqTGP0PTInX0P1VGE2a2YEY1sXMCMuQmkKY0IgYSzxYkfxdVonQzonMl01QWoQPjEWXUAIYzD0QVYGbTQnVB8nYUUjRiUHLkg2QxrxVkIlRkf2QTkEQVU2aFM2LVgmP1YDUToCdDn0RGohMT4ib0ETUyT1XkUAbl0AXTQWY1UQMyH8ND4WQCgGTycXVDorYEQQQVMQVB8tZB7xQFknaSgWdloLY18KNTgQPTcTRzYYMjQGbkEiNTc1QUkySVQEPx8GcEomdS0kPyMObFPxNEU1LFIjUz4TaSUmZ1fwUTIQZDYRbzsCZiIALmckb1EvUDbwYFUnZ0QPNVXuKzE3QTQQaSAnRi0rXSghaS0DQ0fxR1guOUQoVCz1dTsASzEFMT0KbEUSXyUGbTYHX0grUzD3Sz4FPkgoTlQiYmImZz4lMjMuXlEyPSf8LDEmRyQudTEKUV0iZkAVciUqLzEQXygiSyMpaDcUTjwrQFQiXTchTSkRUVIWYEQLSlMxSkEwSiMHbx8CQVYBblH2SSjyai01QRsEdlL3YlwFX1MOPl8rLkETb1cLVVciaC0OaUAwQxs1K0cKLCINRzESSVMWJzrvQmgYX1kJRV0OaDshRyMRSj0BY0QtZTYLS0onTik4dTgqdVwhYD4AaWPwPyUEJ0fvYkoXVj7wclgVM2gXOWEZalDwL1EYQSIBQz31TTb0REElQTQHPV8qRzkuQV4NRyg5VVwNY2ojXz8WX0gwZSkxU0nqMFU3U0EPS2IEZFoTP18OUVvuQTX2SEA1dl4oZTQNMEAhSlYoMVj4TUkQMT8OMiUNKzkNXSQrSjUrZSIUSxruVFYIQTggRCYwMyQNZV4nMV8MQkMrMUP1QkIlNEcRLlkDX1soLl82a0orTTkTch8BRyQYTyH0MDcqcjwrZDYTPTT4b0f2TWkuZj8GSV0yUmoUJxr0TGclcCgRNUUHYDIhaVcNQUI4LFg2a0PqYjnxTlkwZFDvLToQRzDuZDb4XUnuaWgwdR8yP2IITjcoP2oiSi0TTiEnYkUNVmcpYUD0RFIHYkMSL1ENUzMVaVYmLy0QTSAUQlv2ZEUOPUTwLWECPVgVTVguYm=2dSMkUyURYjMFK1MrZCPyTlcFLEEkaWECVUMGVGYFZDkyNV4OUkYudDv2Sh8sShsVNSgGYFgOYjPwdWL3TkgoXz34VUU3MVETLh73LSX2azUgcmINLyXwbjURVCj1SjMEUCknMmAQK1cHaGEWJyYtP2cVKzItaDD0UFQOYBssYSYgXjIxU0cLMDbzYVElPzswZlQ1VGAXLh8HcyAQNFYCRkIGQDMyVhsnSTYOSiEUc1gARDcgQFgsaTMUa0I4L0IvVUb4PiEpVjEydj4FR1TzSEcRJygxM1sZLjTzSGPuM0nyRWDwSzUnaTUvLy0QQFsQNF0GSTb4XmHyazz3YzcIPiYgQSEnVlopQmEXTEILLFkwcyIkZFzxXzU4U1YCaFwuXx8RaFwlcl8mPVM4PkoCdF8sXyICXVMTUFIOKzvvMTUNUCX0M0EFZlM3dVb1YRsVYR7vJyYPQTcTK1X2aVUjM1b4YmMgSWkuYWkxPT8McEgXUEY3ZCf0VUH1J1EhZyj3ZyQAYTvvOVINQUPuYyYGaTcPYjEiLDwrYCMDSCgxZ2DuYD0vTVctTTEvUGf1PT8kLCQJMVf3S1wlSWcQZi=udTgCLGouJ1sjQ0MQYWosZR8GVUQDUFUhJ2oHdDUlSkP4RDkvYh8jR18FQiIPYUcQNFElYUEraTohT1v8Q0AHdiHwdTsEdFsjMyUFbjgxVVokZWENalMmUkIRaloyUlUXbTchLSMYTTsuUkMkZD4TZVMxPmgMMSL1T14ZPTkJbkIPQWcLbmnvOSYzSjf1RyEzMUUEMVkGVDTzSUUyTCUCVjP4TV4JZygKPkU5LFMsNB8BNFECYVPxPiEWaUYKRDEOVEAOVVQQb1wwLz8IQT4XSx71Tl70TlUMNDEFTx8wK1kRc18naDQzaEggPUH0PT4iTSkFZzTuZVfxcjnyTUgrcEUFQk=0XTE4YTksdmg4azI4ZVv4OUUAJyErS0MVQjr4NR8QTGAnRyg4U1v4VV0gdE=2K0kjKyD2S1DxNB8HMVM4dGjvRCYFQUkPU0cOKzYBMkgEYjoEJyErM2cNajcXVDksVFUObC0XcDIgX0YFaD4NMk=8QSUkdTD3ZEYiYR8xYyIVaSMPSh8kMSUpSEExc2AXaToDQjMNZU=8Qj4tVUQMRFoZSzT1NTIKayARSjv0RmYyQSACJygJTmEMSVf3TTIwbj8wQV8yNEclLzoNdl0MP1wmNSgFaUEYXlzqUxsXM0ElPUL4akoqSB8HX2EqVj8TQFYQJzP8LSUObD4VKyEtU0nuS1QlRSMIMhrvSzcFdD8rNV0qaVY4RkIQSzEZaSgwZmI1alDualTyc1v2Jz4lMUQtYlgPTUYESxsxX2ETcGH0P1wKXVsRbVIyTV0wLzPqYlj0bF8nRkUIXiIQX0IkQVwqRSgQRTQVaUMIRFURLDYPP0HuLiH3Shr8T1ggYyj3QFQ4K2cxVUbvS1YIS1MuUSQGTUoxdWYjMzYwLSQiVDQrMEfydlLySjzqZVE4Y0ABcj4TVkY4SVUnZzwVUTYIUDfvRSUFMGnyYV44YhsAaWf1JyErZ2cuMmD0PknudDMCakDyYDgVPWQQVmARU0gpMl3zaDEPVickTRsBalTxaDn2YDItZlcsUUcoSz4ZalYFQGL3YmQzaDoNSCUONToOTTkKVCclciLyZCUnXj8iQ2g4RiMwLxskUDU4YDMkQE=2S0AjRT0FaGf8dSYnZiUWVDsnLVz8ZFMubWn0Yj8WaUP8Sj78PSYBNF70UUIwQ17xSS04P2Y4PmjzR0kARDoFcj7vQTUzbTsSdEQEbjMsSFUlRTwrYlDubDgUTy0xKyX8bDjuam=2YUf0UkkYSUb2UEoSZEEIS0TuZjUEdW=yQyIkT1YlUigtdGgYZDQBdlgidVssaTU1VSEHQ1fuS2YKUEUXSzYvQ2fqRToFYEEtcCgFZFYzM1kubzcAU1TyJ2gvZCULUDQQYj8sPR8xSj8FUDoMaVL1akYTczIiPWcNch7xL14STWcWdEkZLkYGVWbzaGAHMzU5LmkscjUzMik5NWnvZ1gkOTMTTFD4Xk=qMjwEUCMUQVHuQUUpXTQLMV4zdDv0QSP1azQuSR8NaSMEZGogSyMzUzUNYVINalEIZSMBTT3xcEoNSV03Si0TSDbwREIOTVsrTl4oYz0rbFUOLSAiZTTuaVgjLBsNT1T4djUISiUWUWIEUiggQ0I1Sz7yYST3VVQwSkIEYTcMXkD3cmL0dl0BayMNLz85UmoLR0kpYVIHSkb0YiEQUEjwazgiVTEEMSHvQ1MwQj43Uj8NYFIFSjT2Sj0wQiQEdTcjczEUMlkQTD8TUkgLTVUydUgvalQjTiE3LWIUQTgrUjIELGcicD8CdFwGVGknYVorazQBdF4mK1PuT1EibWArMV4vVUcNcEMOSmYhMTX8YTz0YWoOJx8UM1gMVlYuQEQRK1XqQiUXVjUwJ1c1YGYhPkElNB8XRFDqa18NdVEHOT4oRC04ZDosUyf4UWIEK2MEK1wBJ10TVCP4UznqJ1ksTS0LVCE5Sl4VNT4vQkcsVF4nM1YrMiUwbCPudV4hSzUUNVYNMkYNTxr2SzgmUFUHbiT3VF7uMVEvVCYZRCb3UiMsUjcEc1UGM1wnLkY2YjjyRygEMDT3TWIKS1wDbT73QzjzQ2H3LF0WcEovRTHuU1YmNDc5QD8NdkEORVwNTjozaD8VaTgTMFXxSkI5RTIQPx8NOWkzZFT0NWEnUlYNNEUyaDwrYj4HRVUnLikLaEciND8NLjTzbF8LRDcJMEYlQRsnYCAHaCEjYCf3akosMWADMmMpc0cEOWn0VlouSzH4cz8sbkj1a0XvbSgPRVwtUCfyaT30S0gILlwhaVH3YTbvSyUrYEcPS2gwTlXqTUoCQ0QTUTkNaTomdUEDSlL3bEYVTUAGMkoHQTU4amMZbDQGTUj0VD72NGcTNDT1ND4DVD8MVGAOP1gwYGk4M0o5MWH3aicZOVn3cjsRL0EvZTQGPWQiUGfuXyETayz4czkNVkczSi=3c0cmT2EsPzcgSmLqaFg2Tlj0SVcgSTcXMVk2UiUiTGctPjgsKzIDLmP1Jzs2aiQsNGkWaV0kQDMwMCUsYDcATj8jREkuTTghazIKMF73RFEIM18FZEgzMGonRy0wPiYpSlkxZjESPRsuYV0WdkovYz70TWYEMijqR1gMQF0wTDcgZD0IMlMiZT4DQigQM0kHQ0ERbWQBaWAGUCkBSx8OZCgVQiMMZFXxbTEsa1YXYlIjL1QFSlQ5UCUAcy0TQzn4Xl4SbTctX1UNOSMhQz4WYTssbCYzQFgFcCYXZUMnST8STmEAaEbwMj8XZC=qUiUUNCcCa1YsL1EOQ0o5YyArNFMXMj0sVCQBSigqLTbvLVP0YWb3c0cQZSUZKzgEYCf1a0ggcFwWdVb0ZTD8ZTEwQmQnVCg2Zl78K1D3LkUZa2j4MV8oTyUHLiU5QyAXPkQMNSQFY2=0aTkTbiTvUCUXRDoLZEYiNSUvVjUOclsPNFoyQkIjRSUEaVP2MSklUCUHSVDqblcITz4zMl8CYCANST4TYjwNRD3wLWYzMlcnaVMxSykTLTv0TkMLNEMLSj8MQFURVib1LWkHLz8sQj31SFwOSjXqSyM1XlTvZCAmS18MSTY5Mmf4dkoiLUYiRUImOVMTYDnzS1UHbkIzS10RaSX1RWIMQikFQlEmLkDyUjcNNT0wdT74QDwYS0EhS2cmPmDvK1QwTyg5SkX3LBsraF4ybToKYCjzTUo5aScNbSQASiL8c2kNQlrvYEkKUT84bSMoSUg4UlYDMkMCQWESY2X1dTLvRFH1ciQiLzEMdiksZFIWX1L0aVYwLEI5dB8ZZFMlYjU3S0HyMDcHLyAUS1jzUVwyNT8IQEcpSCYiQFYoZS0ULD0qKzD4Mz4AOSXqZEUhJzMMMUYic1oNVlP3SVfxTDkrZEQMP1wXLyAJbDHqMSkTRV0FYUACX1YySSYTUTEuTUEGQT8vMyUNQRsLX2IrP1wDUy=qZGkUKz8xP1YSYTT2VV04ZGIgZCbvVl8NRiYQSTY2QEQ3Zmfuc2cmSkgATT4val0lZDbvUjUhYBsnS1T2PWcGdWkNRVzxRifzMB8qREAqMUXua1EQQEYgRDfyYx8HRmDqdTIwaUYYXyQkYGjqNVc4RVQtalMhNFf0UWQgZDzzbTgTZFMVVkT1J0gBSVT8aj04PiEOUDEgSDjuUCEITUopKykVYVgVNEDzTF03PmclYEEJajwHL2Y3YDn0VSgCPl4VJycETUcKSCfudF4sRj4PdFvvZFgpVV4OM2AIYjwCL1g4RC0lQDUZUiUtYj33R1UVUmAhJyMEXS0pOWoqS14DUVQiXzT0RVc4UFQHUFQHcEgTdF05c0cHUEMlR0gVSl4malMyalIrbzDyTmEwNUf2VVMYRyDxQUoRT1gLVT4Gb1IAc2gsTSI5ND72RWcVQUIAdlgkbEIQXUfvdFwUTz4oSl8NSSjqYFMpNUnzZUANUF0USkoARFsZTVYxVGkNLEgNQCIHST8MMWI2UV0LRGIZRz8xT2YCUVUSaDUnaVMxP0kOYjsNYzgsdF8DXlMwbmgZXjTwaj3uUkMKYizvUWIibGcTLSX0YiMuLmIzRj4DVVUISmE2LVgobjQxZjMNVFcKbGcpQV8JYVgCSlQNdkUMaSUqZD05RjPqS1YPciINbDrxdEkPP2IKRl8xZmYKRkoMbDHvViInZS=3L2YJP1Ugcy=8VDYXMmIHP2cqK14JSSUuRmkmRzoxaDL3dD7xaTssbUk3dDMkLFkudT0qUVovQlwOQGMzaV7yTVEvZkAPLWb3UGEMPxsVK1gvQyYia18uYjEDXzcqRCchMTQ1clPqVF8hYT4rMCYrQFzucjg4UEESZTQYTBsLTTE4UFMGUEkGa1UvcmL0alknPkcNdl8YZD70alkQPjQvVVEOKz3xSmIPMygBLDEURSkRRzInTFQWK1gNPyj2Xj45axspdEoWMCk4ZDMGbWQTZGkWOUMjS1QsZDP4KyQOPikVNUIZU0cTbTH4PVQWYTQEbkUPNCUkTiQwcEIWazgKdEYFcEUnVTcEMDvzLR7xNWMRUzM3VTwsTBssZ0IiYSQtZT34aST0bEMMSSD0LEbuLEIYL2IiNFgwLj41azb3SVHwUmEMchs2ZT8kakIBaScxSDQDc2EuMmX8Yj8uLz74YlMOcy0gQj8wT1zvZ2IHXTIxPWcGX1glaWknSmEpZF0YJzUlUkj3UUoFaVg2PUAOLDj8Sjg3TEgsQkoxS0XwSzT8Qz4EQEIXQC0vMTUoTj4ENDcDYmbyazXqZj4HK2oQQ0I4SkESZD32P2c2QFv3LSgqa2clYEM5dWkOTV0ZRSgubiAuUk=uXzgIcGosLkkuYjIpLVUAXlz8Q1ciQUDxPSQNJ2bzQlUuQ0D0Sj32a2U0OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39CAHvLCbvLiHvLSbvMCD4MyD1LS=7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7T1UgaEMkblkgaC4NZCgXTTgsQzUlUjQkMCb8MUITamkML0LuMiACU0oBZz8rbVkiYDE2JzkULkk3bjouNWnwXTshcDYmTGALcmMpcSvuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOiD7K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9LSHyMCT1OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwWS0IDZUMoY14gcGUxYPzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMIaVb9OB8PZVMIaVb9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7K1kSZVctXWQ0blT9