连南县用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第一季度）

| 序号 | 监测点 地 址 | 供水单位 | 采 样 单 位 | 检 测 单 位 | 检 测 时 间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及饮水安全建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三江镇府前路民族初级中学 | 连南县水厂 | 连南县疾病预防控制中心 | 连南县疾病预防控制中心 | 2022年3月15日 | 色、浑浊度、pH值、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、氨氮、铁、锰、铜、锌、铝、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、耗氧量、硝酸盐、磷酸盐、电导率、苯、六六六、滴滴涕、甲基对硫磷、马拉硫磷、铅、汞、砷、镉、硒、铬（六价）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、余氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险 |
| 2 | 三江镇曙光路 淳溪小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 三江镇民族二路三江镇中心小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 三江镇东风路华景雅苑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 顺德希望小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 高级中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 石泉小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 疾控中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 民族小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）水质采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

第1页  共5页

连南县用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第一季度）

| 序号 | 监测点 地 址 | 供水单位 | 采 样 单 位 | 检 测 单 位 | 检 测 时 间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及饮水安全建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连南碧桂园 | 连南县水厂 | 连南县疾病预防控制中心 | 连南县疾病预防控制中心 | 2022年3月15日 | 色、浑浊度、pH值、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、氨氮、铁、锰、铜、锌、铝、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、耗氧量、硝酸盐、磷酸盐、电导率、苯、六六六、滴滴涕、甲基对硫磷、马拉硫磷、铅、汞、砷、镉、硒、铬（六价）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、氟化物、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、余氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险 |
| 11 | 天顺山庄 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 中和大酒店 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 城乡村委会梅村食堂路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）水质采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

第2页  共5页

连南县用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第一季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及饮水安全建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 三江镇塘冲村委会塘冲村村民家 | 塘冲村委片供水工程 | 连南县疾病预防控制中心 | 连南县疾病预防控制中心 | 2022年3月15日 | 色、浑浊度、pH值、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、耗氧量、硫酸盐、氯化物、氨氮、硝酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、氟化物、铁、锰、铜、锌、铅、汞、砷、镉、铬（六价）、铝、硒、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险 |
| 15 | 大坪镇大坪中心小学 | 大坪中心小学供水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 大坪镇津美幼儿园 | 牛路水村供水工程供水工程 |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）水质采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

第3页  共5页

连南县用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第一季度）

| 序号 | 监测点 地 址 | 供水单位 | 采 样 单 位 | 检 测 单 位 | 检 测 时 间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及饮水安全建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 连南县寨岗寨岗中学 | 寨岗镇供水站 | 连南县疾病预防控制中心 | 连南县疾病预防控制中心 | 2022年3月15日 | 色、浑浊度、pH值、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、耗氧量、硫酸盐、氯化物、氨氮、硝酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、氟化物、铁、锰、铜、锌、铅、汞、砷、镉、铬（六价）、铝、硒、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险 |
| 18 | 连南县寨岗镇官坑小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 寨岗镇中心小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 连南县寨岗镇寨南中心学校 | 吊尾村供水工程 |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）水质采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

第4页  共5页

连南县用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第一季度）

| 序号 | 监测点 地 址 | 供水单位 | 采 样 单 位 | 检 测 单 位 | 检 测 时 间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及饮水安全建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 连南县三排镇南岗中心校 | 板洞水库食水工程管养所 | 连南县疾病预防控制中心 | 连南县疾病预防控制中心 | 2022年3月15日 | 色、浑浊度、pH值、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、耗氧量、硫酸盐、氯化物、氨氮、硝酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、氟化物、铁、锰、铜、锌、铅、汞、砷、镉、铬（六价）、铝、硒、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险 |
| 22 | 连南县三排镇东芒村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 连南县大麦山中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 连南县大麦山白芒小学 | 白芒村供水工程 |  |  |  | 色、浑浊度、pH值、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、耗氧量、硫酸盐、氯化物、氨氮、硝酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、氟化物、铁、锰、铜、锌、铅、汞、砷、镉、铬（六价）、铝、硒、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群。 |  |  |  |
| 25 | 涡水镇必坑小学 | 白石洞供水工程 |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）水质采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

第5页  共5页

# Text boxes

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUV4oX18jYRH+OfzJOFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOi=7KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS3fU0ASHB=nNB3wKi=tLyD4NRjfUiftLB3vKiDzMivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46QTPvPjL0NCfsNDMEMxzzQCH4KTD3PiPsQCHzMzP2QCIANCb0eSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS501sJ6uK3xMai1x56A9r12zLWOnqGsKlQuXyvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOrFrwL+Q+sek08SVyr+XuKJxncRjs7B+1MaF0sCPwCvuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS6AqLSOze6W4ceT0r6O1KxxrpGToKe=u8iVwsaPzLP7K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOrq8rKKJraS5u7Z7uKmIs82SzL+dtZuKuivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39LC=2LCHxLCD2LCPwNSbwMiDvOB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLiHsLCLsLiPfLSP5MSH5MSX7K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC3wLB3wMyHtLSLtLiH1OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi34MB0CMhz4LR0DMR0CPx0BLCvuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB3xLC=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiHvLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9STkIQUYDPzMAdmkmPWcIPjEmRUABczECRTIqQToQQTEAPTEWRSQMYz0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUASTcIdDM5PToBYz4VPjEYUDEqSj8MUFs2SmcYQEYQTTsDQDIHXjb4ZUkWc1cRQ1wtXUgRZFICPjQkUzorX14NaEjyUmkgVEH0RTUFLVQGZGYiaVvvYUMBQFI4MGMIQWfvVjLzdDcDPUcBYz4VPjEMSTPvYDUQLDUmUTgVZVIGaFoIQT4BSUQAYTY2LGgNdjDvSUQmdD4pPWcMQDIgQmbvdT0pPSAMUFc3SloAcz0DPlEMRTcUSUDvczM2VTQVTUEGRFcQPUE2Pj8MTSg2QEEYQEYQTTkHY0okYi=zX1Q2QWgDdjENPlcNUjIAX1UBaSQFZik3YTEpQV4MP0UGPSEUQTMnMFUpNSUTUiMRLkoiJzH1aWj2USb4LWYtVDYsRUMWSV0OakUpVj8LUh8DSUD3czQQVTQVTUELRFcZakQrK0gXdl83RmoAaDImSkYBPT0kRF7uYUTwYCAjaUgPY1Uvb2TwSx8jXiTwdEooQVwpRlovLTjxUFjwYmc5PzItdjENPlcqbVgqZTb4cyABPUEEQjEASzIpTTE2Y0kqP1cYQTDvRjUyMETxK1sjYjUWXVnuaV8PSmgsUU=wb2IYQ1kBPkESQ2gRaCkDcjsjX1svZiMDc1c0bDQYZh7zcFwtVUAAcWEGQxsrMGMgRCA4M1kQL2oEUUH1VFYYZVzvdRswTVckckM3TiAhQV0HZyIWZDcJMz8xRGARRjc5ZmEtXmYMR2QyTUonbjInNDwXTjcPXyMSQT32TjPyVjX4J0IRdT8MYlE4Rzb0PVT3X2MCPWcEPTEgSzMAUkk2Y1cFTz0BNDcALUUjRWcQVT0BXTEFRkYNQWf4bjkZQTohdEkSZV0WNDLwVTwEU2YISTHvQzDwUVQDY0EWPjIRVWk2XSUiZzEsS1gTRUcycDE4VlEPNDQzYDw5PkABYz4VREMAQUMDPjcMQUEGP1kwPjgIXmYLczUCPVcIcz4pPSABY1cxPlcEQjIQXzMATkkuXTgRLFMHSSYLdSjyYCMicUnxTloYTyUpXiHvcUjxMGYYLzI5SCIRclIWUmojQ1wpSEcNc1M5PTwBYz4VRED3QTIASTMBbzE2TGcYQEYRLFYBQFc2SloALF8DR1cMRUk0XTgRLFMDa2YLLj44XjL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiaWc1TiARQEEVNUEjUzoyXUcNYkDvQWgLaT44XjQAdjImY2IBYzUFPkEiPjEQTV4MP0U2RWcYRTs2VTIBTUUHSTEGQzXxZCAjRDD1SGj4ckjySmcLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40STHvQzISbEcCc1MDPjIQUDUpQWkNQEE3SzQILj4DUSMMUDjwSkQAMEcDPVQBY0UwUlgUPjE2TUUDPjk2STQicz0pRWcMUFM2SjQEMT45QSIMUDE2QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPTQmYzUBPTkKRlcRRD8mXTTxalUENWo5XkcNaDErMVE3QR8mTjsFK0UxK0USQFsPZ0f4Lj8ZQCkmMiAsTFcsRjwtbSU2ZyYYZ1XvYlUjP17wM1f0bVgxbyH4dEMIUT8ONE=qPzcPLzkyLVMLTjHxPkMkQGPzaT4raEkvUGU1X2Uvb0f2RT0hdjcCMh8sZGotSSc2RikHR2UzS0IsNSM3cWIDYmkgUCIGSCICXiEUPTcvUmUBPSDydD0yZz8mUUI2US=zQFUqZTI4XjDxbkMhQyIKLCQOTjMtMlI3MUE0bGMxVWIyYFUra1UxQTkuR1swQTYsS1QAUmIic2oDT0oldkMudlL1c1T4TUYESFY4NEEqYGgjb0jxQ1wWbzcBciMgT2MnPR81TDoBaVskZRsFZDfzMygjRx8jUWc2VV41TjkMVTQZUlf1YT7zT1MXJ0chbzo2SkYgTUYPRkYDNCz7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQmo2VToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkFczQCPzIhczMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMALUkWUWcNQ0jwSUQqc0oTQlsOQFbySzcYcz4pTSUMQFwoS0QAMEksTlgNXTMCPjYmc1cmTkUMRTkDTDsAQDEmQTMAYygHPTEIYzcQTVwATTEAPTIYZlc4PWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdD0BMEgDUDTySTQQdD8DQSIMQDE2STYuVDQTRWkMQEE3SzQELj0DPWcMQl82Y0oQdDQTPTwBYz4VPjEYYTIAPjQAQSQ3QGoASjImSkYBPVckPlv0K0QndCMAUDUPSTDvQzDwUTUBdCQGXlcWTCMFMDMMT1M2RkEYQEYQTTsHZCYPL1wNVFQHVlw5MDgwXjwzUGXyUxsjX0cYZDoYdUj1YEMNZyQzVCgMdDQ5PT4BYz4VPjEyYTIsYD8XNVQlS1oEaj0CUTcALUUEPWfzYVn4MUQVL0HxVlLqPiYsdScUMyjwcl4XQl0IT0cMaT8tUVoZSzwVKzQMRTclSTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjEQUTEAMDcNPTQCPlkQRzImTTQQZ0M5ZEQhJ0HwNEIZbU=qXVb3LzcZTR8WdWQmXTkEQjIIXjYGVCAONG=wdUMsTFMPPzL1Zz4oTB8oLkcjYygCMl8YXiYXZWguYkQLcToDYj0RTjgvYCkoR1ITSCYvPzH1NTwFREIyT0kkUEogQUktbyYyYVwEZ1IOS2EjcSg2bSI3Pl0GbzcHc2QjQUj4dlQITSMzQUAjZ0fyMTYHRSQ3NWIIa1IqPic3dWcIQDEQPTIuMDkBUloCPzEVRWcHc0kDUkHvZjIBY2cFazEUaETvUDfxb1gqTVw1QlgKR0ohczwVY2MRXSgmczgQVTQVTiAOPjIYQTYFZjwBblw4TTMYMjYMZFE4LDQJaF7ucz7wLGYMQSgGPSEUYDkATjkMQUk2TjEYRzsuQVMncSg1PUEIPzEpPSIMQEEGPzMyQzEQUTYBczkBQlkna1QHTmcidl81SCMjL1Q4MV4ZQz4nSF0NclISMVohZSkpXzgMckoGNWQZVD3vXUcMcEjyPmoMPWMGPSEUYDQ2TTUAczkGczQAKzImSkYHTigESzQALj0DT1cMbTE2ZFj0a1QHTmcOZSg1VSMJbzwsYFsYLjU0VSH4cDwsSmULLj44XjL4REIESjIXLTHwVV03bEjwNTQQUDU0VSMJbz0DSTcCP2MGPUEUQjI2QTIBP1M2RkQAZjImY2IBYzUFPkEiczEYVUggREHvXzQucjvxNVoiLzE0ViIRZkkSMVohLiA0VSHzczgQVTYKaEkLPmcMQTYBSUMMUDjvSjQEMD0pVSANUFM3SVoULT0DZEkMPiAGPkMvUzYQQTQBPkEMQVoAcz45PWkMZjE3SmoALD0TZyMMUEk3STQASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQUTYAPT8CPUEEPVcuaTIEXyYBa0QgYCQTL0ANcEjxUTMXaGIEUBsBQV8XNUM1NUIIS0DqTlXyVSUqTCIDbkMYJzMYZ2Ukbl4CUGAoTh8RNSTvR1oXcTgsbTc0dlHyQjknTSP2cx7zRUjuX1k5UmczQTgYQjnzSyMoVSIWUlkrSyX4dSYsdFYyY2g1SUkLbhsgRD8idmYAaiAibSXvMTchL1YGMmMNKzovTEkYckkJckYQPVErUyQEQEglQWk4TSYBTjgBUEQmSiYSRTgJbzQgcDoyXkkxUFb0QTslbGYHaDL1aWkzZWU3LSYWZCYyTVkmbUMuTUcYMSABU2Q5QD0NRlvuSjspSmoxPibwPkUQcB8LdDMRLzXxdFoYXUYgc0kGK1QvR2kEQBr3NFsGXUH1SCQWQVYpcmfvbijwUDQBZVT4QVc3Yz4rUzgvMCcnRmglMUo0c14ALUYvPkT3aEUPdjcCPUIyc1cmQUgAYzUBSTgUc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdDEmNDgAPTkmQ0EQaDEQPTEAPkkpY2kAczMQVTYKcyQDPVguQjEDPT4BY1swZFsoQyk2LDIATTUFPTESPlcFM1YmLVIDZ1ECMT0UNEYnND00VWALcFULYUUoSl3zUkgGR2c2bWYjZEUyQmUOdjfyUjcpcT4pcEMhVUMicjISdSUKbSIAXyIqLWUuLkEpKzktPTUoVVU5QlITZz82aDUJYlIPdlwlUlvwamoQb132QUE4XlYsbjkLLmIZLxr1LSQJL1QwbTMjQ2grLCAibFbzbEMCLig1bzD4aUYkJ2MVTGcvYDvxa1IUSzX7K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC3wNSf3OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9LSvuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai4VNB3vKi=tLSP1OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9Slf3VEEHaTcEYkYDYSP2OSURUF44SSMSKyXvP0cZPlsOaGEoX1QAcxsIUSIYdGIJayk5LVEKXmQFY0AvSGYyZmURXVQsM0gjaGcuNFsNQFUNSj4NSj38ZlopZjwNSi0FSj38cFELZlMMRFsObjQJaEYTRlwoK1ojclr8bT0jZzEYLizxNF8JLmkKOTojY1spZlo5Q1cnSkENSj4LSjQNSj4NSigqSlYLSj4NalokYVwlUWAgQkALXmApXj3qZWERYicNXiDxNCEDYT4mTiE2TmgASFIwQTUrTjgEM1fuTT8WZBskRF8uaVvyVCUWdEArXUA2TUkQS1sOU0cJdDHqclYrYiQVQGgkQUgVLSMVa2EhRjwDZVIKVTYlZD85VWQmRkkTK1UCRGglZFEYQSfuPjUwVGoQOTE3aUMNMmE4Q2o4ST4uQSAKR1wtMVEQPkIyPj0oVWMCRTkwYCAOLVgNJzcIMlgwcz0RbyHvYzcnS0UtUTLqP0f0UT3yXjsKND8hSVgDXh8ZSmcQbjwudUgWaEcnL0Yqbl70QFEHazcXYVIvVD8jSjLySF05ZR74MCUPb2gZUlczQxsQZ2QEVFEORmjzSl8GbEfzRTYsSlYyPjsTaT33LDUhXiYHSlYKRUgtQjgUZj4NJ1gtRlU4Pz8kSj8rLUDvXigQK1T2TVsnJzw4ZmotaSgMQUHqS1EHPUQrbjwFVDErXWkDMzsmU0YJZGEOMVz0RD4rJzYvZF8IQF8Qcmj4b0bzZEUoJ10GaWYNQjD8YFkuYUkVNBr0QSAXUTstMTUkbif1QTw5SiUgYCcraV8TaSgyUjoOSDYqdDsEYWj8Sij0MCUSVVz0XmMEJyUuLCUiJzgXaTDuJ2kCMFYJU18mSCEqZFINS0EjL1fyS1QEZB70NVUsSGHqXyMsbjYubCQFVjoKPTT2UV4CMVkEc2EMVWYsZSEAdjIVaSkDa10DSmkzLlwDUiEYVWosTj8kMGExdDoUNCUGSz8OYmkBSmQROSAXVD4Ra0gEUjs1U18lTiUNRRspMUElcF8ER0ExMGLqKyD2ajElNTgsVUTxRFwXUkbwVT44Z0EDdD4mX0fvXz81J1slRUcnLkMrZCz8S2cETmoZaF82VD4OQUENLT4jSmD8clIrRmk2ZV4uQzQXVFXuVEkQTiUHUkc1aGcQcyknQzUSZCUxdDk4ZEcHdjgha2kNTScGVCL1SzwFTjY3VSfxVkIrQj7yLV0WVD4QNVv0TiksYmIha0ErPVEndF0DVkcOT1LudT0mLzQiQTUwK1EgdEcSYjE2QkIPQUfwM1DqMR8rPzcQSlkVZSXybV0kSmYHXjgrazMgUUoNVkMxaDggaGIRaTbwZUEXTTMnJygsaF81ZCPqZD8AckETaFYtdDz8XzEtaFEjclUWVlz3NFEwdUH8Y0EldV0kTlMLL0IYVFsTc0IGSCInYlrvQCYDcjUHXTgnMFwlYiDzTjcSaTknLEU3aF8idUMZT1zudmAQUkQCUR8BYWkiQT32OWEoL0L4Qhr0Zy=zZ1EGSz8ITTgsRzDqMlQTNDQCT0cTSj8uMVcyPSQEP0X0ZFUXLkYRakcqckD1MjcpZ0AzMTEBZFMTMkgwc181QVcqVCPyazY4R1cRXVT8LlYXLmkpZDcJZCYscjU5TTIAU1EPRVcAMTUlQ2EDZEfuZFUUYDn0RCIXczbqLkoRYjoXMzUIQTUkc1wicyEnYzMlQEUJP2gJMTg5XiUNX2MQUEb0MlIUPWIsPVEDU1ckTSbxOSgNUzP3Q0L2VEgJaFQTTTUiTUfualfuLjQoZFz3U2opSFcuRykHTTEGUDsFVSYDQ2IQXykGcjUYbz0jQTLuQ2QZY2j8YTLyS2AjLigUciAhYEcNUFz0Y1snLUUBTVgFTmMKP1nxPSI2YWMgbEQGLVQkZFsTTCklKx8AdDUDTVzvZDn8aFD3Xlz8QDcXLjsnay0TZUf8MmkKPT8AQiUMR2AUT1L0Q2EFRFMXaEcAND8NQjIXZUIjX1YxY1sNYiYCa1IgbzD3OSAAYzrza2kAR0UsX1oPUmX0ZyMATVL3Xz7yZlwGUUILaDQjX1EGXkD4TkUhU1QTSD4ibj4QbT3yRGLuPzUlPmIhMzz4L138cjTqQWoiNFYrQlMiSzIuaCIQUGMmSEkmX1v8S10PbTbqch8WRy=xSjsATz0iUxsKLDY3VVMoRjksS1wKXjryTj4MPlcTalkFSD8ZZEH4dWkHZ2krXlQNPV0zLTL0QRsXLFYZVEoOLWYnUic3VC0wVl4gLSMgVTTxPjcNMkEGMTgQYjUDRDEuZzsIazUtSjr3dkkrSlc5YFMOU1MXbVj4bkcZJyQkdEcQTD8xQVgpUDMuS0UrKzUFMzwPcmotZVkDSiQPXj4lZSUoNUEYTSUOSyX0Sh8ISlDzaD4EaFjxUT7qK0glRTUHXTf1bSbzSlktZCUuSTYSaCUTMjYRYigWTiIoQFMqZSIuc18ZaEEIUGXuPjrzVULxMSQGZ2YLaFgFUDEENWMXM0E4a1oOQz0sb0Y5URrqMUA2YmP3TikURFQBXl0mSjURdSAnc18TJ1YJLkIobVggLCEJTTsAK1gGNVEZK103bWjubzMxRUIGZTM5Xz38UEHwZFYUSko2ZlUQMTghRFYSTyMgSkcCUl0lYyL8TUDvUTYrM1gUSzEULSEwPzEnUkEna1YvM2jyYUb0TlYCQh8iaFfzL0ImQiAQYV0wP0kSQ0g1QlgIbyktS0YVa2gLMz3uaT3qUij3Q1QnS1YDLWkyNEIXZVMNNUkUdCUgUCHuNCD1M18EXWYxSiL1LWIETkf4Mj4CQUP4ZCYvTR8mRFwwUxr1ajM2Uh8BalwAMUQjS1PqaVT1XVIBbkcWSCQGMFUgYjMKbVojckgvVCHuRGbvTSglPzoRQzQCb0nqZD0FSz3wUWcnPTgGXTQnaV0CUV8RdSMRbEkWNTHwZkoAb2oNQjskMDwWThr3bicqViIEMDwzKycZLzkwLT8EZF0EbCL8TTQqTSgsQz0GNVIxL18MNFcGRTH1XTTwZEopZjYwVEARSCAobWbxYVgsLlMEdUclP1wra1LuTlwrYmYuYzEidTIZP2guaVLxP1EiUEQhSx8LLCUESkP1MScQQloidGkmMlTqUlTuLBr1TDUGUB8lM10kYCcmNVYyXT04a1U4bjEOSWQXVEQVdFf3MUkRMhsgXlr4NFrzPVULLC0hSjUTK1b1Q10GTFYAXyALaFPyQDv3blswK1QMbEEmakEAbEQ3MjEOYS=zRiUnND8rYj02TVnvK2kHPyA5axsqYDcSTVU5aVjuQ0kTQEQkXhs5RGgEYj4TNTgIbFXuYDsuQjXxTFUWTSggYlUQaF0JXkMrOTcPRGnxLWkKQWgqYCb0QmIHbkkpYVkwSl4iY0YRTl4pb0YkVGEGXiDyVUEKa0YSYVgNUFkibjI3SSTyMkMtVjEIRmIRTDU2SGI5LCz1cD4HMjrwcCUUQSUoQ0gEMD0Ub0=0P0oDNUEtRlr3RzIUdiAiaSfuPiggP1UjLjHwU10VRzgAS0gPS0kjTWMrbSMORTUNVD7uMkIuMUIkSSgAQkLubR8oTmcuZFwDcFwXXTERMTENX0D4QlsEK1knLmYJL0EXaGQUQjYPMVEAdVUIaWo3dV8BdVkrNS0UPRrwaD8SUjYKNSjuTUAvZDr3dUcrNUksXWgPMx8YYB7wMz8gLifuRCUidWg4LDf1QjUYTEcWSx8FPiYXQVYJQRrwaCc2Sl4GVEgIaUgkS2=8VGQBXVMVQlwNSiYPOTT0YWkANFgVX1TublbxUlzyTD3uYST0ZjwQbmcvVF0JQDYCSlkPOTYNakkTSTgpVj8EMikBR17vTj4LMTo1bzTvPxr3RkIwST0nNEEBbWIObTUubygWYiMJSmosSTMrYyj3Ql0QVVIsJ0bqVCcQYjESNV4ZZzvuRFMwZ0oOUDQlTRsDOSD0S2ANUh7wakcZKz8jYjjyRSXqLD8GQmgOaCksZ10ldToRTT8AVlz3bVoxcl4gK14kL2crMxsNYiUTalYnTEEVQT7qblMwUGQxMTMrR1EqTmEhb0EsbSMDJ1YoMWAuZDoURVHxTVMRYTUrZzj3TTkDUl0SRTgkTiAFTDMRKyHxND3qOUMnXVb4NDQjdR82bkkWLD8lRT8ia0TzQ0EZbmk1YCcFbSDzX0gDaCQXL2oiLz4MJ1kgdVcPPmYNUEoVdT0kZFsLUkUFRUQHLDj0QiQ5L1UtdVXqPV03MhrwaFs2ayYwMTIZK2gCP14QL1QHUjEzTUovTkcXZiYtMFwATEn2YUDqPl4kLlwJM1QBalomaUUWZT8NVl4lQjQyNFYzcFwJSjv0SykJS0EIR0f2YmXyL1f0ZFIOXzc3dTnybSLqYUQEdVQCYTQPMz8PYDkMQlw3OWj1ZFn0U0gKZCEsOVgia2E5MVYOU10TOT4OOTD1PiguMUURbTcuLjz8dTM1dTI4MDsYPTgJQmYOLDUEcGEKT2gTQWICaTwkYjkLaFYgK2AHUUL8bh71OWAIK14vM1UXMUYYVT0WM0QZT1gQRT8UK1oEQWkvLzbxYUMlYkX3amg3VVgDPmonX2kqaV0EckjwRDcnKz81R0QUVD8FbDc3JzkJQlQQamP3QlglcCcoa2MGPUckLxs3bFf0SEQDTVYOaTDubj4OQkQJSV0iMl4VUGcBXzE2SmXuLiMtT0E2U2gYViIVQ0k2MFwvRCcEdiI4aWYEcCX4dik5LFsnYS0CUEAgNVIPJyYLQUPyUTUhKzUUZlEDSCUtcGgLMTTzMl8DazzuSlzyQVg5XT7ycEcESlUhSl4gRVjyPkENLmQZSj0sdD38UDwGLTgRS0EqaEItZVcMaGAkSyDvX1kEK10nYC=qSkMkNWoERT30U0UxQUX3XTcRcj8OL1T0NEkjbT4RQVUGSVIQNGYyMWosPl7ySiMOdkY5SDsYZlUhRD4WMVXwTUQYLV8HX0kAQSTxLDcibTYNdEYOSlQhQj4EMz4MbTXzQWkGYGcAUSYoTUAOUEYXSEEkb2kXbF4jYEHwdCExUTUHaEYBQSA2X2QOP2grQ0g4ZFUpaF8DPmgtYx8jK0MgX2EvaCUtbEkWSmQSSz41XiUFOVUMMVU5SxruUScnSUolazQTTh8lJzX0VEoEbRsmclQ1XjIQYifuVDggJ18uSmkgRC0NZTf8dVgJaUb3NUUxQR8yQR8rPhssUEfzNUcJJxsoaUD8SEfwdj4tUikNbDYWaUgtZCclaCX0bW=zK2ktXj8EUSklSiYVSkLqMz8HY0QkRGH0NEguKyUgbEf1Vjf2NEXyaUYGQWckQycrZCIVc1YILzr3QSQENEExRz8rQGEONDcIMDcxNCAsU2QZbDkBK0clYygGdjQOSmoQSzkrSkIJcFwOUl0HUCQlLj4RdjkBTTLuSi04cFgkMSkwZEYlSigUb1wLaFYNRDkkZCH4SFwWXygOSiIEMGAuSDgGRiQVYjTqZFPvRFvwYFP3NF4ZaSUvQCYyZmcWQS05MUopaz8BNWcOaWIYMl8VLGD3TDkrakP3L10NMT8XRSIrXl0hNFUGLD70aFQWTD83bUIlJ0EZPzcTUEUISl0JY2kQQD4iNGAVUkEPQyYZRDUEdV4yVmADQ0EYMUgOMyg2UCgEMigNQEgOSUgvSzMnbVQ4dScZdiUxNF32Vi0pNGYKTiMQbFkDQzEzX0Q3K1LwUF78NWcISkoWcD3vNGcWY0MwaTMGXT4yJ1wnc0IoMT0mXT0GVCUoc0X0X0A2ajIHaR8BQCIzMhsKc13zaSg4U10sYTQCbSP0aVQGPUIOYDgYa0EHXl8BRyQuNDggRScuQlgXcCQ5ZDr8bTH1Zj4obloATzDqa1UsU2oZbFcOMUE1QSX4JzsnSTQsbUAGXVgMRSYiX1kNQDX3TScYRDcQTmEzPl0vQ0P4Pj7uS1f3UjXySVglLmEAaV8lVFYhYCMjQj4jdkP0PWb8UDcJNVItT2EGalMkSizyXjcNU1UKaW=1cDQnQmP1VFkSZD0OT0IwPVwWLSYOVFfvJ0X0USf2P18laSMgSzcZdlbvaCgiVCYMaUfzPj33ZyEGLCEjMVU2NGcWTVj0Vh8HQVP3Ml8XXWQrU2kmMVkAOVkAbTYzZEf3c1ouOR8gNCIUVl84NSUuZUL0RCH0djbvVDITSSjzQlcvMV0IUGH0LEP0VDgJSFgVXyj0bEoES2YqTCgpbzYRYDj0QV0jMyT4YkP0RD0gJ2ImRUMNcCYuP1PvSj0NUFYLSjgNLSE1cCYmZF0ibj74UCELMUISSCgSSD4OSTQkTkn2MiE4RCMOaTYNMjwrSz4FJz7yclIkLFfvYz8uST0FdiY3NWoZXyEVXzkRYy0iUFQJMD8kRGIRcD8sTlz1MjkxSTX4QjYgYyIQL0YGSikMbWkONTQLVT8QXj82YzIwLB8jbUL3dj4VNC=qaFwtb2EJR1P4MEEZdlz2SmDzPT3yOWc4SjYqLFQYR0UOdWDyZT0XdUYlQCYSPzUwT1c1MmkCLDghMmXzXyMASWn4aVghU1MiMV0lbSARdmfuVlgiYlYEdD8RLyQGRCLvUT8oMEUrbykORTQWZjv1XzQlZVj8USAMZx8ANScNPSz1J1gUXhsCSSUVX2cpSkojND0nLkAIaFgTSTMrVCLvRmABJyT4UDksQlUPP1Mlbzz1UEUAa0EQQzUObCb0SjTqSFMxaDMrQEbvJ1g4UR8ObjMlT1UEM0ksdVgxXVf2LEouSjn1TT0FczQTdFo3K2c2Yz4XPUENbF4sYlgGLEYEXlPqZD8kMzE2Q2k4SjksLjn3MCPuZzgPZyUVK18gTTQVXTgHL1buRDowJ2kBbV0VVVLzYVQ4JykmdTkjal4iXignMUUzXVgMMGEHUFgiUkoUMhsXPj0kOV4MdTHwS0QAXTwIK0PwRUEZZh74UlUnUigQMEAsdDI2YlQQRl4LRCM1dFQJMUj3PzItUhr2QUEWRzv3K2gtaToNTGgrLFgnZkktSycvRVYLPyMndTf8YjQEVkX0alYNNDskUkYvXhryQVD8Zi05Zz8tQEUjX1MEMTkmdUQjREQjRGQXUGgsdmcWREQSYjsXUj4tY14ib14haGMAL0IwbSkXM0kiVTrwLjUZTkMnSEkNQ2MhPWc3aUDxdigOMzk2UjURPWonYWARTVEXLGgrUUMNZT4uSjz4J1QiZikZMFkPSkQsUT4ZPTgqVkElbkg4SiAXSjPxRD0OSSUxc0UsSDgxVjsObkM1P0UkT1wEZF0ibjMYS1YKSlcHaWguQFIibWI3VlIELV4NK0YSR1X8LEUxX2A2UCD1MVXyayIxcDoNQEkkRT4wcyEnZWIDbloCSkgmR2A2ZjUuRlUnPz4jSmoUSVz0Z1gMdjoDJz8lTGXxSmAKLmgYTDMxRzoublo1RzoZSWABLEnxZFjvNCM1RjMkXWbvOUgFVCYxRDM2Zx8tRjz0azo4YzsJblwCNGgOLl0KaWEYdGgCYSAoa2kMZ0UpbDYrSzQycF0uL0EgbFoPTCE2NEQwSTLqUh8nbDb1X18ua1YAQFMGZzf2XiUDcmYjJ0guXlUNaCP1aDQsK2YHdUQQT1kDVU=qSEEAdUQiQ0QYQ18kbGYyMV4oZDIWSmouVVgOMV4oTTIDbEkgSx8NLj4xTCb3PiAAUTj4TjsBZEAjUx8nSjL4M1INdl7qZmgZUyP4dVgCQ2EzUFg4Uy0SYD8jaVgDNR7zSzH4UikRVkcWUGEBNTEjU1UDQWIUTCf0YUHzbWQRU18HR2gVQmQUZEkGQSQLMCDuLikyTkcCdEkLaU=qaVsRX1TzalkNNVz0MWASSTzwMSAWKyARVSMxXygnbSINcl8GND0hLUYwSWXqc1kOYV4RPlz2bjwDQGcwayY1OVYOayMONVYiS2b8XTYObUMsLFsxRFEBbjE2Q1MnYl04ZD4wZlgsVRsEYkYYNEUZQl0nczEPSyAIOT4HdEAXaTYZbj8VLT8EOTcNQTQRVDP8bCUEZUINQSgGQFY2L18FJ1oNRB85TTcRdT4QT1gNMzM2czQrNCD3Z182YlQSdmk4S0EsVjj3a2Hva0YPK1MHRWQ5aSIYa1YBZiEkPVIsOTcmXzUQLjDzShs2MDYkazcQMT4NM180cSvuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3vOB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEAxa2QkX2QDa1M0aVUtcC3vOB8Pbl8zYVMzQF8icV0kamP9CPn7PlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOi=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOfvRLC=2LCHxLCD2LCPwNSbwMiDvOB8FT1UxclkiYUMNOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9Slf3VEEHaTcEYkYDYSP2OSURUF44SSMSKyXvP0cZPlsOaGEoX1QAcxsIUSIYdGIJayk5LVEKXmQFY0AvSGYyZmT7K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS3wOB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOiDxLyP0Mivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7Uz8RQFkSZVctXWQ0blTMBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiRV0mOivuTFkiRV0mOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9OB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9OB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOivub2QxTFEyb0cublP9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//